Anexa nr. 24

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI PENTRU PROIECTARE nr.3

- Denumirea obiectului: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru instalația de racordare și modernizare a rețelelor electrice existente

- Amplasarea obiectului: Casa de odihnă „La Nistru”, com. Molovata Nouă, r-nul Dubăsari a Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

- Beneficiar: Banca Națională a Moldovei (BNM).

- Temeiul proiectării: Codul Urbanismului și Construcțiilor, nr. 434/2023.

Proiectarea și montarea instalației de racordare conform:

- Avizul de racordare nr.2619 din 20.08.2024, aprobat de S.A. „REȚELELE ELECTRICE DE DISTRIBUȚIE NORD”.

Modernizarea rețelelor electrice existente, conform:

- Hotărârea ANRE nr.393/2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumatorilor noncasnici”;

- Hotărârea ANRE nr.394/2019 privind aprobarea documentului normativ-tehnic în domeniul energeticii NE1-02:2019 “Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”.

- Descrierea obiectului: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru instalația de racordare și modernizare a rețelelor electrice existente, și anume:

- Racordarea punctului de rețea electrică ID-0,4kV, PT396MR13, separatorul de sarcină sub nr.2, tensiunea nominală în punctul de racordare 0,4 kW la puterea aprobată de 75kW conform Avizului de racordare aprobat;

- Modernizarea rețelelor electrice exterioare;

- Modernizarea rețelei electrice la cantină, depozit, garaj, ghereta de pază, pavilioanele și veceul de pe teritoriu;

- Modernizarea conturilor de împământare;

- Construcția paratrăsnetului.

- Justificarea elaborării documentației de proiect: Necesitatea elaborării documentației de proiect pentru montarea instalației de racordare și modernizarea rețelelor electrice interioare și exterioare existente.

- Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect:

Lucrările vor fi executate în conformitate cu documentația de proiect special elaborată și coordonată în modul stabilit. Proiectantul este în drept să elaboreze alte soluții, decât cele expuse în rapoartele de expertiză tehnică cu condiția că, soluțiile elaborate nu vor diminua calitatea și respectarea exigențelor esențiale prevăzute de Codul Urbanismului și Construcțiilor, nr. 434/2023.

Schiţa de proiect, soluţii arhitecturale:

- încadrarea în situaţia existentă;

- proiectul schiţă.

Proiectul serviciilor de proiectare a instalației de racordare și modernizare a rețelelor electrice existente, va trebui să asigure criteriile de calitate care vor întruni în mod obligatoriu următoarele exigenţe esenţiale:

A -	Rezistenţă şi stabilitate;

B -	Siguranţă de exploatare;

C -	Siguranţă la foc;

D -	Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.

Cerinţe pentru prezentarea proiectului:

O notă explicativă care conţine ideile principale ale proiectului pe format A4.

Participantul va prezenta următoarele tabele completate:

| Denumirea documentaţiei de proiect | Perioada de valabilitate a ofertei, zile calendaristice | Durata de execuţie a documentaţiei de proiect | Preţul total pentru serviciile de proiectare, lei fără TVA (se completează de ofertant) |
| --- | --- | --- | --- |
| Proiect de execuție a serviciilor de proiectare a instalației de racordare și modernizare a rețelelor electrice existente: - Ridicare topografică; - Plan General; - Proiect de execuție; - Proiect de organizare a lucrărilor; - Coordonarea schiței de proiect și a proiectului (după caz); - Coordonare proiect conform prevederilor Avizului de racordare și actelor normative în vigoare; - Elaborarea Devizului de cheltuieli F3,5,7 (Win Smeta, inclusiv Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz)) privind executarea lucrărilor conform proiectului. | 60 de zile calendaristice | Prestarea serviciilor se va efectua în termen de 60 zile calendaristice în baza solicitării scrise prin e-mail a Beneficiarului |  |

Condiții generale:

1. Serviciile de proiectare vor fi executate în baza cerinţelor solicitate în caietul de sarcini și actelor normative în domeniu.

2. Prestatorul de servicii (Proiectantul) nu va transmite documentele aferente achiziției date unei terţe părţi şi va păstra întreaga confidenţialitate asupra proiectului.

3. Fiecare pagină a proiectului, desenele, schiţele necesită a fi semnate şi ştampilate de prestator (Proiectant).

Conținutul proiectului:

- Memoriu explicativ;

- Arhitectură;

- Sisteme inginerești;

- Devize de cheltuieli (WinСмета), inclusiv Formularul de deviz nr. 1, 3, 5 și 7 desfășurat, cu detalierea consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz.

Desfăşurarea serviciilor de proiectare:

| Denumire serviciului | Responsabil |  |
| --- | --- | --- |
|  | Antreprenor | Beneficiar |
| Elaborarea schiței de proiect | x |  |
| Coordonarea schiței de proiect cu Beneficiarul | x |  |
| Coordonarea schiței de proiect conform Avizului de racordare aprobat și actelor normative în vigoare de domeniu | x |  |
| Elaborarea documentației de proiect | x |  |
| Coordonarea documentației de proiect cu Beneficiarul | x |  |
| Coordonarea documentației de proiect în caz de necesitate cu alte instituții/organe competente | x |  |
| Verificarea documentației de proiect de către verificator atestat |  | x |
| Înlăturarea neajunsurilor depistate în documentația de proiect | x |  |

* x- responsabil

- Recepţia preliminară a serviciilor de proiectare cu întocmirea unui proces-verbal şi întocmirea listei neajunsurilor;

-  Înlăturarea tuturor neajunsurilor depistate (în schița de proiect și în documentație de proiect) de către verificator de proiecte atestat  în termenul de pînă la 10 zile lucrătoare din data inștiințării;

-  Recepţia la terminarea serviciilor de proiectare cu întocmirea unui proces-verbal.

Condiţii de contractare a serviciilor de proiectare:

Ofertantul câștigător va semna contractul de prestare a serviciilor de proiectare cu preţuri fixe pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului. Valoarea totală a contractului este o valoare fixă. Proiectantul va lua în calcul toate pierderile, cât şi costurile indirecte aferente acestora, eventuale cantităţi de lucrări omise. Oferta depusă nu poate fi modificată după expirarea termenului de prezentare al acesteia.

Proiectul va fi verificat de către verificatorul atestat. Prestatorul de servicii (Proiectantul) va fi obligat să înlăture neajunsurile și obiecțiile depistate de către verificator în timp de 10 zile lucrătoare, după primirea obiecțiilor.

- Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice:

Conform prevederilor de la pct.7.

9. Cerințe privind asigurarea eficienței energetice, măsurilor de protecție anti      incendiară și protecției mediului înconjurător:

Se vor elabora, în volum deplin, conform exigențelor normative, compartimentele de asigurare a:

- Măsurilor de protecție anti incendiară;

- Măsurilor de protecție a mediului înconjurător.

10. Cerințe privind modul de aprobare a soluțiilor propuse de către Proiectant:

Prestatorul de servicii (Proiectantul) va prezenta Beneficiarului pentru aprobare toate soluțiile identificate pentru fiecare obiectiv în format electronic și pe suport de hârtie. Doar soluțiile aprobate de către Beneficiar pot fi incluse în documentația de proiect.

11. Numărul de exemplare a documentației:

Prestatorul de servicii (Proiectantul) va livra documentația de proiect în 5 exemplare pe suport de hârtie, plus varianta electronică în PDF.

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct.12 subpct.1 din Anunțul de participare.

13. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Se prezintă documentele conform pct.12 din Anunțul de participare.

14. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini. Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Olga PISARENCO

(semnat electronic)

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN,

Director Departamentul Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI,

Șef Direcția administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Oleg Mîndru,

Inginer principal, Direcţia administrarea patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL

Contract nr.  ____

de achiziţionare a serviciilor de proiectare

”___” _____________  2025                                                                              mun. Chișinău

- PARTEA GENERALĂ

Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentației de proiect pentru instalația de racordare și modernizare a rețelelor electrice existente

Cod CPV: 71220000-6

| Beneficiar | Prestator |
| --- | --- |
| Banca Națională a Moldovei reprezentat prin dl …………, care acţionează în baza Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei , cu modificările ulterioare, denumit în continuare Beneficiar, pe de o parte, | ………………..reprezentat prin ………….,care acţionează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare Prestator, IDNO, pe de altă parte, |

ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziţionarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru instalația de racordare și modernizare a rețelelor electrice existente la Casa de odihna „La Nistru”, comuna Molovata Nouă, raionul Dubăsari, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr………………din ………..în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din ………..

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;

- Specificația de preț;

- Caietul de sarcini.

3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să presteze Beneficiarului serviciile şi să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării Serviciilor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Prestatorul îşi asumă obligaţia de a presta Serviciile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Serviciile prestate de Prestator.

1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2.TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE

2.1.  Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici şi cerinţele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire şi anexele nr……..la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare-primire a documentaţiei de proiect şi deviz – 60 zile, în baza solicitării scrise prin e-mail a Beneficiarului.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentaţia de proiect şi deviz în limba română, în volum de ….. exemplare + varianta electronică.

2.5.Serviciile se consideră prestate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz cu avizul pozitiv a Proiectului și devizului de cheltuieli de la Verificatorul de proiect, Actului de prestare a serviciilor (proces-verbal, după caz) semnat de către reprezentanții ambelor Părți, originalul facturii fiscale.

3. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

3.1. Preţul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie……..

3.3. Beneficiarul va achita Preestatorului serviciile prestate, după cum urmează:

a) Plata pentru Serviciile prestate conform prezentului Contract se va efectua după prestarea Serviciilor în baza Actului de prestare a serviciilor (proces-verbal, după caz) semnat de către reprezentanții ambelor Părți și a facturii fiscale, emise de către Prestator în termen de 10 zile lucrătoare din data primirii de către Beneficiar a avizului pozitiv a Proiectului și devizului de cheltuieli de la verificatorul de proiecte atestat;

b) Prestatorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului.

c) Transmiterea documentelor enumerate la pct. 2.1.1. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Prestatorului de a le anula şi de a transmite documente noi.

3.4. Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului, indicat în prezentul Contract.

4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator şi recepţionate de către Beneficiar dacă:

- cantitatea Serviciilor corespunde informaţiei indicate în specificația la prezentul Contract;

- calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- să presteze Serviciile conform condiţiilor prevăzute de prezentul Contract;

- să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 3 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;

- să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;

- să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;

- să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;

- să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2.  În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a serviciilor prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare de către un verificator atestat în domeniu;

- să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pământ, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat dar nu mai târziu de 5 zile cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanţelor impedimentului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1.Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.

8.2. Contractul poate fi rezolvitîn mod unilateral în caz de:

- refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;

- nerespectare de către prestator a termenelor de executare stabilite;

- nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;

- nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract;

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

- contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 3 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAŢII ŞI SANCŢIUNI

9.1. Reclamaţiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepţionării acestorasau nu mai târziu de 3 zile de la data recepționării,  fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretenţiile privind calitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului.

9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Prestatorul este obligat, în termen  restrâns, să înlăture potrivit cerinţelor Contractului.

9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciile în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1.% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  5% din suma totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Prestatorul are obligaţia să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate;

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIŢII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă, conform legislaţiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele  perfectate anterior, îşi pierd valabilitatea.

11.3 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.

11.4. Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părţi.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Prestator și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat la data aplicării ultimei semnături de oricare dintre Părți.

CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI

Completare la Capitolul 2. TERMENII ŞI CONDIŢIILE DE PRESTARE

2.1.1. Documentaţia de însoţire a Serviciilor prestate include:

a)	Factura fiscală;

b)	Actul de prestare a Serviciilor (proces verbal, după caz);

c)	Schița de proiect;

d)	Proiect (Arhitectura; Rezistența, Sisteme inginerești) – 5 exemplare pe suport                de hârtie, inclusiv varianta electronică;

e)	Devize de cheltuieli (Formularul nr. 1, 3, 5 și 7 desfășurat Win Смета-inclusiv  varianta electronică).

Completare la Capitolul 4. CONDIŢIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.2. Recepționarea serviciilor prestate se face în baza actului de prestare a serviciilor (proces verbal, după caz), semnat de către reprezentanții ambelor părți.

4.3. Prestatorul este obligat să prezinte Beneficiarului originalele documentației specificate în pct. 2.1.1. al prezentului Contract după prestarea serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Beneficiarul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în pct.3.3. lit. a) corespunzător numărului de zile de întârziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în pct.9.8. al prezentului Contract.

Completare la Capitolul 6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

i) să presteze serviciile conform condițiilor și termenelor stabilite în prezentul Contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta Prestatorul este obligat să respecte cerințele din caietul de sarcini și prevederile actelor normative în vigoare de domeniu. De asemenea, are obligația de a supraveghea executarea lucrărilor de realizare a proiectului;

j) să înlăture în 10 zile lucrătoare, după primirea obiecțiilor, pe cont propriu toate obiecţiile depistate de verificatorul de proiecte atestat.

6.2. Prestatorul asigură nivelul de calitate corespunzător cerințelor caietului de sarcini, printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu responsabili atestați.

6.3. Prestatorul soluționează neconformitățile, defectele și neconcordanțele apărute în fazele de proiectare, numai pe baza soluțiilor coordonate și acceptate de Beneficiar.

6.4. Prestatorul stabilește răspunderea tuturor participanților la procesul de proiectare: factori de răspundere, colaboratori în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calității și cu prevederile actelor normative în vigoare.

Completare la Capitolul 9. RECLAMAȚII ȘI SANCȚIUNI

9.9. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de prestare, precum şi termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

9.10. Suma penalităţii calculate Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru serviciile prestate.

Completare Capitolul 12. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI

REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

12.1. Perioada de garanție pentru Serviciile prevăzute la pct.1 al prezentului Contract va fi valabilă pe întreaga perioadă de executare a lucrărilor conform prevederilor proiectului, dar nu mai mult de 2 ani din data semnării actului de prestare a Serviciilor de proiectare indicat în pct. 2.1.1.

12.2. Prestatorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate viciile ascunse ce țin de nerespectarea clauzelor Contractului, pe cheltuiala proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

Completare Capitolul  13. CONFIDENȚIALITATE

13.1. Toată informația furnizată de către o parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract se consideră a fi confidențială, dacă nu este stabilit expres de către Partea care dezvăluie că informația dată este publică.

13.2. Niciuna dintre Părți nu are dreptul să utilizeze sau să facă publică nici o informație confidențială aferentă serviciilor prestate, activității celeilalte Părți, primite de la cealaltă Parte sau din alte surse prevăzute în prezentul Contract, cu excepția informației asupra căreia cealaltă Parte își dă acordul scris în vederea divulgării acesteia.

13.3. Fiecare Parte își asumă responsabilitatea ca fiecare persoană implicată în executarea serviciilor prevăzute în prezentul Contract să respecte obligatoriu următoarele condiții de păstrare a confidențialității informației:

a) să nu divulge, transmită, sau să utilizeze în interesul oricărei alte persoane în afară de cealaltă Parte, sau persoanele împuternicite de acesta, nici o informație cu caracter confidențial sau material pe care el sau ea îl va primi de la cealaltă Parte, cu excepția materialelor sau informației aflate anterior în evidenta acestei persoane sau care s-ar putea să fi fost obținută înaintea unei astfel divulgări, transmiteri, sau utilizări, de la persoane terțe sau din sectorul public;

b) să respecte toate politicile sau indicațiile date de cealaltă Parte în ceea ce privește asigurarea securității informației, clasificarea, utilizarea sau dispunerea oricărei informații cu acces limitat sau cu caracter confidențial prin semnarea în acest sens a unui angajament de respectare a cerințelor de securitate de către fiecare reprezentant delegat al acestei Părți;

c) să nu folosească nici o informație cu acces limitat sau cu caracter confidențial pentru obținerea unui beneficiu personal.

13.4. Fiecare Parte este obligată să respecte confidențialitatea privind metodologiile/ instrumentele/ tehnicile aplicate de cealaltă Parte în prestarea serviciilor, cu excepția celor publice.

13.5. Părțile nu vor dezvălui, publica și răspândi Informațiile Confidențiale nimănui altcuiva decât angajaților proprii care au nevoie sa cunoască aceste informații. Dacă este necesară implicarea unei terțe părți (companii de consultanță sau subcontractori), aceasta se va face cu acordul celeilalte Părți și urmând a fi încheiate acorduri de confidențialitate înaintea autorizării oricărei terțe parți. Pârțile sunt de acord să ia masuri de precauție de maximă prudență și diligență urmând a răspunde de „culpa levis in abstracto”, pentru a împiedica orice folosire, dezvăluire, publicare sau răspândire neautorizată a informațiilor confidențiale.

13.6. Părțile vor limita accesul la asemenea informații confidențiale pentru angajații, funcționarii și managerii lor care au nevoie sa le cunoască, și vor informa aceste persoane asupra obligațiilor asumate prin acest Contract.

13.7. Fiecare Parte va păstra în deplină securitate toate suporturile materiale de stocare transmise și care conțin informațiile ce aparțin celeilalte parți, oricare ar fi forma de păstrare sau înregistrare a acestora.

13.8. Orice pierdere sau suspiciune de pierdere a oricărui document ce conține informații confidențiale va fi anunțată imediat de către Partea care a depistat pierderea respectivă.

13.9. Toate obligațiile create prin acest capitol vor continua și după schimbarea sau terminarea relației de afaceri dintre Părți pe o perioadă de 10 ani, cu excepția cazului când pentru unele categorii de informații confidențiale este necesar un termen mai lung conform prevederilor legale.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

| PRESTATOR | BENEFICIAR |
| --- | --- |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: |
| Telefon: | Telefon: |
| Cod fiscal: | Cod fiscal: |
| Banca: | Banca: |
| Cod: | Cod: |
| IBAN | IBAN |

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

| PRESTATOR | BENEFICIAR |
| --- | --- |