APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 175 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri prin cererea ofertelor de prețuri Obiectul achiziţiei: Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic Cod CPV: 31600000-2 Autoritarea Contractantă: Administrația Națională a Penitenciarelor

# CAPITOLUL I # INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## Secțiunea 1. Dispoziții generale

### Scopul procedurii de achiziție - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri/servicii, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). ### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: ### libera concurenţă; ### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; ### transparenţa; ### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; ### protecția mediului; ### respectarea ordinii de drept; ### confidenţialitatea; ### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. ### Sursa de finanţare - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. - În cazul lipsei mijoacelor financiare, FDA va conține argumentarea justificativă a autorității contractante privind alocarea ulterioară pentru procedura de achiziție curentă. ### Participanţii la procedura de achiziție - Participant la procedura de achiziție poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. ### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de achiziție. - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. ### Limba de comunicare în cadrul procedurii de achiziție - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. ### Secţiunile Documentelor de atribuire - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract ### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire - Participantul poate solicita clarificări asupra documentelor de atribuire prin intermediul SIA „RSAP”, iar autoritatea contractantă va răspunde la rîndul său prin același mijloc, la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. ### Practicile de corupere şi alte practici interzise - Autoritățile contractante şi participanţii la procedurile de achiziții publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: ### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau ### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. - În cadrul procedurilor de achiziţie şi executării contractului nu se permit următoarele acţiuni: ### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; ### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; ### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; ### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; ### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. - Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### Criterii generale - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: - eligibilitatea ofertantului sau candidatului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calității; - standarde de protecție a mediului. ### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; - a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; - se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. ### Capacitatea de exercitare a activității profesionale - Autoritatea contractantă poate solicita oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a livra bunuri sau de a presta servicii, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ### Capacitatea economică şi financiară - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; - rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; - declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor/serviciilor. - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziția ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. ### Capacitate tehnică și/sau profesională - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţii publice de bunuri/servicii, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul şi de complexitatea bunurilor/serviciilor ce urmează să fie livrate/prestate şi numai în măsura în care aceste informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului şi nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe, următoarele: a) lista principalelor bunuri/servicii similare livrate/prestate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare/prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sînt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrarea de bunuri sau prestările de servicii se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul privat beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea furnizărilor de bunuri sau prestărilor de servicii se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; b) declaraţia referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către ofertant/candidat, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) informaţii referitoare la studiile, pregătirea profesională şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului, dacă acestea nu reprezintă factori de evaluare stabiliţi de autoritatea contactantă; e) declaraţia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat şi ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; f) dacă este cazul, informaţii privind măsurile de protecţie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica în timpul îndeplinirii contractului; g) informaţii referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care va dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; h) informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele c)-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. ### Standarde de asigurare a calităţii. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ### Standarde de protecție a mediului. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. ### Calificarea candidaților în cazul asocierii - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### Documentele ce constituie oferta - Oferta va cuprinde următoarele: - Oferta de prețuri, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; - Specificația tehnică pentru bunurile/serviciile achiziționate; - Documentul unic de achiziții european; - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul/invitația de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP” și/sau în BAP sau transmise operatorului economic, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. ### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor/serviciilor - Pentru a stabili conformitatea bunurilor/serviciilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul desemnat cîștigător la procedura de achiziție în cauză, va prezenta, la solictarea autorității contractante, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile/serviciile se conformează condiţiilor de livrare/prestare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor/serviciilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare/prestare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. ### Oferte alternative - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. ### Garanţia pentru ofertă - În cazul în care în FDA punctul 3.2 autoritatea contractantă indică necesitatea prezentării garanției pentru ofertă, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2). - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: - în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de achiziție fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: - ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau - ofertantul cîştigător refuză: - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; - să semneze contractul conform punctului IPO43. - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. ### Preţuri - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. ### Termenul de valabilitate a ofertelor - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitarea de prelungire a valabilității ofertei vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. ### Valuta ofertei - Preţurile pentru bunurile/serviciile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. ### Formatul ofertei - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### Depunerea ofertelor - Oferta , scrisă şi semnată, se prezintă în fromat electronic în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a ofertei de prețuri, a sepcificației tehnice, a DUAE și a garanției pentru ofertă după caz. - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. ### Termenul limită de depunere a ofertelor - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. ### Oferte întîrziate - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. ### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. ### Deschiderea ofertelor - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a. Licitația electronică - Atribuirea unui contract de achiziţii publice pentru bunuri şi servicii prin cererea ofertelor de preţuri este obligatoriu precedată de licitaţia electronică - Licitația electronică se va baza pe una dintre următoarele elemente ale ofertei: - exclusiv pe preț, în cazul în care contractul este atribuit doar în baza criteriului cel mai scăzut preț; - pe preț și pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate în anunțul de participare și/sau în documentația de atribuire. - În cazul în care procedura de achiziție de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri este împărțită în loturi, licitația electronică se petrece pentru fiecare lot în parte. - Licitația electronică se lansează la data și ora indicată în comunicatul expediat ofertanților pentru înregistrare la licitația electronică, cu condiția că cel puțin 2 operatori economici au depus ofertele în cadrul procedurii de achiziție. După lansare, licitația electronică nu poate fi suspendată sau anulată. - În cazul în care a fost depusă o singură ofertă, licitația electronică nu are loc, iar autoritatea contractantă urmează să decidă asupra atribuirii contractului de achiziții sau anularea procedurii de achiziție. - În timpul licitației electronice, ofertantul poate: - să vizualizeze în timp real desfășurarea licitației electronice; - să ofere o valoare nouă a ofertei în cadrul fiecărei runde de licitare. - Pe parcursul licitației electronice SIA RSAP va afișa identificatorul licitației electronice, tipul licitației electronice utilizate, valuta ofertelor, instrucțiunile pentru participanți, cea mai bună ofertă curentă, timpul rămas până la sfârșitul rundei și clasamentul actual al operatorilor economici enumerați fără specificarea denumirii participantului. - În cadrul licitației electronice, la afișarea valorii ofertelor sistemul va lua în considerare toate elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare. - Licitația electronică va lua sfîrșit atunci când numărul de runde prevăzut în anunțul de participare și în documentația de atribuire a fost epuizat. Din momentul încheierii licitației electronice, SIA RSAP va publica rezultatul licitației electronice și numele participanților. - Referitor la prețul final, rezultat în urma licitației electronice, nu se mai pot solicita clarificări decât cu privire la justificarea prețului anormal de scăzut ofertat, fără a se permite însă modificarea acestuia. ## Secțiunea a-6-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### Confidenţialitate - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. ### Clarificarea ofertelor - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. ### Determinarea conformităţii ofertelor - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: - nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor/serviciilor specificate în contract; - nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; - nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă prin specificarea expresă a motivelor respingerii. ### Neconformităţi, erori şi omiteri - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. ### Evaluarea ofertelor - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. ### Calificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, inclusiv DUAE, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. ### Descalificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate înainta o solicitare către Agenția Achiziții Publice cu privire la înscrierea ofertantului respectiv în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. ### Anularea procedurii - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

## Secțiunea a-7-a. Adjudecarea contractului

### Criteriul de adjudecare - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. ### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic, cantitatea de bunuri/servicii, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. ### Înştiinţarea de adjudecare - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. - Notificarea prin care se realizează informarea operatorilor economici referitor la rezultatele procedurii de achiziție este transmisă prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. ### Garanţia de bună execuţie - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. ### Semnarea contractului - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului de bunuri (F5.1) sau Formularul contractului de servicii (F5.2) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. ### Dreptul de contestare - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedura de achiziție şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

# CAPITOLUL II # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunutilr/serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; Administrația Națională a Penitenciarelor, 1006601001012. 1.2.; Obiectul achiziției:; Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic. 1.3.; Numărul procedurii de achiziție:; Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1624454138102. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; [bunuri]. 1.5.; Codul CPV:; 31600000-2. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; Banca Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat/2021. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; Administrația Națională a Penitenciarelor. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; nu se aplică. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; Administrația Națională a Penitenciarelor, 1006601001012. 1.10.; Destinatarul bunurilor/serviciilor, IDNO:; Administrația Națională a Penitenciarelor, 1006601001012. 1.11.; Limba de comunicare:; română. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire; Prin SIA „RSAP” (MTender). 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate; nu se aplică. 1.14.; Tipul contractului:; Vânzare-cumpărare. 1.15.; Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:; nu se aplică.

## Lista bunurilor/serviciilor și specificațiile tehnice: Nr. lot; Cod CPV; Denumirea bunurilor; Cantitate Un./m.; Descrierea achiziției; Valoarea estimată, fără TVA. 1; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 10 A; 300 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 10 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 4 650,00 lei. 2; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A; 300 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 3 900,00 lei. 3; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 25 A; 300 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 25 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 4 800,00 lei. 4; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A; 30 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 4 200,00 lei. 5; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 125 A; 10 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 125 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 5 400,00 lei. 6; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 160 A; 10 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 160 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 7 500,00 lei. 7; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 250 A; 5 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 250 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 5 000,00 lei. 8; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 400 A; 5 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 400 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 9 000,00 lei. 9; 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 630 A; 3 buc.; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 630 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP).; 9 000,00 lei. 10; 31519100-8; Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90W; 10 000 buc.; Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W, tensiunea 220-250 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos minim 900 lm.; 25 000,00 lei. 11; 31519100-8; Lampă cu incandescență, soclu E27 puterea 60-90W; 3 000 buc.; Lampă cu incandescență, soclu E27 puterea 60-90 W, tensiunea 36 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos minim 700 lm.; 10 500,00 lei. 12; 31531000-7; Lampă LED cu soclu E27, puterea 15-25W; 1 000 buc.; Lampă LED cu soclu E27, puterea 15-25 W, tensiunea 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 1200 lm, temperatura de culoare minim 6000 K.; 18 000,00 lei. 13; 31531000-7; Lampă economă de tip spiralată cu soclu E27, puterea 65-85W; 200 buc.; Lampă economă de tip spiralată cu soclu E27, puterea 65-85 W, tensiunea 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 4000 K.; 20 000,00 lei. 14; 31532910-6; Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W; 1 000 buc.; Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W, conectarea la balast electric 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K.; 9 000,00 lei. 15; 31532100-5; Lampă LED cu soclu G13, puterea 20-30 W; 500 buc.; Lampă LED cu soclu G13, puterea 20-30 W, tensiune 220-250V, frecvența 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120cm, temperatura de culoare minim 6000K, flux luminos minim 2000lm.; 20 000,00 lei. 16; 31532100-5; Lampă LED cu soclu G13, puterea 9-15 W; 500 buc.; Lampă LED cu soclu G13, puterea 9-15 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 1000lm.; 12 500,00 lei. 17; 31320000-5; Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-2, 2,5 mm²; 5 000 buc.; Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.; 10 000,00 lei. 18; 31320000-5; Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 6 mm²; 3 500 buc.; Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 6mm2, cu conductori monofilari din aluminiu.; 31 500,00 lei. 19; 31320000-5; Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 25mm²; 500 buc.; Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25mm2, cu conductori din aluminiu.; 12 500,00 lei. 20; 31320000-5; Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-4, 70 mm²; 200 buc.; Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 70mm2, cu conductori din aluminiu.; 12 000,00 lei. 21; 31527300-9; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, L=60cm; 200 buc.; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60cm, clasa de protecție minim IP 54, fără balast, instalarea pe tavan.; 17 000,00 lei. 22; 31527300-9; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, L=120cm; 200 buc.; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120cm, clasa de protecție minim IP 20, fără balast, cu grilă de protecție, instalare pe tavan.; 22 000,00 lei. 23; 31527300-9; Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB; 200 buc.; Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB, puterea nominală: 45-55 W, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, carcasă din metal/aluminiu.; 60 000,00 lei. 24; 31214100-0; Întrerupător interior cu o clapă; 500 buc.; Întrerupător interior cu o clapă, curentul minim 10A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.; 4 500,00 lei. 25; 31214100-0; Întrerupător interior cu două clape; 300 buc.; Întrerupător interior cu două clape, curentul minim 10A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20.; 2 850,00 lei. 26; 31224100-3; Priză euro unitară exterioară; 500 buc.; Priză euro unitară exterioară curentul minim 16A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 42, cu împământare.; 7 500,00 lei. 27; 31210000-1; Papuc de cablu din aluminiu, Ø 10 mm²; 500 buc.; Papuc de cablu din aluminiu, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 10 mm2.; 1 250,00 lei. 28; 31210000-1; Papuc de cablu din aluminiu, Ø 70 mm²; 300 buc.; Papuc de cablu din aluminiu, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 70 mm2.; 2 550,00 lei. 29; 31213100-3; Cutie de montare a prizelor; 1 000 buc.; Cutie de montare a prizelor electrice Ø 65*40 mm cu șuruburi de fixarea prizei.; 1 200,00 lei. 30; 31532510-2; Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente de tip S2 cu puterea de 18W; 1 000 buc.; Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente de tip S2 cu puterea de 18W, tensiunea 220 V, frecvența 50 Hz.; 3 000,00 lei. 31; 31532510-2; Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W; 1 000 buc.; Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W, tensiunea 220 V, frecvența 50 Hz.; 3 000,00 lei. 32; 31211310-4; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV.; 24 buc.; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV.; 3 480,00 lei. 33; 31211310-4; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV.; 6 buc.; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV.; 870,00 lei. 34; 31211310-4; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV.; 12 buc.; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV.; 2 100,00 lei. 35; 31211310-4; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 6 kV.; 6 buc.; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 6 kV.; 1 080,00 lei. 36; 31210000-1; Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 10 kV; 10 buc.; Descărcător de suprasarcină pentru protejarea echipamentelor electrice de supratensiunile atmosferice din rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 10 kV.; 7 500,00 lei. 37; 31210000-1; Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 6 kV; 10 buc.; Descărcător de suprasarcină pentru protejarea echipamentelor electrice de supratensiunile atmosferice din rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 6 kV.; 7 000,00 lei. 38; 31211000-8; Cutie pentru 6 întrerupătoare automate; 50 buc.; Cutie pentru 6 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 20.; 3 250,00 lei. 39; 31211000-8; Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate; 30 buc.; Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate, un automat 63 A 3P și restul 16-32 A 1P, L - 280-330 mm, l - 200-270 mm, H - 100-150 mm, montarea internă, gradul de protecție minim IP 21.; 18 000,00 lei. 40; 31211000-8; Dulap metalic neechipat; 10 buc.; Dulap metalic neechipat pentru utilaj electric, L – 1200 mm, l – 600-700 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31.; 18 000,00 lei. 41; 34946110-4; Șină DIN 35*7,5 mm, lungimea minim 1 m.; 100 buc.; Șină DIN 35*7,5 mm, lungimea minim 1 m.; 3 200,00 lei. 42; 31651000-4; Bandă izolantă din PVC; 500 buc.; Bandă izolantă din PVC, lățimea: 15-25 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,10 mm.; 4 000,00 lei. 43; 31651000-4; Bandă izolantă textilă; 500 buc.; Bandă izolantă textilă, lățimea: 15-20 mm, lungimea minim: 9 metri, grosimea minim 0,20 mm.; 6 000,00 lei. 44; 31223000-5; Soclu E27 din plastic termorezistent.; 1 000 buc.; Soclu E27 din plastic termorezistent.; 4 330,00 lei. 45; 31224100-3; Fișă electrică; 1 000 buc.; Fișă electrică cu împământare 2P+E, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, curentul minim 16 A.; 7 000,00 lei. 46; 31224100-3; Priză industrială fixă; 50 buc.; Priză industrială fixă tensiunea 380 V, frecvența 50 Hz, 3P+N, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal minim 32 A.; 2 900,00 lei. 47; 31224100-3; Fișă industrială mobilă; 50 buc.; Fișă industrială mobilă tensiunea 380 V, frecvența 50 Hz, 3P+N, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal minim 32 A.; 2 350,00 lei. 48; 44165000-4; Tub flexibil termocontractabil; 600 buc.; Tub flexibil termocontractabil rezistent la foc, rezistența dielectrică (izolare) minim 10 kV/mm, diametrul până la contracție 8-10 mm, lungimea minim 1 m, 200 metri culoarea roșie, 200 metri culoarea verde, 200 metri culoarea galbenă.; 1 800,00 lei. 49; 31210000-1; Cutie cu întrerupător și siguranțe fuzibile; 10 buc.; Cutie cu întrerupător și siguranțe fuzibile, curentul nominal 100A, 3 poli, tensiunea nominală 380 V, gradul de protecție minim IP 54.; 10 000,00 lei.

Total fără TVA; 462 160,00 lei. Total cu TVA; 554 592,00 lei.

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligati vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul ofertei | Completat în conformitate cu Formularul (F 3.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 2. | Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA | Completată în conformitate cu Formularul (F 3.2) - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pe perioada de valabilitate al ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP. | Da |
| 3. | Specificații tehnice | Completat în conformitate cu Formularul (F 4.1) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 4. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Formularul (F 4.2) - în original, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 5. | DUAE | Completat conform modelului anexat, confirmat cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |

Conform art. 20  alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii participantului și ștampilă sau semnat electronic) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP,  după cum urmează:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, în original sau copie cu ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 2. | Dovada înregistrării juridice | Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din registrul de stat al persoanelor juridice, emis de organul abilitat – copie, cu ștampila şi semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 3. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova, în original sau copie confirmată prin ștampilă și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 4. | Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detailată | Copia pașaportului tehnic sau descrierea tehnică detailată, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic pentru toate loturile. | Da |
| 5. | Dovada garanției extinse pentru bunurile propuse | - minim 6 luni pentru loturile: 10(Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W), 11(Lampă cu incandescență, soclu E27 puterea 60-90 W), 13(Lampă economă de tip spiralată cu soclu E27, puterea 65-85 W) și 14(Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W); - minim 12 luni pentru loturile: 12(Lampă LED cu soclu E27, puterea 15-25 W), 15(Lampă LED cu soclu G13, puterea 20-30 W), 16(Lampă LED cu soclu G13, puterea 9-15 W) și 23(Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB); - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic (format liber); - livrarea la depozitul autorității contractante: mun. Chișinău str. Petricani 88, din contul ofertantului. | Da |
| 6. | Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din ,,Lista producătorilor" https://siamd.gov.md/portal/deee.html | În conformitate cu art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile; art. 46 și art.47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |
| 7. | - Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic; | Da |

În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Formularul F.4.2, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Prețul ofertat per unitate, după virgulă va fi rotunjit până la zecimi. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din  Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | nu vor fi acceptate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | Oferta va fi însoțită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei. |  |  |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1 % din valoarea ofertei fără TVA. Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă pe perioada de valabilitate al ofertei – 60 zile din ziua depunerii ofertelor. |  |  |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz): | Incoterms 2013 |  |  |  |
| 3.5. | Termenul de livrare/prestare: | august - septembrie 2021 |  |  |  |
| 3.6. | Locul licrării bunurilor/prestării serviciilor: | mun. Chișinău, str. Petricani 88, Depozit ANP |  |  |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. Se efectuează în termen de 30 zile după livrare. |  |  |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 60 zile din ziua depunerii ofertelor |  |  |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |  |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  |  |  |
|  |  | SIA „RSAP” (MTender) |  |  |  |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: | Data, Ora 07.07.2021 08:00 |  |  |  |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |  |  |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: | lei MD |  |  |  |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: | BNM |  |  |  |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: | Ziua deschiderii ofertelor |  |  |  |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: | Evaluarea va fi efectuată pe loturi |  |  |  |
| 5.3. | Tehnici și instrumente specifice de atribuire | Licitație electronică în 3 runde cu pasul minim 1% |  |  |  |
| 5.4. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: | Nu se aplică |  |  |  |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: | cel mai mic preț fără TVA și corespunderea specificației tehnice solicitate |  |  |  |
| 6.2. | Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat): | 5% cu TVA din valoarea estimativă a contractului |  |  |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: | Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3. Termenul de valabilitate să fie cu data 31.12.2021. |  |  |  |
| 6.4. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: | 6 zile |  |  |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:       ________________________________

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucțiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț/Invitația de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] presteze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri/servicii _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

## Garanţia pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucțiunile indicate mai jos. Garanția bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hârtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorității contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea/prestarea __________________________________________ [obiectul achiziției] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor procedurii de achiziție, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanţie de bună execuţie (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului câștigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorul ui, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3, 4, 6 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, 7]. |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1624454138102 din _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 10 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 10 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 25 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 25 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 125 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 125 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 160 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 160 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 7 Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 250 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 250 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 8 Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 400 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 400 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 9 Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 630 A |  |  |  | Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 630 A, clasa de declanșare C, gradul de protecție minim 20 (IP). |  |  |  |  |  |
| Lotul 10 Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W |  |  |  | Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90 W, tensiunea 220-250 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos minim 900 lm. |  |  |  |  |  |
| Lotul 11 Lampă cu incandescență, soclu E27 puterea 60-90 W |  |  |  | Lampă cu incandescență, soclu E27 puterea 60-90 W, tensiunea 36 V, frecvența 50-60 Hz, flux luminos minim 700 lm. |  |  |  |  |  |
| Lotul 12 Lampă LED cu soclu E27, puterea 15-25 W |  |  |  | Lampă LED cu soclu E27, puterea 15-25 W, tensiunea 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 1200 lm, temperatura de culoare minim 6000 K. |  |  |  |  |  |
| Lotul 13 Lampă economă de tip spiralată cu soclu E27, puterea 65-85 W |  |  |  | Lampă economă de tip spiralată cu soclu E27, puterea 65-85 W, tensiunea 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 2500 lm, temperatura de culoare minim 4000 K. |  |  |  |  |  |
| Lotul 14 Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W |  |  |  | Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W, conectarea la balast electric 220-250 V, 50 Hz, flux luminos minim 1000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K. |  |  |  |  |  |
| Lotul 15 Lampă LED cu soclu G13, puterea 20-30 W |  |  |  | Lampă LED cu soclu G13, puterea 20-30 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea 120 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 2000 lm. |  |  |  |  |  |
| Lotul 16 Lampă LED cu soclu G13, puterea 9-15 W |  |  |  | Lampă LED cu soclu G13, puterea 9-15 W, tensiune 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru corpul de iluminat cu lungimea de 60 cm, temperatura de culoare minim 6000 K, flux luminos minim 1000 lm. |  |  |  |  |  |
| Lotul 17 Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-2, 2,5 mm² |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 2, secțiunea 2,5 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu. |  |  |  |  |  |
| Lotul 18 Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 6 mm² |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 6 mm2, cu conductori monofilari din aluminiu. |  |  |  |  |  |
| Lotul 19 Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 25mm² |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 25 mm2, cu conductori din aluminiu. |  |  |  |  |  |
| Lotul 20 Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-4, 70 mm² |  |  |  | Fir electric: izolație minim dublă, numărul de fire 4, secțiunea 70 mm2, cu conductori din aluminiu. |  |  |  |  |  |
| Lotul 21 Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, L=60cm |  |  |  | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 60 cm, clasa de protecție minim IP 54, fără balast, instalarea pe tavan. |  |  |  |  |  |
| Lotul 22 Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, L=120cm |  |  |  | Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, soclu G 13, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, pentru lămpile LED cu lungimea de 120 cm, clasa de protecție minim IP 20, fără balast, cu grilă de protecție, instalare pe tavan. |  |  |  |  |  |
| Lotul 23 Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB |  |  |  | Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB, puterea nominală: 45-55 W, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 64, flux luminos minim 5000 lm, temperatura de culoare minim 6000 K, carcasă din metal/aluminiu. |  |  |  |  |  |
| Lotul 24 Întrerupător interior cu o clapă |  |  |  | Întrerupător interior cu o clapă, curentul minim 10A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. |  |  |  |  |  |
| Lotul 25 Întrerupător interior cu două clape |  |  |  | Întrerupător interior cu două clape, curentul minim 10A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 20. |  |  |  |  |  |
| Lotul 26 Priză euro unitară exterioară |  |  |  | Priză euro unitară exterioară curentul minim 16A, U=220 V, 50 Hz, gradul de protecție minim IP 42, cu împământare. |  |  |  |  |  |
| Lotul 27 Papuc de cablu din aluminiu, Ø 10mm² |  |  |  | Papuc de cablu din aluminiu, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 10 mm2. |  |  |  |  |  |
| Lotul 28 Papuc de cablu din aluminiu, Ø 70mm² |  |  |  | Papuc de cablu din aluminiu, pentru firele electrice cu secțiunea de Ø 70 mm2. |  |  |  |  |  |
| Lotul 29 Cutie de montare a prizelor |  |  |  | Cutie de montare a prizelor electrice Ø 65*40 mm cu șuruburi de fixarea prizei. |  |  |  |  |  |
| Lotul 30 Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente de tip S2 cu puterea de 18W |  |  |  | Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente de tip S2 cu puterea de 18W, tensiunea 220 V, frecvența 50 Hz. |  |  |  |  |  |
| Lotul 31 Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W |  |  |  | Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W, tensiunea 220 V, frecvența 50 Hz. |  |  |  |  |  |
| Lotul 32 Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV. |  |  |  |  |  |
| Lotul 33 Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV. |  |  |  |  |  |
| Lotul 34 Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV. |  |  |  |  |  |
| Lotul 35 Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 6 kV |  |  |  | Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 6 kV. |  |  |  |  |  |
| Lotul 36 Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 10 kV |  |  |  | Descărcător de suprasarcină pentru protejarea echipamentelor electrice de supratensiunile atmosferice din rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 10 kV. |  |  |  |  |  |
| Lotul 37 Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 6 kV |  |  |  | Descărcător de suprasarcină pentru protejarea echipamentelor electrice de supratensiunile atmosferice din rețelele de curent alternativ cu o frecvență de 50 Hz și o tensiune de 6 kV. |  |  |  |  |  |
| Lotul 38 Cutie pentru 6 întrerupătoare automate |  |  |  | Cutie pentru 6 întrerupătoare automate, montarea externă, gradul de protecție minim IP 20. |  |  |  |  |  |
| Lotul 39 Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate |  |  |  | Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate, un automat 63 A 3P și restul 16-32 A 1P, L - 280-330 mm, l - 200-270 mm, H - 100-150 mm, montarea internă, gradul de protecție minim IP 21. |  |  |  |  |  |
| Lotul 40 Dulap metalic neechipat |  |  |  | Dulap metalic neechipat pentru utilaj electric, L – 1200 mm, l – 600-700 mm, h – 250-350 mm, montarea externă, gradul de protecție minim IP 31. |  |  |  |  |  |
| Lotul 41 Șină DIN 35*7,5 mm, lungimea minim 1 m |  |  |  | Șină DIN 35*7,5 mm, lungimea minim 1m. |  |  |  |  |  |
| Lotul 42 Bandă izolantă din PVC |  |  |  | Bandă izolantă din PVC, lățimea: 15-25 mm, lungimea minim: 15 metri, grosimea minim 0,10 mm. |  |  |  |  |  |
| Lotul 43 Bandă izolantă textilă |  |  |  | Bandă izolantă textilă, lățimea: 15-20 mm, lungimea minim: 9 metri, grosimea minim 0,20 mm. |  |  |  |  |  |
| Lotul 44 Soclu E27 din plastic termorezistent |  |  |  | Soclu E27 din plastic termorezistent. |  |  |  |  |  |
| Lotul 45 Fișă electrică |  |  |  | Fișă electrică cu împământare 2P+E, tensiunea 220-250 V, frecvența 50 Hz, curentul minim 16 A. |  |  |  |  |  |
| Lotul 46 Priză industrială fixă |  |  |  | Priză industrială fixă tensiunea 380 V, frecvența 50 Hz, 3P+N, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal minim 32 A. |  |  |  |  |  |
| Lotul 47 Fișă industrială mobilă |  |  |  | Fișă industrială mobilă tensiunea 380 V, frecvența 50 Hz, 3P+N, gradul de protecție minim IP 44, curentul nominal minim 32 A. |  |  |  |  |  |
| Lotul 48 Tub flexibil termocontractabil |  |  |  | Tub flexibil termocontractabil rezistent la foc, rezistența dielectrică (izolare) minim 10 kV/mm, diametrul până la contracție 8-10 mm, lungimea minim 1 m, 200 metri culoarea roșie, 200 metri culoarea verde, 200 metri culoarea galbenă. |  |  |  |  |  |
| Lotul 49 Cutie cu întrerupător și siguranțe fuzibile |  |  |  | Cutie cu întrerupător și siguranțe fuzibile, curentul nominal 100A, 3 poli, tensiunea nominală 380 V, gradul de protecție minim IP 54. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:____________________________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: ____________________ Ofertantul: __________________________ Adresa: __________________________________________________________________________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1624454138102 din _________. Denumirea procedurii de achiziție: Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma Fără TVA; Suma cu TVA; Termenul, locul livrării; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii; august-septembrie 2021 Mun. Chiținău, str. Petricani 88, Depozit ANP; MD14TRPBAA337110D00792AC MD87TRPBAA336110D00792AC. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 10 A; buc.; 300. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 16 A; buc.; 300. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 1, intensitatea 25 A; buc.; 300. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 80 A; buc.; 30. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 125 A; buc.; 10. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 160 A; buc.; 10. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 250 A; buc.; 5. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 400 A; buc.; 5. 31214100-0; Întrerupător automat: nr. de poli 3, intensitatea 630A; buc.; 3. 31519100-8; Lampă cu incandescență, soclu E27, puterea 70-90W; buc.; 10 000. 31519100-8; Lampă cu incandescență, soclu E27 puterea 60-90W; buc.; 3 000. 31531000-7; Lampă LED cu soclu E27, puterea 15-25W; buc.; 1 000. 31531000-7; Lampă economă de tip spiralată cu soclu E27, puterea 65-85W; buc.; 200; august-septembrie 2021 Mun. Chiținău, str. Petricani 88, Depozit ANP; MD14TRPBAA337110D00792AC MD87TRPBAA336110D00792AC. 31532910-6; Lampă fluorescentă, soclu G13, puterea 18W; buc.; 1 000. 31532100-5; Lampă LED cu soclu G13, puterea 20-30W; buc.; 500. 31532100-5; Lampă LED cu soclu G13, puterea 9-15W; buc.; 500. 31320000-5; Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-2, 2,5 mm²; buc.; 5 000. 31320000-5; Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 6 mm²; buc.; 3 500. 31320000-5; Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire- 4, 25mm²; buc.; 500. 31320000-5; Fir electric: izolație minim dublă, nr. de fire-4, 70 mm²; buc.; 200. 31527300-9; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, L=60cm; buc.; 200. 31527300-9; Corp de iluminat pentru 2 lămpi LED, L=120cm; buc.; 200. 31527300-9; Corp de iluminat stradal LED maxim 3 COB; buc.; 200. 31214100-0; Întrerupător interior cu o clapă; buc.; 500. 31214100-0; Întrerupător interior cu două clape; buc.; 300. 31224100-3; Priză euro unitară exterioară; buc.; 500. 31210000-1; Papuc de cablu din aluminiu, Ø 10 mm²; buc.; 500. 31210000-1; Papuc de cablu din aluminiu, Ø 70 mm²; buc.; 300. 31213100-3; Cutie de montare a prizelor; buc.; 1 000. 31532510-2; Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente de tip S2 cu puterea de 18W; buc.; 1 000. 31532510-2; Starter pentru corpul cu lămpi fluorescente cu puterea de 36W; buc.; 1 000. 24 buc.. 31211310-4; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV; buc.; 24; august-septembrie 2021 Mun. Chiținău, str. Petricani 88, Depozit ANP; MD14TRPBAA337110D00792AC MD87TRPBAA336110D00792AC. 31211310-4; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 011, curentul nominal de deconectare 20 kA, tensiunea 10 kV; buc.; 6. 31211310-4; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 10 kV; buc.; 12. 31211310-4; Siguranță fuzibilă pentru transformator mărimea 012, curentul nominal de deconectare 31,5 kA, tensiunea 6 kV; buc.; 6. 31210000-1; Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 10 kV; buc.; 10. 31210000-1; Descărcător de suprasarcină 50 Hz, 6 kV; buc.; 10. 31211000-8; Cutie pentru 6 întrerupătoare automate; buc.; 50. 31211000-8; Cutie metalică echipată cu întrerupătoare automate; buc.; 30. 31211000-8; Dulap metalic neechipat; buc.; 10. 34946110-4; Șină DIN 35*7,5 mm, lungimea minim 1 m; buc.; 100. 31651000-4; Bandă izolantă din PVC; buc.; 500. 31651000-4; Bandă izolantă textilă; buc.; 500. 31223000-5; Soclu E27 din plastic termorezistent; buc.; 1 000. 31224100-3; Fișă electrică; buc.; 1 000. 31224100-3; Priză industrială fixă; buc.; 50. 600 buc.. 31224100-3; Fișă industrială mobilă; buc.; 50; august-septembrie 2021 Mun. Chiținău, str. Petricani 88, Depozit ANP; MD14TRPBAA337110D00792AC MD87TRPBAA336110D00792AC. 44165000-4; Tub flexibil termocontractabil; buc.; 600. 31210000-1; Cutie cu întrerupător și siguranțe fuzibile; buc.; 10. Semnat:__________________________ Numele, Prenumele: ______________________ În calitate de: _______ Ofertantul: __________________________ Adresa: _________________________________________________. |  |  |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F5.1 | Contract-model |

|  |  | ## Contract-model Bunuri(F5.1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |  |  |
|  |  | Contract Nr. _________ de achiziţionare Lămpi şi iluminatoare, instrumente şi inventar tehnic Cod CPV: 31600000-2 “___”_________20__ __________________________ (localitataea) |  |  |  |  |
|  |  | Furnizorul de bunuri |  | Autoritatea contractantă |  |  |
|  |  | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Vînzător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte, |  | ______________________________________, (denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei) reprezentată prin ________________________, (funcţia, numele, prenumele) care acţionează în baza ___________________, (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Cumpărător ______________________________________, (se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte, |  |  |
|  | ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea Echipamentului de stingere a incendiilor, denumite în continuare Bunuri, conform procedurii de achiziții publice de tip _____________________________ nr._______ din_________________, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „___” ______________ 2021. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia de preţ (anexa nr.1 la prezentul Contract); - Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării (anexa nr.2 la prezentul Contract); - Garanția de bună execuție (anexa nr.3 la prezentul Contract). - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |  |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |  |  |  |  |
| - Vînzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei (anexa nr.1), care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile de Vînzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie (anexa nr.1). Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie (anexa nr.1). Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor sînt indicate în Specificaţie (anexa nr.1). |  |  |  |  |  |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |  |  |  |  |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vînzător conform anexei nr.1 și în termenele prevăzute de graficul de livrare conform anexei nr.2. - În caz de necesitate, cumpărătorul îți rezervă dreptul să instituie grafice de livrare suplimentare, cu modificarea cantităților stabilite pentru fiecare penitenciar în parte. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: - Originalele facturilor fiscale; - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.3 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea bunurilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |  |  |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |  |  |  |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract (anexa nr.1). - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ____________________________________lei MD. (suma cu cifre şi litere) - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti (anexa nr.2). - Achitarea se efectuează prin intermediul Ministerului Finanțelor - Trezoreria de Stat, în termen de 30 zile, după recepționarea documentelor indicate la pct.2.2. Dovada achitării plăților pentru Serviciile prestate constituie emiterea Ordinului de plată către Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat. - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract. În acest scop, Cumpărătorul se obligă să emită Ordinul de plată (transfer) şi să-l înainteze spre achitare Trezoreriei, acesta constituind momentul de executare a plăţii. |  |  |  |  |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |  |  |  |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vînzător şi recepţionate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor şi graficul livrării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.4. |  |  |  |  |  |  |
| - Standarde |  |  |  |  |  |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |  |  |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |  |  |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă: - să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz]. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |  |  |  |  |
| - Circumstanțe care justifice neexecutarea obligațiilor contractuale |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, neexecutarea obligaţiei este justificată în măsura în care partea care invocă neexecutarea demonstrează una din următoarele circumstanțe: a) ea se datorează unui impediment în afara controlului debitorului şi dacă debitorului nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depăşească impedimentul ori consecinţele acestuia; b) cealaltă parte contractuală a cauzat neexecutarea obligației pentru prima parte, inclusiv prin întârziere sau prin faptul că prima a suspendat executarea obligației în temeiul art.914 Cod civil. 7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă Prestatorul ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii contractului. 7.3. În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului la data încheierii contractului. 7.4. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă, de asemenea, se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sunt reglementate prin dispozițiile art. 926-932 din Codul civil, care se aplică în mod corespunzător. 7.5. Prestatorul are obligația de a asigura ca Cumpărătorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prestatorul a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Cumpărătorul are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări. 7.6. Impedimentul justificator nu exonerează prestatorul de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când Cumpărătorul nu ar fi putu, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației. |  |  |  |  |  |  |
| - Modificarea și rezoluțiunea contractului - Modificarea prezentului contract poate avea loc la acordul Părţilor, perfectându-se în scris un Acord suplimentar la contract, care are putere juridică de la data semnării lui. Acordul respectiv se anexează la contract şi constituie parte integrantă a acestuia. - Cumpărătorul are dreptul la rezoluţiune în următoarele cazuri: a) refuzul Vânzătorului de a livra bunurile prevăzute în prezentul contract sau nerespectarea de către vânzător a termenelor de livrare stabilite; b) neexecutarea de către Vânzător a obligaţiei contractuale este esenţială în unul dintre cazurile prevăzute de Codul civil. 8.3. Vânzătorul are dreptul la rezoluțiune în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Serviciilor. - Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice, în termen de 5 zile lucrătoare, celorlalte Părţi intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă la scrisoare în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să inițieze rezilierea. - Rezoluțiunea contractului are ca efect încetarea executării obligaţiilor Părţilor prevăzute de prezentul Contract. |  |  |  |  |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |  |  |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vînzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vînzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este ____________________________________________, în cuantum de 5 % din valoarea contractului, sub forma unei garanții bancare eliberată de o instituție bancară licențiată. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. - Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totală a prezentului Contract, în cazul în care a fost constituită garanția de bună execuție, penalitatea se încasează din contul acesteia. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. - Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor neachitate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. |  |  |  |  |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |  |  |  |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |  |  |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |  |  |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice. - Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţilor şi este semnat astăzi, ________________________ . - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |  |  |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |  |  |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri |  | Autoritatea contractantă |  |  |  |
|  | Adresa poştală: |  | Adresa poştală: |  |  |  |
|  | Telefon: |  | Telefon: |  |  |  |
|  | Cont de decontare: |  | Cont de decontare: |  |  |  |
|  | Banca: |  | Banca: |  |  |  |
|  | Adresa poştală a băncii: |  | Adresa poştală a băncii: |  |  |  |
|  | Cod: |  | Cod: |  |  |  |
|  | Cod fiscal: |  | Cod fiscal: |  |  |  |
|  | - Semnăturile părţilor |  |  |  |  |  |
|  | Furnizorul de bunuri |  | Autoritatea contractantă |  |  |  |
|  | Semnătura autorizată: |  | Semnătura autorizată: |  |  |  |
|  | L.Ș. |  | L.Ș. |  |  |  |
|  |  |  | DF: DJ: DPI : |  |  |  |
|  |  |  | Înregistrat Nr.: |  |  |  |
|  |  |  | Trezoreria: |  |  |  |
|  |  |  | Data: |  |  |  |

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”