| Institutie prescolara de 160 locuri din s. Bic com. Bubuieci mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8

Semnalizare  de  incendiu

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 10-08-001-02 |  |  |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze ( прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216 ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 39,0000 |  |  |  | 39,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 0,16 |  |  |
| 2 |  |  | 10-04-066-06 |  |  |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 1010093 |  |  |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 20-(22) mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw-h |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 5440150 |  |  |  |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,05 |  |  |
| 3 |  |  | 11-04-008-01 |  |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 4 |  |  | 11-04-008-01 |  |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( модуль c релейными выходами IFM4R ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 3,09 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 5 |  |  | 11-04-008-01 |  |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( модуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 6 |  |  | 10-02-016-06 |  |  |  | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare ( резервированный источник питания РИП-7А/h ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,1000 |  |  |  | 10,10 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0003 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1010801 |  |  |  |  | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,03 |  |  |
|  |  |  | 1011959 |  |  |  |  | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1100113 |  |  |  |  | Scoabe 10х2 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 10,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0600 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 0,44 |  |  |
| 7 |  |  | 08-01-121-1 |  |  |  | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator 12V, 7 А/h ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0600 |  |  |  | 8,24 |  |  |
| 8 |  |  | 11-04-008-01 |  |  |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( модуль импульсного питания IFM24160 ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,01 |  |  |
| 9 |  |  | 10-08-002-02 |  |  |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( адресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100 ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 221,00 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 55,25 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 35,36 |  |  |
| 10 |  |  | 10-08-002-03 |  |  |  | Avertizoare automatice: termic, de fum ( адресный тепловой извещатель в комплекте с базой ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,00002 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0004 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,1900 |  |  |  | 0,57 |  |  |
| 11 |  |  | 10-04-066-05 apl |  |  |  | Aparataj de perete: Avertizator manual ( адресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020 ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  | Masa utilajului |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,056 |  |  |
| 12 |  |  | 10-04-066-05 |  |  |  | Aparataj de perete: Sonerie ( светозвуковой оповещатель наружного исполнения ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
| 13 |  |  | 08-03-573-4 |  |  |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ( щит с монтажной панелью ЩМП-1Р31 600х400х220 ) |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,3700 |  |  |  | 2,37 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7100 |  |  |  | 0,71 |  |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,07 |  |  |
| 14 |  |  | 08-02-412-2 |  |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,900 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 6,7400 |  |  |  | 120,646 |  |  |
|  |  |  | 1011764 |  |  |  |  | Talc maruntit cat. I |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0006 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,358 |  |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,3100 |  |  |  | 5,549 |  |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 14,32 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 12,2000 |  |  |  | 218,38 |  |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 0,895 |  |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,358 |  |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 2,864 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,358 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,358 |  |  |
| 15 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Кабель c изоляцией КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.0 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,000 |  |
|  |  |  | 940-5003 |  |  |  |  | Кабель c изоляцией КПСЭнг(А)FRLS 1x2x1.0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 750,00 |  |  |
| 16 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 940000-2x1.5F |  |  |  |  | Кабель огнестойкий ВВГнг-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 40,00 |  |  |
| 17 |  |  | 08-02-409-1 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 23,8000 |  |  |  | 428,40 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 17,28 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 241,20 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,2000 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 120,60 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 324,00 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 32,40 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 15,8000 |  |  |  | 284,40 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 48,60 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 4,8400 |  |  |  | 87,12 |  |  |
| 18 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 790,000 |  |
|  |  |  | 860-500020 |  |  |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 20 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1 790,00 |  |  |
| 19 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 25 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 860-500025 |  |  |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 25 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 20 |  |  | 08-02-409-2 |  |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 34,4000 |  |  |  | 3,44 |  |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,9600 |  |  |  | 0,096 |  |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 13,4000 |  |  |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  |  | Flanse |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  |  | Scoabe |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 6,7000 |  |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 18,0000 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  |  | Racordari |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  | 1,8000 |  |  |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 23,5000 |  |  |  | 2,35 |  |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,7000 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,9600 |  |  |  | 0,696 |  |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3300 |  |  |  | 0,033 |  |  |
| 21 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 50 mm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 860-500050 |  |  |  |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ д. 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 22 |  |  | 08-02-397-1 |  |  |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 10,7000 |  |  |  | 1,124 |  |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2100 |  |  |  | 0,232 |  |  |
| 23 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Profil perforat 50x100x3000 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 590-501003000 |  |  |  |  | Profil perforat 50x100x3000 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 21,00 |  |  |
| 24 |  |  | Pret de piata |  |  |  | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 590-5010010 |  |  |  |  | Крепеж, расходные материалы |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 865-102030 |  |  |  |  | Прибор приемно-контрольный пожарный адресный на 4 кольцевых двухпроводных линий - Previdia C216 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 26 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 865-102031 |  |  |  |  | Индикаторная панель со светодиодами и термопринтером FPMLEDDPRN-L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 27 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 865-102032 |  |  |  |  | Модуль на 2 кольцевых шлейфа для ППКП Previdia 216 - IFM2L |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 28 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Mодуль c релейными выходами IFM4R |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 865-102033 |  |  |  |  | Mодуль c релейными выходами IFM4R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 29 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Mодуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 865-102034 |  |  |  |  | Mодуль передатчик 3G и PSTN IFMDIAL |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 30 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Pезервный источник питания РИП-7А/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 590-600303 |  |  |  |  | Pезервный источник питания РИП-7А/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 31 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Аккумулятор 12V, 7 А/h |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 865-102035 |  |  |  |  | Аккумулятор 12V, 7 А/h |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 32 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Mодуль импульсного питания IFM24160 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 865-102036 |  |  |  |  | Mодуль импульсного питания IFM24160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 33 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Aдресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,000 |  |
|  |  |  | 865-102037 |  |  |  |  | Aдресный дымовой извещатель в комплекте с базой ED100 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 245,00 |  |  |
| 34 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Aдресный тепловой извещатель в комплекте с базой |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 950-650304 |  |  |  |  | Aдресный тепловой извещатель в комплекте с базой |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 35 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Aдресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 865-102040 |  |  |  |  | Aдресный ручной извещатель в комплекте с базой EC0020 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 28,00 |  |  |
| 36 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Cветозвуковой оповещатель наружного исполнения |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 865-102041 |  |  |  |  | Cветозвуковой оповещатель наружного исполнения |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 37 |  |  | Pret furnizor |  |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-1Р31 600х400х220 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 865-102042 |  |  |  |  | Щит с монтажной панелью ЩМП-1Р31 600х400х220 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |