Anexa nr. 2

la Documentația standard nr. 69

din 7 mai 2021

ANUNȚ DE PARTICIPARE, INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE
DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea consumabililor medicali pentru necesitățile laboratorului toxicologia experimentală cu vivariu

prin procedura de achiziție: Valoare mică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://ansp.md/achizitii/

1. Denumirea autorității contractante: Agenția Națională pentru Sănătate Publică

2. IDNO: 1018601000021

3. Adresa: mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

4. Numărul de telefon/fax: 067493406

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: achizitii@ansp.gov.md; www.ansp.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate: Autoritate administrativă subordonată Ministerului Sănătății al RM.

8. Agenția Națională pentru Sănătate Publică invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr. 1 | 33140000-3 | Alcool etilic 96% | litru | 237 | Alcool etilic medical de 96%, ambalaj: 1 litru. | 28 440,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  | 28 440,00 |
| Lot nr. 2 | 33140000-3 | Produse parafarmaceutice |  |  |  |  |
| 1. | 33140000-3 | Vată medicinală hidrofilă | Buc. | 280 | Vată hidrofilă pentru uz medicinal, de culoare albă, cu conținut de bumbac 100%, fără impurități de țesut, hidrofilie (secunde) = max. 7, pachet max. 100g.; în pachet să fie dispusă în straturi ușor separabile. Cerințe obligatorii privind ambalarea - în pungi de polietilenă; ambalaj de siguranță, rezistent la transport; ambalaj marcat cu denumirea și adresa producătorului, tip, dimensiuni, număr lot, data fabricației, termen de valabilitate | 5 600,00 |
| 2. | 33140000-3 | Emplastru bandă | Buc. | 39 | Certificare: - confirmarea precum produsul a fost produs în conformitate cu cerințele CE sau ISO sau normelor naționale din țara producătorului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate la livrare; Destinație: pentru fixarea pansamentelor etc. Proprietăți: neiritant, nonalergic, testat dermatologic. Tip Material: adeziv din material țesut. Forma de ambalare: 1 rolă cu dimensiunea de 3 cm x 500 cm | 780,00 |
| 3. | 33140000-3 | Tifon medical nesteril 90 cm x 5 m | Buc. | 203 | Bucata = ambalaj, Dimensiuni: lățime 90 cm și lungime 5 m. Confecționat din bumbac moale, rezistent și hipoalergenic, densitatea min. 32 g/m2 | 4 669,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 2 |  |  |  |  |  | 11 049,00 |
| Lot nr. 3 | 33140000-3 | Bahile de unică folosință |  |  |  |  |
| 1. | 33140000-3 | Bahile (de unică folosință) | Buc. | 1470 | Certificări: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Destinație: pentru asigurarea regimului sanitar. Cerințe tehnice: 1. Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~15-20µm; 2. Mărime universală ~41*15cm; 3. Dotate cu bandă elastică; 4. De unică folosință. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/seria, condiţii de păstrare) | 1 176,00 |
| 2. | 33140000-3 | Bahile în casetă (pentru aparat OTO 702) | Buc. | 25 | Tip ambalare: Bucată = casetă/set; Capacitate casetă: aprox. 100 bucăți bahile; Material bahile: material nețesut (non-woven)/PE/CPE; Compatibilitate: Aparat automat pentru aplicare bahile OTO 702. | 2 625,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 3 |  |  |  |  |  | 3 801,00 |
| Lot nr. 4 | 33140000-3 | Halate de unică folosință din polipropilenă | Buc. | 320 | Material: TNT (material nețesut) 100%, fără latex, hidrorepelent, rezistent, respirabil, antialergic. Mărime: Universală (XL); Grosime/Gramaj: 30 g/m²; Culoare: Albastru sau verde. Ambalare: 10 bucăți/pachet. Caracteristici constructive: Asigură acoperire completă a spatelui, realizată prin suprapunere totală. Închidere la spate cu șnururi din TNT la nivelul gâtului și taliei. Curea în talie pentru ajustare și acoperirea corespunzătoare pentru mărimile XL/XXL. Mâneci lungi pentru protecție sporită. Manșete din tricot de bumbac pentru fixare confortabilă la încheieturi | 5 760,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 4 |  |  |  |  |  | 5 760,00 |
| Lot nr. 5 | 33140000-3 | Halate medicale de unică folosință |  |  |  |  |
| 1. | 33140000-3 | Halat medical de unică folosință, mărimea S | Buc. | 200 | Bucată = 1 halat în ambalaj individual. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser, etichetă „steril/nesteril” inclusă, cu aplicaţie de diferenţiere a rezistenţei la penetrare fie pe guler, fie pe mânecă, fie pe ambalaj a fiecărui halat. Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Lungimea de la umeri pana la poale – nu mai puţin de 125 cm. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani; Fabricate conform standardelor: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010/Type 5; EN 13034:2005+A1:2009/Type 6; EN 340:2003; EN 14126; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE). | 10 000,00 |
| 2. | 33140000-3 | Halat medical de unică folosință, mărimea M | Buc. | 200 | Bucată = 1 halat în ambalaj individual. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser, etichetă „steril/nesteril” inclusă, cu aplicaţie de diferenţiere a rezistenţei la penetrare fie pe guler, fie pe mânecă, fie pe ambalaj a fiecărui halat. Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Lungimea de la umeri pana la poale – nu mai puţin de 125 cm. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani; Fabricate conform standardelor: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010/Type 5; EN 13034:2005+A1:2009/Type 6; EN 340:2003; EN 14126; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE). | 10 000,00 |
| 3. | 33140000-3 | Halat medical de unică folosință, mărimea L | Buc. | 400 | Bucată = 1 halat în ambalaj individual. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser, etichetă „steril/nesteril” inclusă, cu aplicaţie de diferenţiere a rezistenţei la penetrare fie pe guler, fie pe mânecă, fie pe ambalaj a fiecărui halat. Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Lungimea de la umeri pana la poale – nu mai puţin de 125 cm. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani; Fabricate conform standardelor: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010/Type 5; EN 13034:2005+A1:2009/Type 6; EN 340:2003; EN 14126; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE). | 20 000,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 5 |  |  |  |  |  | 40 000,00 |
| Lot nr. 6 | 33140000-3 | Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate |  |  |  |  |
| 1. | 33140000-3 | Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea S | Buc. | 171 | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | 13 680,00 |
| 2. | 33140000-3 | Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea M | Buc. | 129 | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | 10 320,00 |
| 3. | 33140000-3 | Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea L | Buc. | 33 | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | 2 640,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 6 |  |  |  |  |  | 26 640,00 |
| Lot nr. 7 | 33140000-3 | Mănuși nesterile din latex fără pudră, pentru laborator, microtexturate |  |  |  |  |
| 1. | 33140000-3 | Mănuși nesterile din latex fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea S | Buc. | 20 | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | 1 600,00 |
| 2. | 33140000-3 | Mănuși nesterile din latex fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea M | Buc. | 15 | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | 1 200,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 7 |  |  |  |  |  | 2 800,00 |
| Lot nr. 8 | 33140000-3 | Mănuși termoprotectoare pentru autoclavare | Buc. | 7 | Bucată = pereche de mănuși, Material: fibre aramidice rezistente la temperaturi înalte și la uzură amide aromatice termorezistente și infuzibile) și fără fibre de azbest. Mănuși tip "gauntlet" (cu manșetă lungă), de 52 cm, mărimea L. Capacitate de a rezista la temperaturi de până la 260°C fiind ideale pentru manipularea articolelor proaspăt sterilizate. Fabricate conform standardelor: EN 407: Standard pentru protecția împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc). EN 388: Standard pentru protecția împotriva riscurilor mecanice (abraziune, tăiere, rupere). | 1 750,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 8 |  |  |  |  |  | 1 750,00 |
| Lot nr. 9 | 33140000-3 | Mască chirurgicală de unică folosință, tip IIR | Buc. | 71 | Bucată=50 bucăți/cutie. Material: Material textil nețesut format din 3 straturi și 3 pliuri, 100% polipropilenă compatibile cu pielea și nu conțin fibră de sticlă, carbonat de calciu și citotoxine. Sistem de fixare: format din bandă metalică, ajustabilă pe forma nasului și snururi elastice. Dimensiuni: Lungimea - 175 mm ± 10 mm și lățimea - 95 mm ± 10 mm. Eficiența filtrării: ≥ 98%, rezistență la stropire. Mască certificată conform standard EN 14683:2019 AC:2019, certificare CE, ANMDMR și ISO 13485: 2016 în conformitate cu Directiva CE 93/42/EEC, *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă. | 3 905,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 9 |  |  |  |  |  | 3 905,00 |
| Lot nr. 10 | 33140000-3 | Bonete de unică folosință | Buc. | 360 | Boneta medicala cu dublu elastic mărimea 21”, PP 12 g/mp2, material nețesut. Cu certificat de conformitate pe lot. | 360,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 10 |  |  |  |  |  | 360,00 |
| Lot nr. 11 | 33140000-3 | Șorț protector nesteril de polietilenă | Buc. | 90 | De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide ș.a.) | 1 800,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA pentru Lotul nr. 11 |  |  |  |  |  | 1 800,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA |  |  |  |  |  | 126 305,00 |

9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.

10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta: pentru unul, pentru mai multe sau pentru toate loturile.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit.

12. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20 zile din data încheierii contractului.

13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată: Nu.

15. Prestarea serviciului/livrarea bunurilor este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau acte administrative: Nu se aplică.

16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție; informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Propunerea tehnică (anexa nr. 2) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 2. | Propunerea financiară (anexa nr. 3) | Original. Semnat electronic de către participant. Ofertantul elaborează propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la prețuri, tarife, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului. | Obligatoriu |
| 3. | Cerere de participare (anexa nr. 1) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu* |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 5) | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu* |
| 5. | Certificat de atribuire a contului bancar, eliberat de banca deținătoare | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu* |
| 6. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copia. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu* |
| 7. | Certificat de calitate a produsului | Se va prezenta la momentul livrării bunurilor, de către operatorul economic desemnat câștigător. | Obligatoriu*, după caz |
| 8. | Certificat de conformitate/Raport de încercări sau documentul ce atestă conformitatea bunurilor ofertate | Copie. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu*, după caz |
| 9. | Declarație de garanție a bunurilor, min. 12 luni | Original. Semnat electronic de către participant. | Obligatoriu*, după caz |
| 10. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică. | Obligatoriu* |
| 11. | Documente specifice pentru dispozitive medicale, după caz | Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale se va prezenta extrasul corespunzător, semnat electronic. Pentru dispozitivele medicale neînregistrate se va prezenta Declarația de conformitate CE și/sau Certificatul de conformitate CE, precum și ISO 13485 sau ISO 9001, după caz. În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului, cu prezentarea pozelor produsului, după caz. | Obligatoriu*, după caz |
| 12. | Solicitarea clarificărilor | Clarificările pot fi solicitate în termen de 3 zile până la termenul-limită de depunere a ofertelor, prin intermediul SIA RSAP. | Obligatoriu |

Notă: Documentele marcate cu asterisc (*) sunt obligatorii și urmează a fi prezentate de către operatorul economic la momentul solicitării acestora de către autoritatea contractantă, în cadrul etapei de evaluare, conform cerințelor documentației de atribuire.

17. Garanția pentru ofertă: nu se aplică.

18. Termenul de garanție a bunurilor: conform documentației producătorului, dar nu mai puțin de 1 an din data semnării contractului.

19. Garanția de bună execuție a contractului: nu se aplică.

20. Motivul recurgerii la procedura accelerată: nu se aplică.

21. Tehnici și instrumente specifice de atribuire: nu se aplică.

22. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică.

23. Ofertele se prezintă în valută: lei MD.

24. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut cu corespunderea tuturor cerințelor obligatorii solicitate privind obiectul achiziției.

25. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

26. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP.

27. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

28. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

29. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP, platforma achiziții.md. Ofertele întârziate vor fi respinse.

30. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

31. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

32. Semnarea contractului: în termen de 2 zile de la transmiterea contractului spre semnare.

33. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică.

34. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 124 (et. 4), MD 2001; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.

35. Data și referința publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nu se aplică.

36. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

37. Data publicării anunțului de intenție sau precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu a fost publicat.

38. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

39. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

40. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al OMC: Nu.

41. Alte informații relevante: Termenul pentru solicitarea clarificărilor: 3 zile până la termenul-limită de depunere a ofertelor. Toate documentele vor fi semnate electronic de către participant.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________ Nicolae JELAMSCHI

Executor: Vladimir Vornic

Tel.: 067493406

e-mail: achizitii@ansp.gov.md

Anexa nr. 1
CERERE DE PARTICIPARE

Către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

Stimați domni,

Ca urmare a invitației de participare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziție a consumabililor medicali pentru necesitățile laboratorului toxicologia experimentală cu vivariu, noi [denumirea/numele ofertantului/candidatului], am luat cunoștință de condițiile și cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării [data]

Cu stimă,

Ofertant/candidat [denumirea operatorului economic]

[semnătura autorizată]

Anexa nr. 2
Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție______________din___________

Obiectul achiziției: consumabililor medicali pentru necesitățile laboratorului toxicologia experimentală cu vivariu

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Alcool etilic 96% | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Alcool etilic medical de 96%, ambalaj: 1 litru. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Vată medicinală hidrofilă | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Vată hidrofilă pentru uz medicinal, de culoare albă, cu conținut de bumbac 100%, fără impurități de țesut, hidrofilie (secunde) = max. 7, pachet max. 100g.; în pachet să fie dispusă în straturi ușor separabile. Cerințe obligatorii privind ambalarea - în pungi de polietilenă; ambalaj de siguranță, rezistent la transport; ambalaj marcat cu denumirea și adresa producătorului, tip, dimensiuni, număr lot, data fabricației, termen de valabilitate | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Emplastru bandă | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Certificare: - confirmarea precum produsul a fost produs în conformitate cu cerințele CE sau ISO sau normelor naționale din țara producătorului; -confirmarea prezentării certificatului de calitate la livrare; Destinație: pentru fixarea pansamentelor etc. Proprietăți: neiritant, nonalergic, testat dermatologic. Tip Material: adeziv din material țesut. Forma de ambalare: 1 rolă cu dimensiunea de 3 cm x 500 cm | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Tifon medical nesteril 90 cm x 5 m | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucata = ambalaj, Dimensiuni: lățime 90 cm și lungime 5 m. Confecționat din bumbac moale, rezistent și hipoalergenic, densitatea min. 32 g/m2 | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Bahile (de unică folosință) | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Certificări: Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). Destinație: pentru asigurarea regimului sanitar. Cerințe tehnice: 1. Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~15-20µm; 2. Mărime universală ~41*15cm; 3. Dotate cu bandă elastică; 4. De unică folosință. Forma de ambalare: livrate în ambalaj, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/seria, condiţii de păstrare) | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Bahile în casetă (pentru aparat OTO 702) | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Tip ambalare: Bucată = casetă/set; Capacitate casetă: aprox. 100 bucăți bahile; Material bahile: material nețesut (non-woven)/PE/CPE; Compatibilitate: Aparat automat pentru aplicare bahile OTO 702. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Halate de unică folosință din polipropilenă | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Material: TNT (material nețesut) 100%, fără latex, hidrorepelent, rezistent, respirabil, antialergic. Mărime: Universală (XL); Grosime/Gramaj: 30 g/m²; Culoare: Albastru sau verde. Ambalare: 10 bucăți/pachet. Caracteristici constructive: Asigură acoperire completă a spatelui, realizată prin suprapunere totală. Închidere la spate cu șnururi din TNT la nivelul gâtului și taliei. Curea în talie pentru ajustare și acoperirea corespunzătoare pentru mărimile XL/XXL. Mâneci lungi pentru protecție sporită. Manșete din tricot de bumbac pentru fixare confortabilă la încheieturi | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Halat medical de unică folosință, mărimea S | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = 1 halat în ambalaj individual. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser, etichetă „steril/nesteril” inclusă, cu aplicaţie de diferenţiere a rezistenţei la penetrare fie pe guler, fie pe mânecă, fie pe ambalaj a fiecărui halat. Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Lungimea de la umeri pana la poale – nu mai puţin de 125 cm. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani; Fabricate conform standardelor: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010/Type 5; EN 13034:2005+A1:2009/Type 6; EN 340:2003; EN 14126; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE). | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Halat medical de unică folosință, mărimea M | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = 1 halat în ambalaj individual. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser, etichetă „steril/nesteril” inclusă, cu aplicaţie de diferenţiere a rezistenţei la penetrare fie pe guler, fie pe mânecă, fie pe ambalaj a fiecărui halat. Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Lungimea de la umeri pana la poale – nu mai puţin de 125 cm. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani; Fabricate conform standardelor: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010/Type 5; EN 13034:2005+A1:2009/Type 6; EN 340:2003; EN 14126; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE). | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Halat medical de unică folosință, mărimea L | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = 1 halat în ambalaj individual. Material neţesut minim 5 fibre de polipropilen (SMMMS), nu mai puţin de 35 g/m.p., manjete duble din polester 100%, bandă velcro cu legare la spate, model „parte peste parte”, legarea laterală a centurii, centura fără cusături, sigilată cu laser, etichetă „steril/nesteril” inclusă, cu aplicaţie de diferenţiere a rezistenţei la penetrare fie pe guler, fie pe mânecă, fie pe ambalaj a fiecărui halat. Repelent. Fără latex, fără colofoniu. Lungimea de la umeri pana la poale – nu mai puţin de 125 cm. Valabilitatea halatelor – nu mai mic 80% din valabilitatea totală la livrare, dar nu mai puțin de 2 ani; Fabricate conform standardelor: EN ISO 13982-1:2004+A1:2010/Type 5; EN 13034:2005+A1:2009/Type 6; EN 340:2003; EN 14126; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE). | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea S | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea M | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea L | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Mănuși nesterile din latex fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea S | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Mănuși nesterile din latex fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea M | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = 100 bucăți/cutie. Formă: ambidextră, Suprafață interioară - fără pudră. Nivel AQL pentru etanșeitate: 1,0. Manșetă finisată cu margine rulată. Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea bacteriilor, fungilor, virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. Fabricate conform standardelor: EN ISO 455; EN ISO 420; EN ISO 374-1 / Type C, EN ISO 374-5:2016; Ambalate și etichetate conform Directivei 93/42/CEE (modificată prin Directiva 2007/47/ CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărului lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. Pe ambalajul produsului sunt indicate Pictogramele adecvate de performanţă şi trimiterea la standardul EN. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Mănuși termoprotectoare pentru autoclavare | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată = pereche de mănuși, Material: fibre aramidice rezistente la temperaturi înalte și la uzură amide aromatice termorezistente și infuzibile) și fără fibre de azbest. Mănuși tip "gauntlet" (cu manșetă lungă), de 52 cm, mărimea L. Capacitate de a rezista la temperaturi de până la 260°C fiind ideale pentru manipularea articolelor proaspăt sterilizate. Fabricate conform standardelor: EN 407: Standard pentru protecția împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc). EN 388: Standard pentru protecția împotriva riscurilor mecanice (abraziune, tăiere, rupere). | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Mască chirurgicală de unică folosință, tip IIR | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Bucată=50 bucăți/cutie. Material: Material textil nețesut format din 3 straturi și 3 pliuri, 100% polipropilenă compatibile cu pielea și nu conțin fibră de sticlă, carbonat de calciu și citotoxine. Sistem de fixare: format din bandă metalică, ajustabilă pe forma nasului și snururi elastice. Dimensiuni: Lungimea - 175 mm ± 10 mm și lățimea - 95 mm ± 10 mm. Eficiența filtrării: ≥ 98%, rezistență la stropire. Mască certificată conform standard EN 14683:2019 AC:2019, certificare CE, ANMDMR și ISO 13485: 2016 în conformitate cu Directiva CE 93/42/EEC, *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă. *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului). În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Bonete de unică folosință | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | Boneta medicala cu dublu elastic mărimea 21”, PP 12 g/mp2, material nețesut. Cu certificat de conformitate pe lot. | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |
| Șorț protector nesteril de polietilenă | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide ș.a.) | [se completează de ofertant] | Conform specificației tehnice și documentelor de conformitate solicitate |

Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________

Anexa nr. 3
Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11, la necesitate, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10.]

Numărul procedurii de achiziție______________din___________

Obiectul achiziției: consumabililor medicali pentru necesitățile laboratorului toxicologia experimentală cu vivariu

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33140000-3 | Alcool etilic 96% | litru | 237 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Vată medicinală hidrofilă | Buc. | 280 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Emplastru bandă | Buc. | 39 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Tifon medical nesteril 90 cm x 5 m | Buc. | 203 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Bahile (de unică folosință) | Buc. | 1470 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Bahile în casetă (pentru aparat OTO 702) | Buc. | 25 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Halate de unică folosință din polipropilenă | Buc. | 320 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Halat medical de unică folosință, mărimea S | Buc. | 200 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Halat medical de unică folosință, mărimea M | Buc. | 200 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Halat medical de unică folosință, mărimea L | Buc. | 400 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea S | Buc. | 171 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea M | Buc. | 129 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Mănuși nesterile din nitril fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea L | Buc. | 33 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Mănuși nesterile din latex fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea S | Buc. | 20 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Mănuși nesterile din latex fără pudră, pentru laborator, microtexturate, mărimea M | Buc. | 15 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Mănuși termoprotectoare pentru autoclavare | Buc. | 7 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Mască chirurgicală de unică folosință, tip IIR | Buc. | 71 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Bonete de unică folosință | Buc. | 360 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| 33140000-3 | Șorț protector nesteril de polietilenă | Buc. | 90 |  |  |  |  | 20 zile din data încheierii contractului | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  | MD91TRPCAA518410A01513AA |  |

Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________

Anexa nr. 4
DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al _____________________________________________, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________

Ofertant/candidat ___________________ (semnătura autorizată)

Anexa nr. 5
DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67 A

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea consumabililor medicali pentru necesitățile laboratorului toxicologia experimentală cu vivariu, prin procedura de achiziție Valoare mică, pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat ____________________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 6
DECLARAȚIE PRIVIND DATELE DE IDENTIFICARE ALE OPERATORULUI ECONOMIC

Subsemnatul(a) ____________________________________, în calitate de reprezentant legal / persoană împuternicită a operatorului economic ____________________________________, declar pe propria răspundere că informațiile prezentate mai jos sunt complete, corecte și actuale:

| Informația solicitată | Datele operatorului economic |
| --- | --- |
| 1. Denumirea completă a operatorului economic | ____________________________________________ |
| 2. Forma juridică de organizare | ____________________________________________ |
| 3. IDNO | ____________________________________________ |
| 4. Adresa juridică | ____________________________________________ |
| 5. Adresa poștală / sediul de corespondență, dacă diferă | ____________________________________________ |
| 6. Administrator / conducător | ____________________________________________ |
| 7. Persoana împuternicită să semneze oferta și contractul, după caz | ____________________________________________ |
| 8. Telefon de contact | ____________________________________________ |
| 9. Adresa electronică oficială | ____________________________________________ |
| 10. Denumirea băncii | ____________________________________________ |
| 11. Cod bancar (SWIFT/BIC) | ____________________________________________ |
| 12. Cod IBAN | ____________________________________________ |
| 13. Regimul TVA aplicabil | ☐ Plătitor de TVA ☐ Neplătitor de TVA |
| 14. Persoana responsabilă de executarea contractului | Nume, prenume: _______________________________ Funcția: ____________________________________ Telefon: ____________________________________ E-mail: _____________________________________ |

Operatorul economic declară că nu se află în proces de insolvabilitate, lichidare sau suspendare a activității și are dreptul legal de a desfășura activitățile aferente obiectului contractului.

Data completării: _______________

Operator economic: _______________________________

Nume, prenume: _______________________________

Funcția: _______________________________

Semnătura: _______________________________