Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21237403; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Materiale electrice (ACM) – 2024. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Cutie p/u automate; Cutie p/u automate. Dimensiuni (L x W x H x Ø) 173 x 104 x 140 mm. Grad de protecție IP20. Destinație exterior. Tip 4 module. Culoare Alb. Material plastic.. 2.Întrerupător 3P 50A; Întrerupător automat 3P 50 A 400 V. Curent: 50 A. Număr de poli: 3P. Categoria declanșare electromagnetice: B. Tensiune: 400 V. Capacitatea meximă de rupere: 4,5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: șină DIN.. 3.Întrerupător 3P 25A; Întrerupător automat 3P 25 A 400 V. Curent: 50 A. Număr de poli: 3P. Categoria declanșare electromagnetice: B. Tensiune: 400 V. Capacitatea meximă de rupere: 4,5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: șină DIN.. Total. Semnat:________________________________ Numele, Prenumele:____________________________ În calitate de: ________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21237403; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Materiale electrice (ACM) – 2024. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 31681410-0; 1.Cutie p/u automate; 8; Buc; la commandă, în 5 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 31681410-0; 2.Întrerupător 3P 50A; 4; Buc. 31681410-0; 3.Întrerupător 3P 25A; 4; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________