Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: 21237403 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrice (ACM) – 2024 Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1.Cutie p/u automate Cutie p/u automate. Dimensiuni (L x W x H x Ø) 173 x 104 x 140 mm. Grad de protecție IP20. Destinație exterior. Tip 4 module. Culoare Alb. Material plastic. 2.Întrerupător 3P 50A Întrerupător automat 3P 50 A 400 V. Curent: 50 A. Număr de poli: 3P. Categoria declanșare electromagnetice: B. Tensiune: 400 V. Capacitatea meximă de rupere: 4,5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: șină DIN. 3.Întrerupător 3P 25A Întrerupător automat 3P 25 A 400 V. Curent: 50 A. Număr de poli: 3P. Categoria declanșare electromagnetice: B. Tensiune: 400 V. Capacitatea meximă de rupere: 4,5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: șină DIN. Total Semnat:________________________________ Numele, Prenumele:____________________________ În calitate de: ________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21237403 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Materiale electrice (ACM) – 2024 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 31681410-0 1.Cutie p/u automate 8 Buc la commandă, în 5 zile MD87TRPCCC518430A00172AA 31681410-0 2.Întrerupător 3P 50A 4 Buc 31681410-0 3.Întrerupător 3P 25A 4 Buc TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________