CAIET DE SARCINI
PENTRU  PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat              Primăria s.Țarigrad,r-ul Drochia
2. Organizatorul procedurii de achiziţie        Primăria s.Țarigrad,r-ul Drochia
3. Obiectul achiziţiilor Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia
4. Cod CPV 31527200-8
Lista cu cantitățiile de lucrări:
 Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT136
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie	100m3	21.9
	
1	RpEN06Ak=1.15
	Indreptarea pilonilor
	buc	2,000	
2	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
3	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor -stilpi de beton
	buc	4,000	
5	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi
	m3	6,000	
6	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
	buc	4,000	
7	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 10.5-5
	buc	2,000	
8	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 9.5-5
	buc	2,000	
9	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	17,000	
10	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,500	
		2. Lucrari de montare
	
11	RpEG17D
	Demontarea dulap  metalic 
	buc	2,000	
12	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	23,000	
13	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	23,000	
14	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	1,520	
15	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,350	
16	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,230	
17	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
18	08-03-600-2k=0.5
	Demontarea contor
	buc	1,000	
19	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
20	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	1,000	
21	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice intrerupatoare automatice
	buc	2,000	
22	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
23	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
24	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
25	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
26	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,013	
27	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
28	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
29	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
30	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	23,000	
31	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
32	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
33	
	Materiale
	buc	0,000	
34	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 0* Ф40-60мм
	buc	23,000	
35	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	37,000	
36	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
37	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	1 530,000	
38	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	60,000	
39	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	155,000	
40	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	155,000	
41	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	33,000	
42	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	35,000	
43	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	35,000	
44	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	12,000	
45	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	46,000	
46	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	47,000	
47	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	60,000	
48	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	100,000	
49	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	18,000	
50	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	6,000	
51	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
52	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	23,000	
53	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50 РЗ-ЦП-50
	m	20,000	
54	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
55	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
56	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
57	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
58	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	46,000	
59	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
60	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	26,000	
61	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	134,300	
62	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	94,400	
63	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
64	Pret furnizor
	Nod de fixare У4
	buc	2,000	
		3. Utilaj
	
65	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	21,000	
66	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 30W min4260 Lm, 120Lm/W
	buc	2,000	
67	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
68	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
69	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
70	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
71	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
72	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
73	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
74	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
75	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
76	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
77	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
78	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B6770-2A
	buc	23,000	
Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT139
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie	m3	0.70
	
1	RpEN06Ak=1.15
	Indreptarea pilonilor
	buc	1,000	
2	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
3	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor -stilpi de beton
	buc	2,000	
5	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi
	m3	3,000	
6	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
	buc	2,000	
7	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 9.5-5
	buc	2,000	
8	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	9,000	
9	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,100	
		2. Lucrari de montare
	M3	0.20	
10	RpEG17D
	Demontarea dulap  metalic 
	buc	2,000	
11	RpEB13C
	Demontarea conductorilor A*35
	m	300,000	
12	RpEB08C
	Montarea conductori A35
	m	300,000	
13	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	5,000	
14	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	5,000	
15	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	0,815	
16	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,080	
17	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,050	
18	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
19	08-03-600-2k=0.5
	Demontarea contor
	buc	1,000	
20	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
21	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	1,000	
22	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice intrerupatoare automatice
	buc	2,000	
23	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
24	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
25	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
26	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
27	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,070	
28	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
29	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
30	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
31	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	5,000	
32	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
33	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
34	
	Materiale
	buc	0,000	
35	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 15* diam.40-60mm
	buc	5,000	
36	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	15,000	
37	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
38	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	820,000	
39	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	25,000	
40	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	70,000	
41	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	70,000	
42	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	15,000	
43	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	16,000	
44	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	16,000	
45	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	4,000	
46	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	10,000	
47	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	22,000	
48	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	27,000	
49	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	44,000	
50	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	6,000	
51	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	2,000	
52	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
53	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	5,000	
54	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50РЗ-ЦП-50
	m	20,000	
55	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
56	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
57	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
58	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
59	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	10,000	
60	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
61	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	14,000	
62	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	71,100	
63	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	49,900	
64	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
65	Pret furnizor
	Nod de fixare У4
	buc	2,000	
		3. Utilaj
	
66	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	5,000	
67	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
68	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
69	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
70	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
71	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
72	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
73	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
74	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
75	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
76	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
77	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
78	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B6770-2A
	buc	5,000	

Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT154
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor defectat
	buc	4,000	
2	33-04-003-16
	Montarea stilpilor(stramutarea)
	buc	4,000	
3	RpEN06Ak=1.15
	Indreptarea pilonilor
	buc	8,000	
4	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
5	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
6	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor -stilpi de beton
	buc	6,000	
7	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi
	m3	9,000	
8	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
	buc	6,000	
9	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 10.5-5
	buc	3,000	
10	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 9.5-5
	buc	3,000	
11	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	30,000	
12	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,500	
		2. Lucrari de montare
	
13	RpEB13C
	Demontarea conductorilor A*35
	m	2 800,000	
14	RpEB08C
	Montarea conductori A35
	m	2 800,000	
15	33-04-014-2 k=0.5
	Demontarea corpurilor de iluminat: 
	buc	10,000	
16	08-02-363-1k=0.7
	Demontarea console metalice ,speciale ,sudate ,pe stilpi,pentru corpuri de iluminat,cantitate becuri:1
	buc	10,000	
17	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	54,000	
18	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	54,000	
19	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	2,785	
20	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,810	
21	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,540	
22	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
23	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
24	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	1,000	
25	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
26	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
27	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
28	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
29	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,018	
30	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
31	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
32	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
33	08-02-305-4
	Traversa 
	buc	9,000	
34	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	54,000	
35	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
36	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
37	
	Materiale
	buc	0,000	
38	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 0* diam40-60mm
	buc	54,000	
39	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	141,000	
40	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
41	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	2 880,000	
42	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	15,000	
43	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	280,000	
44	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	280,000	
45	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	55,000	
46	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	56,000	
47	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	56,000	
48	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	8,000	
49	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	108,000	
50	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	75,000	
51	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	95,000	
52	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	148,000	
53	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	12,000	
54	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	4,000	
55	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
56	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	54,000	
57	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50 РЗ-ЦП-50
	m	20,000	
58	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
59	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
60	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
61	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
62	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	108,000	
63	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
64	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	36,000	
65	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	237,000	
66	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	166,600	
67	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
68	Pret furnizor
	Traversa TH-2
	buc	9,000	
69	Pret furnizor
	Scoaba X10
	buc	9,000	
70	Pret furnizor
	Izolator TФ-20 01
	buc	18,000	
		3. Utilaj
	
71	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	41,000	
72	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 30W min4260 Lm, 120Lm/W
	buc	13,000	
73	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
74	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
75	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
76	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
77	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
78	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
79	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
80	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
81	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
82	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
83	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
84	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B6770-2A
	buc	54,000	
Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT181
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	33-04-042-1
	Demontarea stilpilor defectat
	buc	6,000	
2	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
3	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor -stilpi de beton
	buc	7,000	
5	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi
	m3	10,500	
6	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
	buc	7,000	
7	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 10.5-5
	buc	2,000	
8	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 9.5-5
	buc	6,000	
9	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	1,000	
10	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,200	
11	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat П-Зu
	buc	2,000	
		2. Lucrari de montare
	
12	33-04-017-1k=0.5
	Demontarea  conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	0,250	
13	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV -existent
	1000 m	0,250	
14	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	22,000	
15	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	22,000	
16	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	0,755	
17	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,330	
18	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,220	
19	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
20	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
21	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	1,000	
22	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
23	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
24	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
25	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
26	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,050	
27	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
28	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
29	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
30	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	22,000	
31	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
32	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
33	
	Materiale
	buc	0,000	
34	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 10* diam40-60mm
	buc	22,000	
35	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	57,000	
36	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
37	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	720,000	
38	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	70,000	
39	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	85,000	
40	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	85,000	
41	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	15,000	
42	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	17,000	
43	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	17,000	
44	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	4,000	
45	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	44,000	
46	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	24,000	
47	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	24,000	
48	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	47,000	
49	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	9,000	
50	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	3,000	
51	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
52	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	22,000	
53	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50 РЗ-ЦП-50
	m	20,000	
54	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
55	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
56	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
57	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
58	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	44,000	
59	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
60	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	10,000	
61	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	7,900	
62	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	5,550	
63	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
64	Pret furnizor
	Nod de fixare У4
	buc	1,000	
		3. Utilaj
	
65	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	22,000	
66	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
67	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
68	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
69	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
70	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
71	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
72	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
73	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
74	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
75	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
76	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
77	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B6770-2A
	buc	22,000	
Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT360
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
2	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor -stilpi de beton
	buc	2,000	
4	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi
	m3	3,000	
5	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
	buc	2,000	
6	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 10.5-5
	buc	2,000	
7	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	1,000	
8	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,500	
		2. Lucrari de montare
	
9	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	38,000	
10	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	38,000	
11	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	1,475	
12	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,570	
13	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,380	
14	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
15	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
16	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	1,000	
17	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
18	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
19	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
20	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
21	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,012	
22	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
23	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
24	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
25	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	38,000	
26	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
27	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
28	
	Materiale
	buc	0,000	
29	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 0* diam.40-60mm
	buc	38,000	
30	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	100,000	
31	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
32	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	1 420,000	
33	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	120,000	
34	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	185,000	
35	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	185,000	
36	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	28,000	
37	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	47,000	
38	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	47,000	
39	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	6,000	
40	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	76,000	
41	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	50,000	
42	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	34,000	
43	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	70,000	
44	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	9,000	
45	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	3,000	
46	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
47	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	38,000	
48	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50 P3-ЦП-50
	m	20,000	
49	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
50	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
51	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
52	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
53	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	76,000	
54	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
55	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	25,000	
56	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	7,900	
57	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	5,550	
58	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
		3. Utilaj
	
59	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	38,000	
60	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
61	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
62	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
63	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
64	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
65	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
66	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
67	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
68	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
69	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
70	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
71	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B6770-2A
	buc	38,000	
Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT382
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
2	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor -stilpi de beton
	buc	5,000	
4	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi
	m3	7,500	
5	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
	buc	5,000	
6	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 9.5-5
	buc	3,000	
7	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 10.5-5
	buc	2,000	
8	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	10,000	
9	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,400	
		2. Lucrari de montare
	
10	RpEG17D
	Demontarea dulap  metalic 
	buc	2,000	
11	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
12	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	46,000	
13	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	46,000	
14	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	1,990	
15	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,780	
16	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,460	
17	08-03-600-2k=0.5
	Demontarea contor
	buc	1,000	
18	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
19	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	1,000	
20	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice intrerupatoare automatice
	buc	2,000	
21	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
22	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
23	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
24	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
25	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,165	
26	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
27	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
28	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
29	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	46,000	
30	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
31	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
32	
	Materiale
	buc	0,000	
33	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 0* diam.40-60mm
	buc	37,000	
34	Pret furnizor
	 Consola K1-1.5 10* diam.40-60mm
	buc	9,000	
35	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	140,000	
36	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
37	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	1 940,000	
38	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	135,000	
39	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	230,000	
40	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	230,000	
41	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	48,000	
42	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	47,000	
43	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	47,000	
44	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	10,000	
45	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	92,000	
46	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	65,000	
47	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	85,000	
48	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	140,000	
49	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	15,000	
50	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	5,000	
51	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
52	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	46,000	
53	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50 РЗ-ЦП-50
	m	20,000	
54	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
55	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
56	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
57	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
58	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	92,000	
59	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
60	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	33,000	
61	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	79,000	
62	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	55,530	
63	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
64	Pret furnizor
	Nod de fixare У4
	buc	1,000	
		3. Utilaj
	
65	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 20W min 2850Lm, 120Lm/W
	buc	4,000	
66	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	33,000	
67	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 50W min 7032Lm, 120Lm/W
	buc	9,000	
68	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
69	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
70	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
71	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
72	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
73	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
74	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
75	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
76	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
77	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
78	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
79	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B67702	buc	46,000	
Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT137
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
2	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
3	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor -stilpi de beton
	buc	2,000	
4	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi
	m3	3,000	
5	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
	buc	2,000	
6	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 10.5-5
	buc	1,000	
7	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 9.5-5
	buc	1,000	
8	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	30,000	
9	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,200	
		2. Lucrari de montare
	
10	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	9,000	
11	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	9,000	
12	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	0,790	
13	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,090	
14	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,090	
15	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
16	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
17	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	2,000	
18	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
19	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
20	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
21	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
22	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,070	
23	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
24	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
25	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
26	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	9,000	
27	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
28	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
29	
	Materiale
	buc	0,000	
30	Pret furnizor
	 Consola K1-0,5-0.5 0* diam 40-60мм
	buc	9,000	
31	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	20,000	
32	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
33	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	790,000	
34	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	35,000	
35	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	95,000	
36	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	95,000	
37	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	18,000	
38	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	30,000	
39	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	30,000	
40	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	2,000	
41	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	18,000	
42	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	28,000	
43	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	39,000	
44	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	60,000	
45	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	3,000	
46	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	1,000	
47	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
48	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	9,000	
49	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50 РЗ-ЦП-50
	m	20,000	
50	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
51	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
52	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
53	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
54	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	18,000	
55	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
56	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	14,000	
57	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	7,900	
58	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	5,550	
59	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
		3. Utilaj
	
60	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	9,000	
61	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
62	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
63	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
64	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
65	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
66	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
67	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
68	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
69	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
70	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
71	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
72	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B6770-2A
	buc	9,000	
Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT276
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
2	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
3	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	11,000	
4	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,500	
		2. Lucrari de montare
	
5	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	31,000	
6	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	31,000	
7	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	1,060	
8	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,500	
9	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,310	
10	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
11	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
12	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	2,000	
13	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
14	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
15	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
16	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
17	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,075	
18	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
20	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
21	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	31,000	
22	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
23	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
24	
	Materiale
	buc	0,000	
25	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 0* diam40-60mm
	buc	20,000	
26	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 10* diam40-60mm
	buc	5,000	
27	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-1.1 0* diam40-60mm
	buc	6,000	
28	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	85,000	
29	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
30	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	710,000	
31	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	400,000	
32	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	120,000	
33	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	120,000	
34	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	28,000	
35	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	20,000	
36	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	20,000	
37	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	4,000	
38	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	62,000	
39	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	35,000	
40	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	42,000	
41	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	70,000	
42	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	6,000	
43	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	2,000	
44	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
45	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	31,000	
46	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50 РЗ-ЦП-50
	m	20,000	
47	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
48	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
49	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
50	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
51	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	62,000	
52	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
53	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	15,000	
54	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	86,900	
55	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	61,100	
56	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
		3. Utilaj
	
57	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	31,000	
58	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
59	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
60	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
61	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
62	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
63	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
64	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
65	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
66	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
67	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
68	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
69	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B6770-2A
	buc	31,000	
Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad,r.Drochia .Etapa 1PT483
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
	
1	RpEN06Ak=1.15
	Indreptarea pilonilor
	buc	1,000	
2	33-04-030-1
	Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor
	buc	3,000	
3	33-03-004-1
	Punerea la pamint a LST din oxizi metalici
	set	1,000	
4	33-04-016-2
	Transportarea constructiilor si materialelor -stilpi de beton
	buc	5,000	
5	TsA16D1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru montarea stilpi
	m3	7,500	
6	33-04-003-16
	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV
	buc	5,000	
7	Pret furnizor
	 Stilp din beton SET 10.5-5
	buc	5,000	
8	33-04-007-1
	Montarea placilor din beton armat П-Зu
	buc	2,000	
9	33-03-004-1
	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m
	buc	14,000	
10	TsG03A
	Defrasarea manuala a suprafetelor
	100m2	0,300	
		2. Lucrari de montare
	
11	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat,
	buc	25,000	
12	33-04-014-2
	Montarea corpurilor de iluminat: 
	buc	25,000	
13	33-04-017-1
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV 
	1000 m	1,300	
14	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,410	
15	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kg АВВГ3x4
	100 m	0,250	
16	08-03-573-4
	Dulap  metalic
	buc	2,000	
17	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze
	buc	1,000	
18	08-03-529-1
	Contactor 380V
	buc	1,000	
19	08-03-526-1
	Intreruptor  automat , montat pe constructii pe perete sau coloana, 
	buc	2,000	
20	08-03-525-2
	Montare separator de sarcina BH
	buc	3,000	
21	10-08-017-01
	Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: IC Astra 1C
	buc	1,000	
22	08-01-015-10
	Descarcator ОПС1-B
	set	1,000	
23	08-01-087-3
	Constructii metalice
	t	0,090	
24	08-02-411-2
	Montare tub gofrat d50mm pe constructii
	100 m	0,200	
25	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tub gofrat,  pozate, masa 1 m pina la: 1 kgАВВГ 4x35mm
	100 m	0,170	
26	08-02-148-1
	Pozare cablu SIP-2 35mm2 in tub gofrat d50mm
	100 m	0,030	
27	08-03-525-2
	Montare siguranta fuzibila
	buc	25,000	
28	08-02-407-3
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	0,050	
29	08-02-407-4
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,090	
30	
	Materiale
	buc	0,000	
31	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-0.5 0* diam40-60mm
	buc	23,000	
32	Pret furnizor
	 Consola K1-1.0-2.0 0* diam40-60mm
	buc	2,000	
33	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг 3x4мм2
	m	70,000	
34	Pret furnizor
	Cablu AВВГнг4x35мм2
	m	17,000	
35	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A1x35+1x54.6
	m	1 100,000	
36	Pret furnizor
	Cablu SIP 2A3x35+1x54.6
	m	260,000	
37	Pret furnizor
	Banda F2007
	buc	120,000	
38	Pret furnizor
	Screpa A200
	buc	120,000	
39	Pret furnizor
	Clema ES 1500
	buc	30,000	
40	Pret furnizor
	Consola CA 1500
	buc	20,000	
41	Pret furnizor
	Clema PA 1500
	buc	20,000	
42	Pret furnizor
	Clema de perforare  "P2x95"
	buc	6,000	
43	Pret furnizor
	Clema de perforare  CZEP-13
	buc	50,000	
44	Pret furnizor
	Clema CDR/CN 1S 95 UK
	buc	35,000	
45	Pret furnizor
	Clema de stingere ПС 1-1
	buc	41,000	
46	Pret furnizor
	Curea CSB
	buc	80,000	
47	Pret furnizor
	Capac elastic CECT 6-35
	buc	9,000	
48	Pret furnizor
	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM
	m	3,000	
49	Pret furnizor
	Ceas  IC Astra 1C
	buc	1,000	
50	Pret furnizor
	Tub  de plastic gofrat  d 20
	m	25,000	
51	Pret furnizor
	Tub metalic gofrat izolat  diam 50 РЗ-ЦП-50
	m	20,000	
52	pret furnizor
	Terminal cablu diam.35
	buc	6,000	
53	pret furnizor
	Terminal cablu diam.50
	buc	2,000	
54	Pret furnizor
	Sina PE
	buc	2,000	
55	Pret furnizor
	Sina Dn,L=0.5m
	buc	1,000	
56	Pret furnizor
	Dispozitiv de fixare pentru consola K1
	buc	50,000	
57	Pret furnizor
	Fir electric PV1 4
	m	10,000	
58	Pret furnizor
	Conductor de legare la pamint ЗП6
	m	18,000	
59	Pret furnizor
	Otel rotund diam.16mm L5m
	kg	110,600	
60	Pret furnizor
	Otel rotund diam.10mm
	kg	77,740	
61	Pret furnizor
	Beton M200
	m3	0,250	
62	Pret furnizor
	Nod de fixare У4
	buc	1,000	
		3. Utilaj
	
63	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 25W min 3550Lm, 120Lm/W
	buc	23,000	
64	Pretul furnizor
	Corpuri de iluminat cu bec  LED 30W min4260 Lm, 120Lm/W
	buc	2,000	
65	Pret furnizor
	Dulap BZUM-TF-01-63
	buc	1,000	
66	Pretul furnizor
	CONTOR ELECTRONIC  ZMR -110CR
	buc	1,000	
67	Pret furnizor
	Dulap ЩРн-24з-0 74У2  IP 54
	buc	1,000	
68	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PB16A 
	buc	1,000	
69	Pretul furnizor
	Automat ВА47-29 3PC16A 
	buc	1,000	
70	Pret furnizor
	Siguranta fuzibila In=20 A,400V MH-SI 000
	buc	3,000	
71	Pret furnizor
	Separator de sarcina cu SF In=160A ,3P NH
	buc	1,000	
72	Pret furnizor
	Separator de sarcina BH32 63A 3P
	buc	2,000	
73	Pret furnizor
	Descarcator ОПС1-В 3Р
	buc	1,000	
74	Pretul firmei
	Contactor KM63-40
	buc	1,000	
75	Pret furnizor
	Detensionator SE45.328-10
	buc	3,000	
76	Pret furnizor
	Siguranta GURO -B6770-2A
	buc	25,000	

Primarul s.Tarigrad,r-nul Drochia Barbieru Petru