|  | Specificaţii tehnice (anexa nr.22) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 4,5] |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1712058745813 / 21197069 conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: «Materiale electrice - II» |  |  |  |  |
| Cod CPV 31600000-2 | Denumirea bunurilor/serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standard de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31681410-0 | 1.Corp de iluminat gradina | Corp de iluminat - 20W p/u led / 220/240 V./Grad de protecţie (IP) – IP44/ Soclu-E27/ Dimensiuni (L×W×H ×Ø ) - 440 × 120 mm/ Număr de socluri - 1/ Material - oțel inoxidabil/ Model- UTRECHT |  |  |
|  | 2.Cablu VVG ng-Ls 3x1,5 mm | Cablu electric VVG ng-Ls /Secțiune-1.5 mm²/ Numărul de fire-3/Tip material Cupru/ Temperatura maximă de încalzire a firelor -(+70°С) / Temperatura mediului ambiant la exploatare de la ( -50°С pînă la +50°С)/ Temperatura minimă la montare (-5°С) |  |  |
|  | 3. Tub flexibil special PVC – d 16mm | Tub flexibil special PVC d 16 mm/ Material polivlorură de vinil moale (P-PVC) întărit cu spirală / Destinație – Pentru sarcini mecanice uşoare/ Proprietăţi de autostingere/ Nu propagă flacăra/ Mod de utilizare - instalaţii electrice pe pardoseală şi pereţi. Dimensiuni (L × W ×H × Ø) -16mm |  |  |
|  | 4.Releu de timp digital 15A 230 V IP20 | Tensiune (V) - 230 - 240 V/ Dimensiuni (L × W × H × Ø) - 36 × 90 × 65 mm/ Puterea (W) - 3.6 kW/Curent (A) - 15 A/ Tip - 20 programe |  |  |
|  | 5.Bloc prize - 6 cuiburi euro | Bloc prize - 6 cuiburi euro /Intensitatea curentului electric- 16A/ Tensiunea-250V/ Culoare-Alb/Sur/ Cu împământare -Da/ Cu intrerupător - Da/ Grad de protectie - IP20/ Mod de instalare - Exterior pe perete |  |  |
|  | 6.Cablu electric PVS 3×2,5 mm² | Cablu electric 3×2,5 mm²/Numărul de fire- 3 */Tip material-Cupru/ Model / PVS |  |  |
|  | 7.Cablu canal adeziv (L x W x H x Ø)- 2000 x 12 x 12 mm | Cablu canal adeziv/ Dimensiuni (L x W x H x Ø)- 2000 x 12 x 12 mm/ Culoare- Alb/ Tip material- PVC /Tip- Adeziv – 20 bucăți |  |  |
|  | 8.Diblul cui/ (40mm) /(Ø 6mm) | Diblul cui/ Lungime (mm) - 40/ Model-SM/ Diametru (Ø mm)- 6 */ Bucăți în ambalaj- 200 buc/ Tip material- Metal/Polipropilenă – 2 cutii |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________

|  | Specificaţii de preț (anexa nr.23) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1712058745813 / 21197069, conform SIA RSAP M-Tender |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: « Materiale electrice - II » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cant. | U/M | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termen de PRESTARE | Producator, Tara de origine |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31681410-0 | 1.Corp de iluminat gradina | 6 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Cablu VVG ng-Ls 3x1,5 mm | 100 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Tub flexibil special PVC – d 16mm | 30 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Releu de timp digital 15A 230 V IP20 | 1 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Bloc prize - 6 cuiburi euro | 10 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.Cablu electric PVS 3×2,5 mm² | 30 | m |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.Cablu canal adeziv (L x W x H x Ø)- 2000 x 12 x 12 mm | 20 | buc |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.Diblul cui/ (40mm) /(Ø 6mm) | 2 | cutii |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________________________________

Numele, Prenumele:_____________________________                          În calitate de: _________________________

Ofertantul: _____________________________________                         Adresa: ______________________________