## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul____Lucrări de reparație în Sala de Evenimente blocul B al ASEM (proiectul FinTeh HUB)__________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_Academia de Studii Economice din Moldova, str.Bănulescu Bodoni, 61 mun.Chișinău________________________________________________________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație în Sala de Evenimente bl.B al ASEM (proiectul FinTeh HUB).

2. Informaţii şi proiectare

Conform soluțiilor de proiect

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform soluțiilor de proiect.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Conform cerințelor normative și soluțiilor de proiect.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Conform prevederilor normative și legislației în vigoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform prevederilor normative și legislației în vigoare pe teritoriul RM.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform prevederilor normative.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform prevederilor proiectului de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Conform proiectului de execuție.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Conform proiectului de execuție.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Conform proiectului de execuție.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform proiectului de execuției.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform proiectului de execuție.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform cerințelor normative.

16. Definiţii

Nu-i necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului

Conform metodei de resurse (WinSmeta 2000 sau alte).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Conform p.16 din Anunțul de Participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Conform p.16 din Anunțul de Participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă

Președintele grupului de lucru

Gr.Belostecinic___________________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:_Lucrări de reparație în Sala de Evenimente blocul B al ASEM (proiectul FinTeh HUB)_________________________________________________________________________

Autoritatea contractantă:_Academia de Studii Economice din Moldova, str.B.Bodoni, 61 m.Chișinău____________________________________________________________________

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari diverse |  |  |
| 1 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 155,00 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 12,00 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane suspendate. | m2 | 72,45 |
| 4 | RpCM33B | Demontarea placajelor din ipsos la pereti | m2 | 53,64 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,95 |
| 6 | RpCP45D | Demontarea grilelor si imprejmuirilor metalice (grile la ferestre) | kg | 300,00 |
| 7 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 20,16 |
| 8 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 72,45 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 72,45 |
| 10 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,00 |
| 11 | TrB05B2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 35,00 |
| 12 | TrB01C1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 67,00 |
| 13 | TsI50C10 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 67,00 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie si reparatie. |  |  |
|  |  | 2.1. Mezanin |  |  |
| 14 | CE30C k=2 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din placi tip PAL in 2 straturi (Placaj laminat "Фанера финская" 18*1250*2500mm) | m2 | 62,47 |
| 15 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Robusto 4956. Producator Kronotex sau analog) | m2 | 62,47 |
| 16 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte din lemn | m | 19,60 |
| 17 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; trepte, contratrepte | m3 | 0,29 |
| 18 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, trepte, contratrepte | m3 | 0,29 |
| 19 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 19,60 |
| 20 | CH05B | Balustrada din sticla laminata si securizata cu grosime de 21 mm pe picioare din inoxcu inaltimea de 1m, inclusiv piciorusele pentru fixare, inclusiv materialul de montaj. | m | 18,60 |
| 21 | CH05B | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj. | m | 5,00 |
| 22 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton hidrofob, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 71,08 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 71,08 |
| 24 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 71,08 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 71,08 |
| 26 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 71,08 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 71,08 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol 3D-System Plus, cod culoare = Granit 20 sau analog ca calitate) | m2 | 71,08 |
| 29 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 15,75 |
|  |  | 2.2. Tamplarie |  |  |
| 30 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu 6 camere, si punte termica) | m2 | 15,95 |
| 31 | CK26B | Picuratoare montate la ferestre din aluminiu | m | 18,40 |
| 32 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 18,40 |
| 33 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" la glafuri | m2 | 6,57 |
| 34 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,57 |
| 35 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-5 | m2 | 6,57 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,57 |
| 37 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 6,57 |
| 38 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 6,57 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 6,57 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Caparol 3D System Grauweis sau analog ca calitate) | m2 | 6,57 |
| 41 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 30,00 |
|  |  | 2.3. Pardosea |  |  |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosele interioare | m2 | 62,47 |
| 43 | CG01A k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 62,47 |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 187,41 |
| 45 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm | m2 | 62,47 |
| 46 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Robusto 4956. Producator Kronotex), grad de uzura, cat. 33-34 sau analog ca calitate | m2 | 62,47 |
|  |  | 2.4. Constructii din metal - Etaj mezanin |  |  |
| 47 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare Колоны Н = 2450 мм профильная труба 150 х 150 х 5 - 10 шт | t | 0,80 |
| 48 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv балки профильная труба 120 х 80 х 5 | t | 1,48 |
| 49 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura Обрешотка для пола площадки уголок 75 х 75 х 5 | t | 0,92 |
| 50 | CL10D | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura лестница | t | 0,62 |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 120,00 |
| 52 | RpCP25A | Confectionarea si montarea dispozitivului cap ancorare tirant, executat din placuta metalica 40x40 cm si din otel beton cu diametrul de 25 mm (Изготовление и установка головного устройства анкерной связи, из металлической пластины 40х40 см и арматурной стали диаметром 25 мм) | buc | 16,00 |
| 53 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, Ф 20) | buc | 60,00 |
| 54 | RCsB29B к = 2,35 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc | 60,00 |
| 55 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 3,94 |

Autoritatea contractantă

Președintele grupului de lucru

Gr.Belostecinic________________              Data "____"__________________