| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic "Budesti" din mun. Chisinau, sat. Budesti, str. Scolii, 5 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6

Obiect Nr. 32/2024 __ Retele de gaze exterioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | PRG cu 2-a regulatoare de presiune gaze FE-25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752742024 |  | PRG cu 2-a regulatoare de presiune gaze FE-25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | GE02A |  | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h - PRG |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 4,460 |  |  |
|  | 2875274030200 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=25 1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274030400 |  | Racord olan. et.pla fil int ext U2 D=40 11/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,214 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2451317344000 |  | Sapun de rufe S 189 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
| 3 | 08-02-471-3 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm./Tije cilindrice din otel d20mm/ |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor. |  |  | h-om. |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, Tije cilindrice din otel d20mm |  |  | t |  | 0,019 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,213 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu). |  |  | h-ut |  | 0,762 |  |  |
| 4 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2./Pandica din otel 40x10mm/ |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor. |  |  | h-om. |  | 1,704 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat. |  |  | 10 buc |  | 0,656 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune. |  |  | 10 buc |  | 0,656 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm. |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat. |  |  | 10 buc |  | 1,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu). |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Presiune medie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,975 |  |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,090 |  |  |
| 7 | TsA16E1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,435 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
| 8 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  |  | 100 m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,011 |  |  |
| 9 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  |  | t |  | 0,700 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,074 |  |  |
| 10 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,002 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 15,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 4,867 |  |  |
| 12 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 15,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,775 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,570 |  |  |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,350 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-util |  | 0,382 |  |  |
| 14 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,350 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,087 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 3,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.2. Conducte si accesori. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11.d40x3,7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 |  |  | m |  | 118,500 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 4,266 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,133 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 4,266 |  |  |
|  | 252121671765 |  | Teava polietilena PE100 SDR11.d40x3,7mm |  |  | m |  | 118,855 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 130,350 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 127,980 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 1,777 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,237 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 4,740 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 4,740 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 1,422 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 1,422 |  |  |
| 16 | GC01A |  | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm |  |  | 1 km |  | 0,119 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 2,392 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,702 |  |  |
|  | 2733103610090 |  | Tabla groasa 7 x 1250 OL37-ln SR EN 10029 |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 1,029 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,253 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,253 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,059 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,428 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,143 |  |  |
|  | 2912340002500 |  | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,009 |  |  |
| 17 | GB01A |  | Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7231040021600 |  | Lacatus montator agregate ener |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 2875274291 |  | Кран шаровый стальной фланцевый КШГ д 40 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2874115818426 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115842764 |  | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115883610 |  | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
| 18 | GB05A |  | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 40 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274400240 |  | Flanse din otel d40mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,080 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
| 19 | GD01A |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d38x2,0 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 2,800 |  |  |
|  | 2521216701055 |  | Teava din otel d38x2,0mm |  |  | m |  | 4,020 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,620 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,092 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,212 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
| 20 | GD01A |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d45x2,5 mm |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 2521216701056 |  | Teava din otel d45x2,5mm |  |  | m |  | 2,010 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,106 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
| 21 | GD01A |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, d57x3.0 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,700 |  |  |
|  | 2521216701057 |  | Teava din otel d57x3.0mm |  |  | m |  | 1,005 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,190 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesori. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.3. Вход-выход из земли ПЕ газопровода д40мм-1шт (УПГ-1-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | GA08A |  | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108-4 mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,420 |  |  |
|  | 252121670159 |  | Teava din otel Футляр д108-4мм |  |  | m |  | 1,020 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 2430226101000 |  | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2873155901000 |  | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2320156200900 |  | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 |  |  | l |  | 1,500 |  |  |
|  | 2513206621000 |  | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 3110320003007 |  | Grup termic de sudura 23-35 kw |  |  | h-ut |  | 0,290 |  |  |
|  | 2922140007002 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,310 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт |  |  | kg |  | 1,700 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,323 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 1,700 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,014 |  |  |
| 24 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,013 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
| 25 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,009 |  |  |
|  | 1421102200226 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
| 26 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 0,085 |  |  |
|  | 26631021041 |  | Beton marca В12,5 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 27 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11.d40x3,7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,054 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,027 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,054 |  |  |
|  | 252121671765 |  | Teava polietilena PE100 SDR11.d40x3,7mm |  |  | m |  | 1,504 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 1,650 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 1,620 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
| 28 | GD01A |  | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn32 mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 7136020011600 |  | Instalator sanitar |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  | 252121670177 |  | Teava din otel д32х3,0мм |  |  | m |  | 0,502 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,011 |  |  |
| 29 | GD54A |  | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 252315671579 |  | Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
| 30 | GD53A |  | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Переход ПЕ/Ст д40/32мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 2523156713677 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Переход ПЕ/Ст д40/32мм |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2940600003014 |  | Aparat de sudura PE metoda cap la cap |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Вход-выход из земли ПЕ газопровода д40мм-1шт (УПГ-1-2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.4. Intersectie conducta de gaze д40мм сu cablu electric (УПГ-30-2) -2buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | GD52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,144 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,072 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,144 |  |  |
|  | 2521216710533 |  | Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm |  |  | m |  | 4,012 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 4,400 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 4,320 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
| 32 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,200 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 0,732 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,230 |  |  |
| 33 | GD52D |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,647 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,855 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,647 |  |  |
|  | 2521216710110 |  | Футляр разрезной PE80 SDR 17.6 d 110 mm |  |  | m |  | 9,045 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 9,900 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 9,720 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,243 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intersectie conducta de gaze д40мм сu cablu electric (УПГ-30-2) -2buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.5. Intersectie conducta de gaze д40мм сu apeduct (УПГ-31-2) -3buc |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | GD52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 |  |  | m |  | 7,500 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,540 |  |  |
|  | 2521216710533 |  | Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm |  |  | m |  | 7,522 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 8,250 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 8,100 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 35 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 1,098 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,845 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Intersectie conducta de gaze д40мм сu apeduct (УПГ-31-2) -3buc |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.6. УПГ-8-2 (2шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-26м |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | AcB14A |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 3162137312438 |  | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate |  |  | buc |  | 2,020 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
| 37 | GD52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 1,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,936 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 1,872 |  |  |
|  | 2521216710533 |  | Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm |  |  | m |  | 26,078 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 28,600 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 28,080 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 1,040 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,832 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,832 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-8-2 (2шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-26м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.7. УПГ-8-2 (1шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-11м |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | AcB14A |  | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 3162137312438 |  | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2661126420769 |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,058 |  |  |
| 39 | GD52B |  | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7212030022701 |  | Sudor gaze |  |  | h-om |  | 0,792 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,396 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,792 |  |  |
|  | 2521216710533 |  | Футляр PE80 SDR 11.0 d75x6.8mm |  |  | m |  | 11,033 |  |  |
|  | 2710503808003 |  | Fir trasor |  |  | m |  | 12,100 |  |  |
|  | 1724107361935 |  | Banda de marcaj |  |  | m |  | 11,880 |  |  |
|  | 2416526101467 |  | Mastic |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,352 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  | h-ut |  | 0,352 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total УПГ-8-2 (1шт)- Прокл.ПЕ газ-да в ПЕ футляре д75мм-11м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.8. Опора ОП1,ОП2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлован под фундаменты для опор) Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician. Рабочий |  |  | h-om. |  | 0,040 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,960 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met. |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур |  |  | h-util |  | 0,240 |  |  |
| 41 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 2,388 |  |  |
|  | 26631021041 |  | Beton marca В12,5 |  |  | m3 |  | 0,291 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
| 42 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д57х3,0мм Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 |  |  | m |  | 2,700 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 252121670157 |  | Teava din otel d57x3.0mm |  |  | m |  | 2,863 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,255 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,567 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,369 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,397 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,162 |  |  |
| 43 | AcA04A |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Опора д76х3,0мм Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 |  |  | m |  | 4,100 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,050 |  |  |
|  | 252121670176 |  | Teava din otel d76x3.0mm |  |  | m |  | 4,348 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,387 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,861 |  |  |
|  | 2873155901261 |  | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 2320322600282 |  | Bitum pentru protectie conducte |  |  | kg |  | 0,301 |  |  |
|  | 2112307324986 |  | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 2320156200951 |  | Motorina motor DIESEL-ld |  |  | kg |  | 0,603 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,246 |  |  |
| 44 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 1,500 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,465 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,303 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,228 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
| 45 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Полоса стальная |  |  | kg |  | 4,100 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 0,779 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 4,100 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,033 |  |  |
| 46 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,026 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Опора ОП1,ОП2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.9. Узел заземления газ-да |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Электрод из уголка 50х5 L=3,0м (3шт) |  |  | kg |  | 34,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,460 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 34,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,272 |  |  |
| 48 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2./Pandica din otel 40x4,0mm/ |  |  | 100 m |  | 0,190 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor. |  |  | h-om. |  | 4,047 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,247 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat. |  |  | 10 buc |  | 1,558 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune. |  |  | 10 buc |  | 1,558 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm. |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat. |  |  | 10 buc |  | 2,546 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu). |  |  | h-ut |  | 0,638 |  |  |
| 49 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Футляр ПЕ д63х5,8мм |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 2521216710063 |  | Футляр ПЕ д63х5,8мм |  |  | m |  | 10,030 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Узел заземления газ-да |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.10. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опоре) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CO06B3 |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier(Incluziv stilp metalic d57x3.0mm H=2.1m-5buc-42kg. Beton Beton B12.5-0.07m3, Beton B7.5-0.35m3) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 |  |  | m |  | 5,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,425 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 5,586 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,026 |  |  |
|  | 266310210055 |  | Beton B7.5 |  |  | m3 |  | 0,350 |  |  |
|  | 266310210045 |  | Бетон В12,5 |  |  | m3 |  | 0,070 |  |  |
|  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma |  |  | m2 |  | 11,122 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,810 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,234 |  |  |
|  | 2811106302005 |  | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare д57x3.0мм |  |  | kg |  | 42,000 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,252 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 57,837 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,171 |  |  |
| 51 | CN21A |  | Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 8,550 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,431 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,026 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,855 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,128 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,855 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,428 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 0,257 |  |  |
| 52 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,042 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,328 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,164 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
| 53 | TsC39A1 |  | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлован под фундамент для опоры/ Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician. Рабочий |  |  | h-om. |  | 0,020 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,480 |  |  |
|  | 2811236309848 |  | Confectii met. |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3520200005303 |  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур |  |  | h-util |  | 0,120 |  |  |
| 54 | TfA01C1 |  | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, (Опора под ШГРП d108x4.0mm) |  |  | m |  | 2,400 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  | h-om |  | 0,456 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 1,008 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |
|  | 2722103107108 |  | Conducta de otel (Опора под ШГРП d108x4.0mm) |  |  | m |  | 2,410 |  |  |
|  | 2735725901259 |  | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 2513206622068 |  | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 4100116202844 |  | Apa dedurizata |  |  | m3 |  | 0,072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,024 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 3110320002304 |  | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 2952270004702 |  | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |
|  | 2922140007001 |  | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |
| 55 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 0,820 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,254 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,131 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,166 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
| 56 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,423 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,517 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,047 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,197 |  |  |
| 57 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,750 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,742 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,862 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,158 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опоре) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.11. Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1.11.1. Drumul din asfalt (25m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 14,500 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,175 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 14,700 |  |  |
| 59 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic |  |  | m3 |  | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,814 |  |  |
| 60 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
| 61 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,650 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |  |
| 62 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 141112220175202 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,105 |  |  |
| 63 | DB19A |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 1,410 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
| 64 | DB16B |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 1,065 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,045 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumul din asfalt (25m) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Presiune medie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |