WinСмета2000
Formular Nr.5
Investitor
Obiect	 Primaria s. Andrusul de Sus
Constructia sistemei de apeduct in s. Andrusul de Sus, r - l Cahul	
Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 21/10/2020
 constructie
(formular desfăşurat)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     	
U.M. 	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrarii de constructie.					
		1.1. Lucrarii de terasament.					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	717,500	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780	
3	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			787,500
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	787,500	
4	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 	t			19,200
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	300,00	19,200	
5	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			20,743
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,743	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875	
7	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			43,245
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245	
8	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500
	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500	
9	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			980,061
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,500	
		1.2. Conducte si accesorii.					
10	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR 11 d 110 mm. 	m			139,504
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	10,552	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	5,478	
	25212167100011-1	Teava polietilena dn110 PN10 PE100 SDR17x6,6	m	1,0050	90,86	91,314	
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,160	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,000	
11	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR 11 d90 mm. 	m			78,782
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	57,66	6,977	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	57,66	3,517	
	25212167100011-2	Teava polietilena dn 90 PN10 PE100 SDR17x5,4	m	1,0050	65,50	65,827	
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,160	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	7,50	0,300	
12	AcA52B
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, PE 80 PN10 SDR11 d75 mm.	m			57,533
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	57,66	4,152	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	57,66	2,076	
	25212167100011-3	Teava polietilena dn75 PN10 PE100 SDR17X4,5	m	1,0030	48,70	48,846	
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	2,00	2,160	
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	7,50	0,300	
13	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,306
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	57,66	2,306	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	10,00	1,000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	300,00	9,000	
14	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			20,536
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	57,66	4,036	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	10,00	1,500	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	300,00	15,000	
15	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 	m			0,536
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	57,66	0,236	
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	150,00	0,300	
16	1221	Banda de avertizare	m			0,200	
	1221	Banda avertizare	m	1,0000	0,20	0,200	
17	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (suport pentru tevi B15)	m3			1 637,968
	
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	57,66	491,842	
	2663102100000	Beton 	m3	1,0300	1 100,00	1 144,326	
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	3,00	1,800	
18	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana CE fluture cu flanse d100 mm	buc			1 487,713
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2874117300000-1	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica vana  Fluture 4" CE dn100 PN16	buc	1,0000	1 400,00	1 456,000	
19	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana CE fluture cu flanse d80 mm	buc			1 435,713
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2874117300000-2	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana Fluture 3" CE dn80 PN16	buc	1,0000	1 350,00	1 404,000	
20	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana CE fluture cu flanse d165 mm	buc			1 035,313
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2874117300000-3	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana Fluture 2 1/2" CE din 65 PN16	buc	1,0000	965,00	1 003,600	
21	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, vana CE fluture cu flanse d50 mm	buc			1 071,713
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2874117300000-4	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Vana Fluture 2" CE dn 50 PN16	buc	1,0000	1 000,00	1 040,000	
22	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, clapeta cu sens inuc d100 mm	buc			655,713
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,713	
	2874117300000-5	Clapeta de sens unic cu arcintre flanse dn100	buc	1,0000	600,00	624,000	
23	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc			261,917
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317	
	2875274400100-1	Flansa din otel pentru sudura dn100 PN16	buc	1,0000	172,00	180,600	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	75,00	30,000	
24	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	buc			261,918
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318	
	2875274400100-1	Flansa din otel pentru sudura dn100 PN16	buc	1,0000	172,00	180,600	
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	75,00	30,000	
25	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, teu cu flansa d100x100 mm 	buc			977,487
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317	
	2875274110100-1	Teu cu flansa 100x100	buc	1,0000	878,00	878,000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,250	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,73	22,920	
26	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, teu cu flansa d100x100 mm 	buc			977,487
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,317	
	2875274110100-1	Teu cu flansa 100x100	buc	1,0000	878,00	878,000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,250	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,73	22,920	
27	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, cruce fonta cu flansa d100x100 mm 	buc			2 079,887
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318	
	2875274110100-2	Cruce fonta cu flansa 100x100 PN16	buc	1,0000	1 980,40	1 980,400	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,250	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,73	22,920	
28	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, teu cu flansa d100x100 mm 	buc			977,487
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	57,66	51,318	
	2875274110100-1	Teu cu flansa 100x100	buc	1,0000	878,00	878,000	
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,250	
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,73	22,920	
29	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE/Ct d110/110 mm. 	buc			509,715
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-5	Trecere PE/Ot dn100x4"	buc	1,0300	462,40	476,272	
30	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE/Ct d90/80 mm. 	buc			384,158
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-6	Trecere PE/Ot dn90x3" 	buc	1,0300	340,50	350,715	
31	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE/Ct d75/65 mm. 	buc			329,722
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-7	Trecere PE/Ot dn 75x2 1/2"	buc	1,0300	287,65	296,279	
32	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE/Ct d65/50 mm. 	buc			203,393
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-8	Trecere PE/Ot dn63x2"	buc	1,0300	165,00	169,950	
33	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, capat flansa d110 mm. 	buc			134,383
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-9	Capat flansa dn110	buc	1,0300	98,00	100,940	
34	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, capat flansa d90 mm. 	buc			113,783
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-10	Capat flansa	buc	1,0300	78,00	80,340	
35	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, capat flansa d75 mm. 	buc			104,153
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-11	Capat flansa	buc	1,0300	68,65	70,710	
36	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE d110/90 mm. 	buc			564,923
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-12	Mufa redusa dn110x90 PN16	buc	1,0300	516,00	531,480	
37	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE d110/75 mm. 	buc			595,823
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-13	Mufa redusa dn110x75 /16 D	buc	1,0300	546,00	562,380	
38	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE d110/63 mm. 	buc			460,893
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-14	Mufa redusa dn110x63/ 10A	buc	1,0300	415,00	427,450	
39	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, trecere PE d110/90 mm. 	buc			564,923
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	57,66	33,443	
	2523156713811-12	Mufa redusa dn110x90 PN16	buc	1,0300	516,00	531,480	
40	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm  (L=0,5 42 buc).	m			252,333
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,716	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,217	
	2521216701000	Teava din otel 	m	1,0200	125,00	127,500	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	35,00	4,900	
41	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 x 3 mm  (L=0,5 4 buc).	m			252,333
	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6600	57,66	95,716	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4200	57,66	24,217	
	2521216701000	Teava din otel 	m	1,0200	125,00	127,500	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	35,00	4,900	
42	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 	m3			1 340,643
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	57,66	389,205	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8900	57,66	166,637	
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 100,00	222,189	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,612	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,000	
43	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc			835,000
	
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	835,00	835,000	
44	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc			835,000
	
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	835,00	835,000	
45	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc			450,000
	
	26611264331522-1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	450,00	450,000	
46	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc			835,000
	
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	835,00	835,000	
47	AcE10A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului 	buc			100,000
	
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	100,00	100,000	
48	121121	Capac din fonta (tip T) EN	buc			1 600,000	
	121121	Capac din fonta	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000	
49	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 264,363
	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,317	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,047	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	4,50	1 773,000	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	750,00	180,000	
50	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			780,927
	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,473	
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000	
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,424	
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,030	
51	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			207,104
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	57,66	19,604	
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	12,50	187,500	
		1.3. demolarea sireconditionarea.					
		1.3.1. Drumul din asfalt.					
52	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			40,771
	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,721	
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 	buc	0,0035	2 500,00	8,750	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,600	
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 	h-ut	0,2940	50,00	14,700	
53	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			119,381
	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,256	
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min 	h-ut	0,7750	35,00	27,125	
54	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500
	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500	
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			210,394	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	125,00	137,500	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000	
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			595,583	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083	
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500	450,00	517,500	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,000	
57	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 	m2			273,585
	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	57,66	9,226	
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 800,00	253,800	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	600,00	9,960	
58	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 	m2			178,859
	
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	57,66	6,919	
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 750,00	164,500	
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	600,00	6,840	
		2. Lucrarii de montare.					
59	AcB06A
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm 	buc			2 450,254
	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	57,66	153,376	
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	974,00	993,480	
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	76,25	6,530	
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	1 250,00	1 275,000	
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	4,15	16,932	
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,21	4,937	
		3. Utilaj.					
60	pret piata
	Hidrant de incendiu D=1000 mm H - 750 mm.	buc			4 428,000
	
	112	Hidrant de incediu D=100 mm H - 750 mm	buc	1,0000	4 428,00	4 428,000	

								APROBAT:      
L.S.                                                                                                 L.S.        

Intocmit 	Investitor	
(Ghetivu Gh.)		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)