| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 33140000-3; 1.Bandă-hirtie ECG pentru monitoare, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen 295mm*210mm; Bucată; 100; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 2.Canula nazala High Flow (4-60 L/min, Pmax=200kPa), cu fixator; Bucată; 150; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 3.Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare; Bucată; 5; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 4.Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare; Bucată; 20; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 5.Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou); metru; 2 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 6.Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60; Bucată; 1 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 7.Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen; Bucată; 400; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 8.Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Philips; Bucată; 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 9.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele BISTOS din Terapie Intensiva nr.2; Bucată; 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 10.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele Nihon Cohen din Terapie Intensiva nr.1; Bucată; 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 11.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele Philips din Terapie Intensiva nr.1; Bucată; 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 12.Lama bisturiu 10 G; Bucată; 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 13.Lama bisturiu 11 G; Bucată; 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 14.Lama bisturiu 15 G; Bucată; 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 15.Lama bisturiu 21 G; Bucată; 3 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 16.Lama bisturiu 23 G; Bucată; 3 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 17.Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor; Bucată; 200; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 18.Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal; Bucată; 2; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 19.Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife; Bucată; 300; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 20.Paleta-Electrod pentru cardiostimulare externa, (transcutana) getabil, adulti, (tip H329, P-711 adulti) Lungimea firului min 70 cm pentru aparatul Nihon Kohden Cardiolife (seriile: TEC-7600, TEC-7700, TEC-5500, TEC-8300; bucata; 300; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 21.Perhydrolum 35%; kg; 1 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 22.Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4; Bucată; 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 23.Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare; Bucată; 2 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 24.Saci presionali pentru cateterizarea arteriei; Bucată; 100; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 25.Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an.; Bucată; 30; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 26.Seringa - cateter 120-150 ml (tip Jane); Bucată; 3 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 27.Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans); bucati; 100; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 28.Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans; bucati; 70; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 29.Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F; Bucată; 40; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 30.Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK); bucati; 150; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 31.Set PICCO2 (termodiluție arterială) cateterizarea arteriei femorale (d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori (transductor), dilatator, conductor și manjetă presională arterială, (compatibil cu produsele Pulson Germania), diametrul extern al cateterului 5F cu lungimea 20 cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea conductorului 60 cm cu diametrul 0,53 mm,canule cu diametrul 18G și lungimea 80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55 mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și lungimea 13 cm, transductor presional PICCO cu integrare standartă de de dispozitiv colorat (cu rata fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat ,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie arterială de presiune (markaj roșu) cu robinet 3 canale;sensor de temperatură PV4046 pentru temperatura camerei și soluții reci, cu sensor integrat pentru detectarea injectării și duratei ei; bucati; 50; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 32.Sonda Blackmor 18 G; Bucată; 150; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 33.Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12; Bucată; 100; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 34.Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14; Bucată; 100; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 35.Sutura chirurgicala Polydioxanon USP 3/0 (2 metric), ac 1/2, rotund, 20 mm, L=75 cm; Bucată; 1 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 36.Sutura chirurgicala Polydioxanon USP 4/0 (2 metric), ac 1/2, rotund, 20 mm, L=75 cm; Bucată; 1 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 37.Teste+ Lancete pentru glucometru One Call Plus G 113-214; Bucată; 15 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 38.Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta; Bucată; 600; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 39.Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta; Bucată; 1 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 40.Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta; Bucată; 1 500; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 41.Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta; Bucată; 700; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 42.Tub traheostomic bilumenal N8; Bucată; 70; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 43.Tub traheostomic bilumenal N8,5; Bucată; 70; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 44.Tub traheostomic bilumenal N9; Bucată; 50; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. 33140000-3; 45.Ulei pentru masaj medical, V 500ml - 1000 ml; ml; 10 000; În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului; MD10TRPCBW518430A00362AA. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |