| Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |
| Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 33140000-3 1.Bandă-hirtie ECG pentru monitoare, compatibil monitoarelor existente Nichon Cohen 295mm*210mm Bucată 100 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 2.Canula nazala High Flow (4-60 L/min, Pmax=200kPa), cu fixator Bucată 150 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 3.Casolete 12 l, inox, pentru sterilizare Bucată 5 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 4.Casolete 18 l, inox, pentru sterilizare Bucată 20 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 5.Cearsaf getabil pentru investigatii latime min =80 cm (rulou) metru 2 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 6.Clema (scoabe) sutura 0,3x4x4,8 mm, pentru aparatul de sutura IO-60 Bucată 1 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 7.Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Nichon Kochen Bucată 400 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 8.Conectoare unic folosință pentru măsurarea CO2, compatibile cu monitorul Philips Bucată 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 9.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele BISTOS din Terapie Intensiva nr.2 Bucată 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 10.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele Nihon Cohen din Terapie Intensiva nr.1 Bucată 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 11.Electrod-pulsoximetru de o singură utilizare, compatibil cu monitoarele Philips din Terapie Intensiva nr.1 Bucată 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 12.Lama bisturiu 10 G Bucată 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 13.Lama bisturiu 11 G Bucată 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 14.Lama bisturiu 15 G Bucată 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 15.Lama bisturiu 21 G Bucată 3 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 16.Lama bisturiu 23 G Bucată 3 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 17.Manjete presionale cu sensor pentru adult pu monitoare multifuncționale, cu adaptor Bucată 200 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 18.Manometru cu balon presional pentru măsurarea presiunii în manjete tubului endotraheal Bucată 2 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 19.Paletă pentru defibrilare (2)single folosință, Este întregul adeziv de suprafață și conductoare simultan.,pad-ul cu o grosime de gel nu mai putin ca 0,8 mm si nu mai gros 1.4 ,paletă nu este mai mică de 12 cm diametru,dimensiunile paletă nu mai putin ca : 135mm x 150 mm (lățime x lungime) cm² ,dreptungulară cu o suprafață gel și adezivă nu mai putin ca 190 cm².zona de contact nu mai putin ca de 96 cm², fara PVC și fara latex. dispozitivul Nihon Kohen, cardiolife Bucată 300 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 20.Paleta-Electrod pentru cardiostimulare externa, (transcutana) getabil, adulti, (tip H329, P-711 adulti) Lungimea firului min 70 cm pentru aparatul Nihon Kohden Cardiolife (seriile: TEC-7600, TEC-7700, TEC-5500, TEC-8300 bucata 300 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 21.Perhydrolum 35% kg 1 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 22.Pungi tehnologice pentru decongelarea plasmei, Standard, cutie de 1000 (4 cutii de 250 un). Pungile de plasmă tip Helmer de unică folosință protejează plasma congelată împotriva contaminanților și izolează o pungă ruptă.densitate inalta, 34 cm x 17 cm, compatibil cu aparatul Chamber Cover - CT4 Bucată 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 23.Ramificator-robinet 3 directional (cu codare de culori) pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare Bucată 2 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 24.Saci presionali pentru cateterizarea arteriei Bucată 100 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 25.Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoalergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an. Bucată 30 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 26.Seringa - cateter 120-150 ml (tip Jane) Bucată 3 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 27.Set (inclusiv sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (lungimea 5-inc), set ( inclusiv ac pentru puncție, cateter radiopac, PVC-free,conductor metalic și sac presional) cateterizarea arteriei brahialis 20G (compatibil cu sistema Combitrans) bucati 100 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 28.Set cateterizare arterei femurale 18 Ga.x3-1/4 ( lungimea 8) compatibil cu sisteme Combitrans bucati 70 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 29.Set cateterizarea arteriei radiale cu conductor,sac arterial pressional adult d=4F Bucată 40 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 30.Set Colba dubla a cate 200 ml cu magistrala tip Y si tub de umplere rapid, Lungimea tub = 150 cm, compatibil cu infuzomatul Medrad (tip CT-200/200-MARK) bucati 150 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 31.Set PICCO2 (termodiluție arterială) cateterizarea arteriei femorale (d= 5F,lungimea 20 cm) cu senzori (transductor), dilatator, conductor și manjetă presională arterială, (compatibil cu produsele Pulson Germania), diametrul extern al cateterului 5F cu lungimea 20 cm, diametrul intern 0,71 mm, lungimea conductorului 60 cm cu diametrul 0,53 mm,canule cu diametrul 18G și lungimea 80 mm și diametrul 20 G cu lungimea 55 mm, dilatatorul vascular cu d=1,7 mm și lungimea 13 cm, transductor presional PICCO cu integrare standartă de de dispozitiv colorat (cu rata fluxului:3ml/oră) cu robinet integrat ,cameră de perfuzie, tuburi și clemă, linie arterială de presiune (markaj roșu) cu robinet 3 canale;sensor de temperatură PV4046 pentru temperatura camerei și soluții reci, cu sensor integrat pentru detectarea injectării și duratei ei bucati 50 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 32.Sonda Blackmor 18 G Bucată 150 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 33.Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 12 Bucată 100 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 34.Stilet maleabil pentru intubarea endotraheală Fr 14 Bucată 100 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 35.Sutura chirurgicala Polydioxanon USP 3/0 (2 metric), ac 1/2, rotund, 20 mm, L=75 cm Bucată 1 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 36.Sutura chirurgicala Polydioxanon USP 4/0 (2 metric), ac 1/2, rotund, 20 mm, L=75 cm Bucată 1 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 37.Teste+ Lancete pentru glucometru One Call Plus G 113-214 Bucată 15 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 38.Tub de intubare orotraheală N7, cu manjeta Bucată 600 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 39.Tub de intubare orotraheală N7,5, cu manjeta Bucată 1 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 40.Tub de intubare orotraheală N8 , cu manjeta Bucată 1 500 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 41.Tub de intubare orotraheală N8,5, cu manjeta Bucată 700 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 42.Tub traheostomic bilumenal N8 Bucată 70 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 43.Tub traheostomic bilumenal N8,5 Bucată 70 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 44.Tub traheostomic bilumenal N9 Bucată 50 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA 33140000-3 45.Ulei pentru masaj medical, V 500ml - 1000 ml ml 10 000 În decurs de 20 zile de la comanda beneficiarului MD10TRPCBW518430A00362AA Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |