CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparative a catedrei de  Limba Română si  Terminologie Medicală din incinta Blocului didactic nr.3, niv.4 , bd, Stefan cel Mare, 194A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari reparatii |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) ( 16 buc. ) | m2 | 34,20 |
| 2 | RpCO56C | Demontari: pereti despartitori din lemn | m2 | 16,80 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din placi ghips-carton ( PGC ) la pereti | m2 | 33,40 |
| 4 | RpCK42E | Desfacerea plintelor din beton | m | 73,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 230,00 |
| 6 | RpCR29A | Curatarea suprafetelor de vopsea | m2 | 328,00 |
| 7 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" inclusiv sistemul-grila | m2 | 380,00 |
| 8 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, infundate, CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp, inclusiv lacatile | m2 | 34,20 |
| 9 | CK26A | Ancandrament din mase plastice culoare alba, pentru usi | m | 75,00 |
| 10 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 90 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 33,50 |
| 11 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea golurilor | m2 | 16,80 |
| 12 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: Glafuri la usi | m2 | 28,00 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 936,10 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 936,10 |
| 15 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 936,10 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 936,10 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund " Supraton" | m2 | 936,10 |
| 18 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 279,50 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la GLAFURI interioare | m2 | 111,60 |
| 20 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 279,50 |
| 21 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: GLAFURI de ferestre si usi plane | m2 | 111,60 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 111,60 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund " Supraton" | m2 | 111,60 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 1 047,70 |
| 25 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment - placi OSB gr.8mm | m2 | 316,00 |
| 26 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm ( Dolivca 108) | m2 | 64,00 |
| 27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie ≤ 0,7mm, calitate superioara , temelie tare ( Coridor ) | m2 | 64,00 |
| 28 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez, temelie tare ( Incaperi ) | m2 | 316,00 |
| 29 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea 200mm | m | 81,00 |
| 30 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 6,90 |
| 31 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 6,90 |
| 32 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,90 |
| 33 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,90 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea electrica |  |  |
| 34 | RpEJ08B k=0,5sal | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 460,00 |
| 35 | RpEJ09D k=0,5sal | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 460,00 |
| 36 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou de distributie intern din plastic cu usa din metal 48 locuri ( Fara costul materialului ) * | buc | 1,00 |
| 37 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 13,00 |
| 38 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C10A/1P,220V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 8,00 |
| 39 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat Diferential C 16-20A,30mA 1P+N ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 8,00 |
| 40 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator de sarcina 63A,3P,400V ( Legrand, Hager, ABB) sau analogic | buc | 1,00 |
| 41 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x2,50mmm AT-N05VV-U RE RING NYM - J | m | 689,00 |
| 42 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x1,50mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J | m | 456,00 |
| 43 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, 3x4,0mm AT-N05VV-U RE RING NYM - J | m | 155,00 |
| 44 | RpEA03A | Montarea tevilor de protectie din teava de otel, neagra sau zincata cu diametrul pina la 1 ", Canal din metal cu capac polietelen 100x50 ( 2000mm) ( fara costul materialului ) * | m | 1,00 |
| 45 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 16,00 |
| 46 | RpEE03C | Montarea prizelor interne 220V, 16A cu impamintare ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 48,00 |
| 47 | RpEE03A | Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 3,4,5 ( Legrand, Viko, Scheider, ABB) sau analogic | buc | 8,00 |
| 48 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize si intrerupator ( Doze) | buc | 64,00 |
| 49 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa 120*100mmx70mm | buc | 15,00 |
| 50 | RpEE03B | Forbox pu conectarea firelor, 6mm2 | buc | 65,00 |
| 51 | RpEE03B | Forbox pu conectarea firelor, 4mm2 | buc | 79,00 |
|  |  | 2.2. Retea Internet |  |  |
| 52 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 85,00 |
| 53 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 1,00 |
| 54 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 4,00 |
| 55 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 6U | buc | 1,00 |
| 56 | 11-04-005-01 K=0,5sal | Montare Switch CRS 326-24G-25+RM | buc | 1,00 |
| 57 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 19" 24 Ports | buc | 1,00 |
| 58 | 11-07-001-01 k=0,5sal | Montare Patch Cord 0,5m CAT 6 | buc | 25,00 |
| 59 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru | 100 m | 7,00 |
| 60 | 11-04-005-01 k=0,5sal | Montare Cable Organizer orizontal | buc | 1,00 |
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, RJ45 | buc | 12,00 |
| 62 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 2, RJ45 dubla | buc | 4,00 |
| 63 | 11-04-002-02 | Montare Direct Attach 1m | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea electrica |  |  |
| 64 | Pret furnizor | Intrerupator automat B,C20A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 13,00 |
| 65 | Pret furnizor | Intrerupator automat B,C10A/1P, 220V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 8,00 |
| 66 | Pret furnizor | Intrerupator automat diferential C116-20A, 30mA 1P+N ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 8,00 |
| 67 | Pret furnizor | Intrerupator de sarcina 63A, 3P, 400V ( Legrand, Eaton, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Retea internet |  |  |
| 68 | Pret furnizor | Dulap de distributie 19" 6U | buc | 1,00 |
| 69 | Pret furnizor | Switch CRS-326-24G-25+Rm | buc | 1,00 |
| 70 | Pret furnizor | Patch Panel 24 Ports | buc | 1,00 |
| 71 | Pret furnizor | Cable Organizer orizontal | buc | 1,00 |
| 72 | Pret furnizor | Priza 1* RJ45 | buc | 12,00 |
| 73 | Pret furnizor | Priza 2* RJ45 | buc | 4,00 |
| 74 | Pret furnizor | Direct Attach 1m | buc | 1,00 |

*Materialul va fi furnizat de Beneficiar

Președintele grupului de lucru:     Serghei Suman   ______________________