|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea vaselor de expansiune cu poziționare verticală pentru sisteme de încălzire. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| LOT 1 – Vase de expansiune cu poziționare verticală COD CPV – 19500000-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vas de expansiune vertical V=12 L |  |  |  | Cerințe tehnice specifice pentru vasele de expansiune: 1. Tipul – Vas de expansiune; 2. Domeniu de utilizare – Sisteme de încălzire; 3. Tipul pozării – Vertical; 4. Siguranța în exploatare – 15 ani; 5. Rezistența la temperatură – Min. -10℃ - Max. - 99℃; 6. Presiunea de lucru – 6 bar. |  |  |  |  |
| 1.2 | Vas de expansiune vertical V=80 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Vas de expansiune vertical V=100 (105) L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Vas de expansiune vertical V=200L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Vas de expansiune vertical V=250L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Vas de expansiune vertical V=300 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Vas de expansiune vertical V=400 L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Vas de expansiune vertical V=500 L |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________