«Поставка ЗИП к регуляторам давления / Kituri de mentenanța реntru regulatoare de presiune a gazelor naturale»

(наименование конкурса/denumirea concursului)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ / LISTA MATERIALELOR ȘI CANTITATEA

| П.н / Nr | Наименование / Denumire | Марка, ГОСТ, тип, эквивалент / Marca, GOST, tip, echivalent | Ед. изм / Un. de măsură | Количество / Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Фильтр-отстойник / Filtrul de decontare ФО-01 | для одоранта / pentru odorant | шт / buc | 6 |
| 2 | Автоматика для подогревателя / Automatizare pentru încălzitor de gaze | контактор-силовое реле / contactor ESC-225 (Hager) | шт / buc | 10 |
| 3 | Автоматика для подогревателя / Automatizare pentru încălzitor de gaze | термореле / termostat ЕК 186 (Hager) | шт / buc | 10 |
| 4 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac | V15B-D-6M-R-N-S, DK LOK | шт / buc | 8 |
| 5 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac | V15C D-10M- 10mm, DK LOK нерж. с соед. крышкой / inox cu capac de conectare | шт / buc | 12 |
| 6 | Вентиль регулировочный игольчатый / Supapă de control cu ​​ac | V16B-D-10M-S, DK LOK нерж. с соед. крышкой / inox cu capac de conectare | шт / buc | 7 |
| 7 | Гайка нерж. DK LOK / Piulita DK LOK inox | DN-10M-S | шт / buc | 1 191 |
| 8 | Задающее устройство / Dispozitiv de control | Pilot PS/79 (TARTARINI) | шт / buc | 8 |
| 9 | Задающее устройство / Dispozitiv de control | ЗУ-2 | шт / buc | 2 |
| 10 | O-ring | ДУ / Dn 340x6 | шт / buc | 10 |
| 11 | O-ring | Ду / Dn 450x6 | шт / buc | 10 |
| 12 | Датчик давления газа / Sensor de presiune a gazului | EDT 96 | шт / buc | 10 |
| 13 | Капельница / Picurator | для одоранта 82х40, 1,6МПа, М14х1,5, / _pentru odorant 82х40, 1,6MPa, М14х1,5, | шт / buc | 8 |
| 14 | Преобразователь давления газа / Convertor de presiune gaz | NIPRESS DRC-AA4-BEx, P=0-10 бар, NIVELCO, 4-20mA + HART | шт / buc | 1 |
| 15 | Преобразователь для датчиков температуры / Convertor pentru sensor de temperatura | D1072D | шт / buc | 2 |
| 16 | Стекло для капельницы / Sticla pentru picurator | одоранта, d=31мм, толщина 10мм / odorant, d=31mm, grosime 10mm | шт / buc | 50 |
| 17 | Стекло для уровнемера / Sticlă pentru indicator de nivel | №2 (стекло Клингера / sticlă Klinger) | шт / buc | 14 |
| 18 | Стекло для уровнемера / Sticlă pentru indicator de nivel | №6 (стекло Клингера / sticlă Klinger), 250 мм | шт / buc | 28 |
| 19 | Уровнемер / Indicator de nivel | для одоранта магнитный / pentru odorant cu magnet L 500 mm | шт / buc | 8 |
| 20 | Кольцо DK LOK / Inel de etansare DK LOK | заднее обжимное нерж. / inel de sertizare din spate inox (DFB-10M-S) | шт / buc | 1 211 |
| 21 | Кольцо DK LOK / Inel de etansare DK LOK | переднее обжимное нерж. / inel de sertizare frontal inox (DFF-10M-S) | шт / buc | 1 211 |
| 22 | Комплект ЗИП / Piese de schimb, unelte și accesorii | к ЗУ-1 / pentru ЗУ-1 | к-т / set | 2 |
| 23 | Комплект ЗИП / Piese de schimb, unelte și accesorii | к ЗУ-З / pentru ЗУ-З | к-т / set | 2 |
| 24 | Комплект колец / Set inele | РД-50-80 ГОСТ-18829-73 | к-т / set | 6 |
| 25 | Комплект колец / Set inele | РДУ-100/50 ГОСТ-18829-73 | к-т / set | 6 |
| 26 | Кран шаровой для КИП / Robinet cu bila pentru dispozitive de masura si automatizare | V82B-D-10M-S.DK LOK | шт / buc | 52 |
| 27 | Кран шаровой для КИП / Robinet cu bila pentru dispozitive de masura si automatizare | V82С-D-10M-S.DK LOK | шт / buc | 78 |
| 28 | Мембрана / Membrana | к РД-50-80/Ca7.010.046 | шт / buc | 6 |
| 29 | Мембрана / Membrana | к РДУ-100/50 Ca7.010.120 | шт / buc | 6 |
| 30 | Муфта DK LOK / Cuplaj DK LOK | переходная нерж. / cuplaj de tranziție inox (DUR-8M-10M-SA) | шт / buc | 60 |
| 31 | Муфта DK LOK / Cuplaj DK LOK | проходная нерж. / cuplaj de trecere inox (DU-10M-SA) | шт / buc | 84 |
| 32 | Обжимной фитинг / Racord cu sertizare | DCF10M-8GG-SA резьба внутренняя / filet interior 1/2 | шт / buc | 60 |
| 33 | Обжимной фитинг / Racord cu sertizare | DCM-10M-8 GB 1/2 | шт / buc | 310 |
| 34 | Подогреватель / Încălzitor pilot electric | Fiser Type RPE (EMERSON) в комплекте с автоматикой / cu automatizare inclusa | шт / buc | 8 |
| 35 | Рем. комплект / Kit de reparații | для моделей регулятора давления РД-50-64 / pentru regulatoare de presiune РД-50-64 | шт / buc | 4 |
| 36 | Рем. комплект / Kit de reparații | для моделей регулятора давления РДУ-100/50 / pentru regulatoare de presiune РДУ-100/50 | шт / buc | 2 |
| 37 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK | нерж. / inox (DT-10M-SA) | шт / buc | 138 |
| 38 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK | нерж. / inox (DT-6M-SA) | шт / buc | 8 |
| 39 | Тройник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK | нерж. / inox 15mm | шт / buc | 6 |
| 40 | Угольник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK | нерж. / inox (DL-10M-SA) | шт / buc | 128 |
| 41 | Угольник проходной DK LOK / Teu egal DK LOK | нерж. / inox (DL-6M-SA) | шт / buc | 7 |
| 42 | Клапан / Supapa | C08 I 08 C1 B-24V DC NADI/ E00570 | шт / buc | 10 |
| 43 | Клапан / Supapa | L08 I 25 C1 B-25V DC NADI/ E00569 | шт / buc | 10 |
| 44 | Электроклапан / Electrovalvă | NADI C08 I 08 C1 B - 24V DC | шт / buc | 6 |
| 45 | Электроклапан / Electrovalvă | NADI L03 I 25 C1 B - 24V DC без регулятора / fara regulator | шт / buc | 6 |
| 46 | Электроклапан / Electrovalvă | NADI L03 I 25 C1 B - 24V DC с регулятором / cu regulator | шт / buc | 6 |

Примечание / Notă:

Столбец №3 «Марка, ГОСТ, тип, эквивалент» / Coloana nr. 3 „Marcă, GOST, tip, echivalent” - указано предлагаемые характеристики товара или рекомендуемый, предпочтительный производитель, торговая марка /  sunt indicate caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, preferat, marca.