Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor/serviciilor

- Obiectul caietului de sarcini: Stabilirea cerințelor minime pentru achiziționarea lucrărilor de reparație și ajustare a echipamentului de măsurare a vibrației pentru CET Sursa 1 și CET Sursa 2

Tabela 1

| Nr. d/o | Cod CPV, pct. PMI-2025 | Denumirea lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 76536000-9 | Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației la TG- 2, 3 și setul de rezerva la Sursa 1. | set | 3 | Conform formularului de deviz nr. 1 anexat | 14 000 |
| 1.2. | 76536000-9 | Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației la TG nr.1, 2, 5 la Sursa 2. | set | 3 | Conform formularului de deviz nr. 2 anexat | 19 000 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 33 000 |

2. Locul, adresa desfășurării lucrărilor:

- În laboratoarele antreprenorului care va executa lucrările respective.

3. Termenul de executare a lucrărilor:

- 04.08.2025-18.08.2025- p.1.1 tabela 1 și 18.04.2025 -07.05.2025- p.1.2 tabela 1

4. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

4.1. Documente tehnico-normative ce dictează necesitatea lucrărilor:

Tabela 2

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 155 din 01 aprilie 2022 | „NORME MINIME DE EXPLOATARE A CENTRALELOR ȘI REȚELELOR ELECTRICE”, pct. 383, 429. |
| 4.1.2. | ГОСТ 27164-86 | «Аппаратура специального назначения для эксплуатационного контроля вибрации подшипников крупных стационарных агрегатов», pct. 5.2. |

4.2.  Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

Tabela 3

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 9.100 РЭ | «Аппаратура Вибробит 100». Руководство по эксплуатации |
| 4.2.2 | Иа2.787.025 ТО | «Устройства контрольно-сигнальное ВВК-331». Техническое описание. |
| 4.2.3 | MИ-1873-88 | Виброметры с пьезоэлектрическими и индукционными преобразователями. Методика поверки |
| 4.2.4 | МИ-292-87 | Методические указания устройств ВВК-331. Методы и средства поверки |
| 4.2.5 | 3ЕА2002003 | Усилитель ПВД. Техническое описание. |
| 4.2.6 | 1ВА | Аппаратура вибрации и вибродатчики СВ-4. |
| 4.2.7 | SM ISO 2954:2014 | Vibraţii mecanice ale maşinilor rotative şi alternative. Cerinţe pentru instrumentele de măsurare a severităţii vibratorii |

5. Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

- Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în pct. 10 al prezentului caiet de sarcini, respectând prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și pentru tipurile mijloacelor de măsurare indicate în pct. 4;

-  Transportarea mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurată de ”TERMOELECTRICA” S.A.;

- Executantul lucrărilor va prezenta la final, proces verbal de îndeplinire a lucrărilor, cu descrierea lucrărilor efectuate;

- Executantul va elibera proces verbal de verificare tehnică (calibrare metrologică) pentru fiecare mijloc de măsurare.

6. Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- La finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie;

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de  10  zile lucrătoare, după punerea în funcțiune a utilajului, prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor;

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate;

- În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

7. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Compania ofertantă trebuie să prezinte dovadă că este dotată cu toată tehnica şi instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

8. Documente obligatorii la depunerea  ofertei:

- Certificat de înregistrare a întreprinderii;

-     Deviz de cheltuieli, conform ordinului intern ”Termoelectrica” SA nr. Nr. 195 din 26.12.2024

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

-      Avizul tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare/reparare a mijloacelor de

măsurare a vibrației);

-      Experiența în domeniu nu mai mică de 3 ani;

-      Dotarea specifică, utilajul și echipamentul necesar;

-      Lista personalului cu atestările din domeniul respectiv.

9. Cerinţe de garanție și de mentenanţă:

-      Perioada de garanţie, pentru lucrările de reparație și reglare, va constitui minimum 12 luni de la verificare tehnică;

-     Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon, pentru obţinerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);

-      În cazul survenirii imposibilității prestării serviciului de verificare tehnică, la data și în termenii stabiliți, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza și modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen;

-    La depistarea neconformităților (deficiențelor) în perioada garanției la lucrările executate, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 3 zile lucrătoare după înștiințare.

10. Volumul lucrărilor :

Tabela 4

| Nr. | Denumirea lucrării | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a amplificatoarelor ПВД | buc | 3 |
| 2. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor de vibrație СВ-4 | buc | 18 |
| 3. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a aparaturii ВВК-331 | buc | 2 |
| 4. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor de vibrație SB11 | buc | 8 |
| 5. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a aparaturii Вибробит 100 | buc | 1 |
| 6. | Reparație, ajustare și calibrare metrologică a traductoarelor ДПЭ22 | buc | 4 |

*repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defectat.

Anexă nr.1

FORMULAR DE DEVIZ Nr. 1

Lucrări pentru reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației la TG nr.2, TG nr. 3 și setul de rezervă, Sursa nr. 1

Lucrări pe baza: Lista de prețuri p.8, 1995 an.

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației la TG № 2, TG № 3 și setul de rezervă |  |  |  |  |
| 1. | 0109010104 | Unitate de control al vibrațiilor ПВД (direcție orizontală). Reparație grupa a 3-a. de complexitate | buc. | 3 |
| 2. | 0109010104 | Unitate de control al vibrațiilor ПВД (direcție verticală ). Reparație grupa a 3-a de complexitate | buc. | 3 |
| 3. | 0109010903 | Senzor de vibrație СВ-4, repararea celui de-al 3-lea gr. de complexitate (direcție orizontală) | buc. | 18 |
| 4. | 0109010903 | Senzor de vibrație СВ-4, repararea celui de-al 2-lea gr. de complexitate (direcție verticală) | buc. | 18 |
|  |  | *Pentru punctele 1 ÷ 4 se admite k = 3,85 |  |  |

Anexă nr.2

FORMULAR DE DEVIZ Nr. 2

Lucrări pentru reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației

la TG nr. 1, 2 și 5, Sursa nr. 2

Lucrări pe baza: Lista de prețuri p.8, 1995 an.

| Nr. d/o | Poziția în lista de prețuri | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I.Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației ВВК-331 т/а art. № 1, 2. |  |  |  |  |
| 1. | 0109010303 | Bloc de alimentare de tip ВВК-33, reparație a 2-a gr. de complexitate | buc. | 2 |
| 2. | 0109010204 | Bloc de vibrație ВВК-331, reparație a 3-a gr. de complexitate | buc. | 8 |
| 3. | 0109010504 | Bloc amplificator electronic cu senzor tip SВII, reparație a 3-a gr. de complexitate | buc. | 8 |
| 4. | 0109010404 | Bloc de vibrație ВВК-331 cu module nedetașabil, reparație a 3-a gr. de complexitate | buc. | 2 |
|  |  | *Pentru punctele 1 ÷ 4 se admite k = 3,85 |  |  |
| II. Reparația și ajustarea echipamentului de măsurare a vibrației «Вибробит-100» т/а art. № 5. |  |  |  |  |
| 5. | 0109010303 | Bloc de alimentare, reparație a 2-a gr. de complexitate | buc. | 1 |
| 6. | 0109010204 | Bloc de vibrație, reparație a 3-a gr. de complexitate | buc. | 4 |
| 7. | 0109010504 | Bloc amplificator electronic cu senzor, reparație 3-a gr. de complexitate | buc. | 4 |
|  |  | *Pentru punctele 5 ÷ 7 se admite k = 3,85 |  |  |