Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr.. ocds-b3wdp1-MD-1775465193893/ 21594168 cnform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Servicii de reamplasare a dispozitivelor radiologice: "Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu" și "ProMax 3D Mid, Planmeca"». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Reamplasare dispozitiv radiologic "Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu" din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2; 1.1.Demontare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de Demontare: *Deconectarea electrică a cablajelor; *Demontarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Securizarea părților mobile; *Detașarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspensie tub radiologic);. 1.2.Transportare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de transportare: *Etichetare / marcarea corespunzătoare a componentelor transportate; *Utilizarea echipamentelor speciale pentru unitățile masive care necesită echipamente de ridicare adecvate; *Transportarea în siguranță a tuturor componentelor demontate, din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2. 1.3.Montare și punere în funcțiune sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de montare: *Montarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspensie tub radiologic); *Fixare mecanism de suspensie tub radiologic de tavan; *Fixare mese de pacient de podea; *Montarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Montarea electrică a cablajelor; *Verificarea funcțională a părților mobile; Punere în funcțiune: *Pornirea inițială; *Încălzirea tubului (Warm-up); *Verificarea senzorilor de siguranță; *Calibrarea câmpului de iradiere; *Testarea funcțională;. Total lot:1. 2. Ramplasare dispozitiv radiologic "ProMax 3D Mid, Planmeca" din blocul nr.2 cab.1 în încăperea desemnată de instituție.; 2.1. Demontare sistem radiologic CBCT (ProMax 3D Mid, Planmeca) Servicii de demontare: *Deconectarea electrică a cablajelor; *Demontarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, UPS, etc.); *Securizarea părților mobile; *Detașarea componentelor grele (suport tub radiologic, baza de fixare de podea);. 2.2.Transportare sistem radiologic CBCT (ProMax 3D Mid, Planmeca) Servicii de transportare: *Etichetare / marcarea corespunzătoare a componentelor transportate; *Utilizarea echipamentelor speciale pentru unitățile masive care necesită echipamente de ridicare adecvate; *Transportarea în siguranță a tuturor componentelor demontate, din blocul nr.2 cab.1 în încăperea desemnată de instituție. 2.3.Montare și punere în funcțiune sistem radiologic CBCT (ProMax 3D Mid, Planmeca) Servicii de montare: *Montarea componentelor grele (suport tub radiologic, baza de fixare de podea); *Fixare dispozitiv de podea; *Montarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, UPS, etc.); *Montarea electrică a cablajelor; *Verificarea funcțională a părților mobile; Punere în funcțiune: *Pornirea inițială; *Încălzirea tubului (Warm-up); *Verificarea senzorilor de siguranță; *Calibrarea câmpului de iradiere; *Testarea funcțională;. Total lot:2. Total oferta:. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr.ocds-b3wdp1-MD-1775465193893/ 21594168. conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici « Servicii de reamplasare a dispozitivelor radiologice: "Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu" și "ProMax 3D Mid, Planmeca"». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 51500000-7; Lot 1.Reamplasare dispozitiv radiologic "Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu" din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2; La comandă, după necesități, în termen de 30 zile de la solictare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1.1.Demontare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de Demontare: *Deconectarea electrică a cablajelor; *Demontarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Securizarea părților mobile; *Detașarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspensie tub radiologic);; 1; buc. 1.2.Transportare sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de transportare: *Etichetare / marcarea corespunzătoare a componentelor transportate; *Utilizarea echipamentelor speciale pentru unitățile masive care necesită echipamente de ridicare adecvate; *Transportarea în siguranță a tuturor componentelor demontate, din blocul nr.2 cab.1 în blocul nr.3 cab.2; 1; buc. 1.3.Montare și punere în funcțiune sistem radiologic cu fluoroscopie (Flexavision F3 + CH200M, Shimadzu) Servicii de montare: *Montarea componentelor grele (mese pacient, tuburi radiologice, sisteme de suspensie tub radiologic); *Fixare mecanism de suspensie tub radiologic de tavan; *Fixare mese de pacient de podea; *Montarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, dulapuri electronice, transformator, vertigraf, etc.); *Montarea electrică a cablajelor; *Verificarea funcțională a părților mobile; Punere în funcțiune: *Pornirea inițială; *Încălzirea tubului (Warm-up); *Verificarea senzorilor de siguranță; *Calibrarea câmpului de iradiere; *Testarea funcțională;; 1; buc. Total lot:1. 51500000-7; 2. Ramplasare dispozitiv radiologic "ProMax 3D Mid, Planmeca" din blocul nr.2 cab.1 în încăperea desemnată de instituție.; La comandă, după necesități, în termen de 30 zile de la solictare. 2.1. Demontare sistem radiologic CBCT (ProMax 3D Mid, Planmeca) Servicii de demontare: *Deconectarea electrică a cablajelor; *Demontarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, UPS, etc.); *Securizarea părților mobile; *Detașarea componentelor grele (suport tub radiologic, baza de fixare de podea);; 1; buc. 2.2.Transportare sistem radiologic CBCT (ProMax 3D Mid, Planmeca) Servicii de transportare: *Etichetare / marcarea corespunzătoare a componentelor transportate; *Utilizarea echipamentelor speciale pentru unitățile masive care necesită echipamente de ridicare adecvate; *Transportarea în siguranță a tuturor componentelor demontate, din blocul nr.2 cab.1 în încăperea desemnată de instituție; 1; buc. 2.3.Montare și punere în funcțiune sistem radiologic CBCT (ProMax 3D Mid, Planmeca) Servicii de montare: *Montarea componentelor grele (suport tub radiologic, baza de fixare de podea); *Fixare dispozitiv de podea; *Montarea accesoriilor și a componentelor majore (partea digitală, UPS, etc.); *Montarea electrică a cablajelor; *Verificarea funcțională a părților mobile; Punere în funcțiune: *Pornirea inițială; *Încălzirea tubului (Warm-up); *Verificarea senzorilor de siguranță; *Calibrarea câmpului de iradiere; *Testarea funcțională;; 1; buc. Total lot :2. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________