Anexa nr. 1

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (9000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) | minim |  | 2.5 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) | minim |  | 2.6 |
| 5 | Temperaturi exterioară admisă (răcire) | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi exterioară admisă (încălzire) | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Funcția de autocurățare | DA |  | Obligatoriu |
| 9 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/ 1 |
| 10 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 400 |
| 11 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 40 |
| 12 | Garanție | minim |  | 36 luni |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (12000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) | minim |  | 3.2 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) | minim |  | 3.5 |
| 5 | Temperaturi de lucru în regim de răcire | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi de lucru în regim de încălzire | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Funcția de autocurățare | DA |  | Obligatoriu |
| 9 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/ 1 |
| 10 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 500 |
| 11 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 50 |
| 12 | Garanție | minim |  | 36 luni |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat INVERTER (18000 Btu/h)

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) | minim |  | 5.2 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) | minim |  | 5.5 |
| 5 | Temperaturi de lucru în regim de răcire | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi de lucru în regim de încălzire | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Funcția de autocurățare | DA |  | Obligatoriu |
| 9 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/ 1 |
| 10 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 650 |
| 11 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 55 |
| 12 | Garanție | minim |  | 36 luni |

Date tehnice la aparatul de aer condiționat multisplit INVERTER  (1x2)

Bloc extern (18000 Btu/h):

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Puterea nominală de răcire (kW/h) | minim |  | 5,2 |
| 3 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) | minim |  | 5,6 |
| 4 | Coeficientul de eficacitate: EER (răcire) COP (încălzire) |  |  | 3,8 4,71 |
| 5 | Temperaturi admise de lucru ale aerului exterior: - În regim de răcire - În regim de încălzire | minim minim |  | -10º~ +46º -20º~ +24º |
| 6 | Clasa de eficiență energetică (răcire/încălzire): |  |  | A++/A+ |
| 7 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 2107 |
| 9 | Nivelul de zgomot (dB (A)) | maxim |  | 50 |
| 10 | Lungimea traseului la 1 bloc intern (m) | maxim |  | 20 |
| 11 | Garanție | minim |  | 36 luni |

Bloc intern (9000 Btu/h):

| 1 | Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, dezumidificare. | DA |  | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Tip unitate | Split de perete |  | Obligatoriu |
| 3 | Puterea nominală de răcire (kW/h) | minim |  | 2.5 |
| 4 | Puterea nominală de încălzire (kW/h) | minim |  | 2.6 |
| 5 | Temperaturi exterioară admisă (răcire) | minim |  | +18º~ +42º |
| 6 | Temperaturi exterioară admisă (încălzire) | minim |  | -15º~ +24º |
| 7 | Compresor inverter | DA |  | Obligatoriu |
| 8 | Funcția de autocurățare | DA |  | Obligatoriu |
| 9 | Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) | - |  | 220 / 50/ 1 |
| 10 | Debit de aer (m³ / h) | minim |  | 400 |
| 11 | Sunet la nivel interior (dB (A)) | maxim |  | 40 |
| 12 | Garanție | minim |  | 36 luni |