# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabilelor pentru dispozitive medicale 2021-2022

- Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie ,,Diomid Gherman"

- IDNO:1003600150602

- Adresa: or. Сhişnău, str. Korolenko,2

- Numărul de telefon/fax: 022829016

- Adresa de e-mail: imspinn@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire:documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplica

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Denumire obiectului lotului | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descrierea lot | Valoarea estimativă al lotulul |  |
| 1 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4 | 1.Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm | 33100000-1 | 10 | 794 | Compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm, lungime totala 2-3 m. Fiecare borcan a cate 2000 ml fiecare. | 9 800.00 |  |
| 2 | Consumabile pentru Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 5 | 2.Filtru antibacterian si hidrofob | 33100000-1 | 550 | 794 | Model SP.0047, compatibile cu Aspirator electric chirurgical NEW HOSPIVAC 400 Basic 4. Antibacterian si hidrofob | 55 000.00 |  |
| 3 | Consumabile pentru Aspiartor Urgente F-31/ F-40 Fazini | 3.Borcane+set de tuburi 8mm x 14mm | 33100000-1 | 30 | 794 | Compatibile cu Aspiratoare Urgente F-31/ F-40. Borcane autoclavabile 1000ml. Tuburi din silicon autoclavabil de marimea 8mm x 14mm, lungime totala 8 m. | 12 000.00 |  |
| 4 | Consumabile pentru USG intraoperator | 4.Husa sterila | 33100000-1 | 25 | 794 | lungime 1-2 m, Compatibil cu USG intraoperator Hitachi ARIETTA PRECISION | 12 500,00 |  |
| 5 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 5.Valva de expiratie in ansamblu cu senzorul de flux | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 38 000.00 |  |
| 6 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 6.Valva de inspiratie in ansamblu cu senzorul de flux | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 25 000.00 |  |
| 7 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 7.Kit de mentenanta | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 11 600.00 |  |
| 8 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 8Senzor galvanic de O2 | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 5 040.00 |  |
| 9 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 9.Filtru de admisie de aer | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 400.00 |  |
| 10 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 10.Filtru de intrare de oxigen | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 400.00 |  |
| 11 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 11.Diafragma expiratie | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 440.00 |  |
| 12 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 12.Cartus pentru filtru | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 600.00 |  |
| 13 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 13.Filtru ventilator | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 400.00 |  |
| 14 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 14.Separator de apă | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 480.00 |  |
| 15 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Mindray cu acesorii | 15.Senzor de concentratie | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibile cu Ventilator pulmonar Mindray | 1600.00 |  |
| 16 | Consumabile pentru ECG | 16.Cleste pentru ECG | 33100000-1 | 2 | 838 | Clear Choice Adapter Clips. De tip 9325-003-50 | 1440.00 |  |
| 17 | Consumabile pentru ECG | 17.Electrozi pentru ECG | 33100000-1 | 600 | 794 | Electrozi adezivi de unica folosinta pentru ECG, (ECG Electodes 0415M) | 1540.00 |  |
| 18 | Consumabile pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 18.Husa sterila | 33100000-1 | 40 | 794 | pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 34 400.00 |  |
| 19 | Consumabile pentru microscopul OPMI® PENTERO® 900 K. ZEISS | 19.Modul de lampă cu xenon | 33100000-1 | 1 | 794 | Compatibil cu microscopul PENTERO® 900 K. ZEISS | 92000.00 |  |
| 20 | Consumabile pentru Microscop operator OPMI Vario / S-87 | 20.Modul lampă cu xenon | 33100000-1 | 1 | 794 | pentru Microscop operator OPMI Vario / S-87 | 108000.00 |  |
| 21 | Consumabile pentru Laringoscop | 21.Baterie tip C | 33100000-1 | 100 | 794 | Tip C -LR14, Size L - 1.5V, pentru laringoscop | 3 500.00 |  |
| 22 | Consumabile pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 | 22.Husa sterila | 33100000-1 | 30 | 794 | pentru Microscop operator OPMI Vario / S-88 | 24 000.00 |  |
| 23 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 23.UPS pentru Electromiograf | 33100000-1 | 2 | 794 | Puterea 3000VA, Electromiograf Inomed Surpass System | 30000.00 |  |
| 24 | Consumabile pentru Sistem de navigare BrainLab Navigation | 24.Marker sferic reflective | 33100000-1 | 3 | 794 | Marker sferic reflective de unica folosinta - set 90 buc | 23 630.00 |  |
| 25 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 25.Senzor pentru masurarea saturatiei de oxigen la deget | 33100000-1 | 6 | 794 | (SpO2) compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2 pentru adulti >30 kg, obligator fara latex, lungime 3m. | 3 330.00 |  |
| 26 | Consumabile pentru Dispozitive de fizioterapie | 26.Placa din plumb | 33100000-1 | 6 | 794 | placa din plumb, grosimea 5mm, latimea 60 cm, lungimea 90 cm | 1200.00 |  |
| 27 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 27.Tub de interconexiune intre senzor de flux si modul CO2 | 33100000-1 | 3 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 300.00 |  |
| 28 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 28.Tub pentru masurarea fluxului | 33100000-1 | 9 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 900.00 |  |
| 29 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 29.Sorbent CO2 | 33100000-1 | 300 | 794 | pentru Aparatele de anestezie, canistre de 5kg | 90 000.00 |  |
| 30 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | 30.Cablu de conexiune NIPB | 33100000-1 | 26 | 794 | Cablu de conexiune NIPB compatibil cu Mindray MEC 2000 | 5 720.00 |  |
| 31 | Consumabile pentru Cardiomonitor Mindray MEC 2000 | 31.Sensor SpO2, reutilizabil | 33100000-1 | 10 | 794 | SpO2, reutilizabil, model DS-100A/512E(p/u deget), pentru adulti, 2m, compatibil cu Mindray MEC 2000 | 3 500,00 |  |
| 32 | Consumabile pentru Laringoscop | 32.Bec 2.5V | 33100000-1 | 20 | 794 | 2.5V, pentru Laringoscop | 4 000.00 |  |
| 33 | Consumabile pentru Aparatele de anestezie si Ventilatoarele pulmonare | 33.Cateter Mount | 33100000-1 | 2400 | 794 | Flexibil, lungime ≥20 cm; CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 33 600.00 |  |
| 34 | Consumabile pentru Glucometru Tyson bio | 34.Solutie de control | 33100000-1 | 15 | 794 | Solutie de control compatibila cu glucometru Tyson bio HT100, cu termen de valabilitate de minim 36 luni | 800.00 |  |
| 35 | Consumabile pentru Glucometru Tyson bio | 35.Ace sterile (Lancete) | 33100000-1 | 10000 | 794 | Ace sterile (Lancete) compatibile cu glucometru Tyson bio HT100 | 2 000.00 |  |
| 36 | Consumabile pentru Glucometru Tyson bio | 36.Teste | 33100000-1 | 10000 | 794 | Teste compatibile cu glucometru Tyson bio HT100 | 15 000.00 |  |
| 37 | Consumabile pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 | 37.Compresor aer medicinal | 33100000-1 | 1 | 794 | pentru Aparat de ventilare SHANGRILA590 | 18000.00 |  |
| 38 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 38.Sensori reutilizabili SpO2 | 33100000-1 | 12 | 794 | SpO2 reutilizabili, compatibil cu B20 GE, lungimea cablului 1.5-2.0 metri | 5 400.00 |  |
| 39 | Consumabile pentru Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 39.Cablu de conexiune NIBP | 33100000-1 | 4 | 794 | Compatibil cu Monitor pentru supravegherea functiilor vitale, model B20 GE | 1 000.00 |  |
| 40 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 40.Filtru de admisie de aer | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 100.00 |  |
| 41 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 41.Filtru de intrare de oxigen | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 100.00 |  |
| 42 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 42.Diafragmă expiratie | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 100.00 |  |
| 43 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 43.Filtru ventilator | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 100.00 |  |
| 44 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 44.Cartus pentru filtru | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 80.00 |  |
| 45 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 45.Separator de apă | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 200.00 |  |
| 46 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 46.Senzor de concentratie | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, concentratie O2 | 140.00 |  |
| 47 | Consumabile pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii | 47.Senzor CO2 | 33100000-1 | 2 | 794 | pentru Ventilator pentru ventilare artificiala pulmonara Avea Standart cu acesorii, reutilizabil CO2 | 300.00 |  |
| 48 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anastezie | 48.Circuit de respiratie | 33100000-1 | 2500 | 794 | a) Doua furtune gofrate cu o lungime de 700-900 mm - 1 buc. b) Un furtun cu o lungime de 200-600 mm cu un diametru 15F / 22F - 1 buc. c) Capcană de apă autoclavabilă - 1 buc. d) Sac de respiratie - 1 buc. | 275 000.00 |  |
| 49 | Consumabile pentru aparatele de ventilare mecanica si Masinele de anastezie | 49.Filtru respirator | 33100000-1 | 4000 | 794 | respirator, antibacterial şi antiviral 99.99% | 40 000.00 |  |
| 50 | Consumabile pentru STAT FAX | 50.Bec 6V 10W | 33100000-1 | 2 | 794 | 6V 10W | 300.00 |  |
| 51 | Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S | 51.Acumulator | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibil cu Oftalmoscop Beta 200S 3.5V | 2 000.00 |  |
| 52 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 52.Cablu de conexiune NIBP | 33100000-1 | 2 | 794 | Compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 600.00 |  |
| 53 | Consumabile pentru Cardiomonitor Comen STAR8000A | 53.Senzor SPO2, reutilizabil | 33100000-1 | 6 | 794 | Model DS-100A/512E, pentru adulti, lungimea cablului 2.0 metri, compatibile cu Cardiomonitor Comen STAR8000A | 1 800.00 |  |
| 54 | Consumabile pentru Monitor de pacient | 54.Manseta reutilizabila cu 2 tuburi | 33100000-1 | 10 | 794 | Manseta cu 2 tuburi, pentru brat, circumferinta 35-45cm | 1 000.00 |  |
| 55 | Consumabile pentru Monitor de pacient | 55.Manseta reutilizabila cu un tub | 33100000-1 | 60 | 794 | Manseta cuun tub, pentru brat, circumferinta 25-35cm | 6 000.00 |  |
| 56 | Consumabile pentru Monitor de pacient | 56.Manseta reutilizabila cu 2 tuburi | 33100000-1 | 60 | 794 | Manseta cu 2 tuburi, pentru brat, circumferinta 25-35cm | 6 000.00 |  |
| 57 | Consumabile pentru USG Logiq E9: GE | 57.Transductor M5S-D | 33100000-1 | 1 | 112 | Transductor model:M5S-D, REF: GE-R3MIX | 165000.00 |  |
| 58 | Consumabile pentru USG | 58.Gel UZI | 33100000-2 | 50 | 112 | Gel pentru USG, (canistra de 5L), dotata cu pompa. | 900.00 |  |
| 59 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 59.Electrod adeziv de suprafaţă | 33100000-1 | 2000 | 794 | Cu cablu de 60 cm., compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 22 000.00 |  |
| 60 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 60.Electrod - cablu de stimulare | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 3 850,00 |  |
| 61 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 61.Electrod-stimulator de suprafaţă | 33100000-1 | 1 | 794 | compatibil cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 2 790,00 |  |
| 62 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 62.Cabluri pentru electrozi | 33100000-1 | 80 | 794 | compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 2848.00 |  |
| 63 | Consumabile pentru aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 63.Cablu pentru electrozii de suprafata | 33100000-1 | 5 | 794 | Lungime 60 cm., compatibile cu aparatul Electromiograf Inomed Surpass System | 900,00 |  |
| 64 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 64.Electrod K | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 200.00 |  |
| 65 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 65.Electrod Na | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 200.00 |  |
| 66 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 66.Electrod de referinta | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 200.00 |  |
| 67 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 67.Membrana de asamblare 2258 Medica | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 300.00 |  |
| 68 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 68.Tub din silicon pentru reagenti si deseuri | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 500.00 |  |
| 69 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 69.Solutie interna de K/Na | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 1 300.00 |  |
| 70 | Consumabile pentru analizatorul K/Na Medica | 70.Valva de dozare a solutiei | 33100000-1 | 1 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 4 200.00 |  |
| 71 | Consumabile pentru analizatorul PCE-210 | 71.Pompe pentru evacuarea deseurilor | 33100000-1 | 3 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 7 500.00 |  |
| 72 | Consumabile pentru analizatorul PCE-211 | 72.Valva 3 derectionala | 33100000-1 | 2 | 794 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 6 800,00 |  |
| 73 | Consumabile pentru analizatorul Selectra Pro XS | 73.Kit anual de mentenanta | 33100000-1 | 1 | 838 | CE Marca,UNI EN ISO,TUV | 29 890,00 |  |
| 74 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 74.Funie de otel | 33100000-1 | 1 | 794 | Funie de otel, Stainless steel cable kit, pentru osteodensitometru de model Stratos DR | 4 750.00 |  |
| 75 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 75.Rolere (roti de ghidare pentru funie) | 33100000-1 | 12 | 794 | Rolere (roti de ghidare pentru funie), Assembled pulley for steel cable, pentru osteodensitometru de model Stratos DR | 6 000.00 |  |
| 76 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 76.Cablu de alimentare hv detector | 33100000-1 | 1 | 794 | cablu de alimentare hv detector (detector HV supply cable), pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 5 160.00 |  |
| 77 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 77.Cablu detector de putere | 33100000-1 | 1 | 794 | cablu detector de putere (power detector cable), pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 5 160.00 |  |
| 78 | Consumabile pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 78.Cablu de date detector | 33100000-1 | 1 | 794 | cablu de date detector (detector data cable), pentru Osteodensitometru, model Stratos DR | 5 160.00 |  |
| 79 | Instralatie radiologica DuoDiagnost | 79.Pompa pentru sistemul PCR ElevaS | 33100000-1 | 1 | 794 | Pompa pentru sistemul PCR ElevaS. P/N451213344251 | 12000.00 |  |
| 80 | Consumabile pentru USG | 80.Hîrtie p/u imprimanta video 110mm*18m | 33100000-1 | 70 | 794 | Thermal paper for video printer 110mm x 18m, High Glossy, GH-9500 | 11 550.00 |  |
| 81 | Consumabile pentru ECG | 81.Hîrtie ECG p/u imprimantă 110mm x 20m, termostabilă | 33100000-1 | 150 | 794 | Cu suprafata lucioasa,termostabilă. | 6 000.00 |  |
| 82 | Consumabile pentru Electrocardiograf | 82.Electrozi ECG de unica folosinta | 33100000-1 | 7000 | 794 | Electrozi de unica folosinta, 0415 ECG Electrodes. | 6 500.00 |  |
| 83 | Consumabile pentru Tonometru | 83.Para (pompa in forma de para) | 33100000-1 | 5 | 794 | pentru tonometru mecanic | 350.00 |  |
| 84 | Consumabile pentru ponoul de oxigen | 84.Priza de oxigen | 33100000-1 | 15 | 794 | Priza de oxigen, conector de tip DIN, inclusiv instalarea | 45000.00 |  |
| 85 | Consumabile pentru priza de oxigen | 85.Umidificatot O2 | 33100000-1 | 30 | 794 | Unidificator O2 pentru priza de oxigen, conector de tip DIN | 60000.00 |  |
| 86 | Consumabile pentru Decongelator de plasma | 86.Pungi pentru decongelare | 33100000-1 | 1000 | 794 | Compatibile cu Decongelator Helmer Scientific QuickThaw DH2 | 7000.00 |  |
| 87 | Consumabile pentru Oftalmoscop Beta 200S | 87.Lampa de rezerva | 33100000-1 | 10 | 794 | 6V 10W | 150.00 |  |
| 88 | Consumabile pentru Biomicroscop | 88.Viziera | 33100000-1 | 1 | 794 | Viziera pentru biomicroscop | 100.00 |  |
| 89 | Consumabile pentru Analizator Rapid Point 500 | 89.Cartus de masurare, 250 teste | 33100000-1 | 15 | 794 | Cartus de masurare, 250 teste, compatibil cu Analizator Rapid Point 500 | 315 000.00 |  |
| 90 | Consumabile pentru Analizator Rapid Point 500 | 90.Cartus de spalare | 33100000-1 | 10 | 794 | Cartus de spalare, compatibil cu Analizator Rapid Point 500 | 58 000.00 |  |
| 91 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 91.Senzor de flux | 33100000-1 | 6 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 18000.00 |  |
| 92 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 92.Linie CO2 | 33100000-1 | 1 | 838 | Un set din 10 bucati, compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 2750.00 |  |
| 93 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 93.Kit spirometrie | 33100000-1 | 1 | 838 | Un set din 10 bucati, compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 3200.00 |  |
| 94 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 94.Kit mentenanta modul gaze | 33100000-1 | 3 | 794 | compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 15600.00 |  |
| 95 | Consumabile pentru Aparat de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 95.Filtre pentru canistra de sorbent | 33100000-1 | 1 | 838 | Un set din 40 bucati, compatibile cu Aparatul de anestezie si respiratie artificiala "GE Avance CS2, Aisys CS2" | 1100.00 |  |
| 96 | Consumabile pentru Termometru digital | 96.Baterie tip AAA | 33100000-1 | 100 | 794 | Tip AAA -LR03, 1.5V, pentru Ttermometru digital | 2500.00 |  |
| 97 | Autoclav ГК-100 | 97.Garnitura camera racire | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura camera racire, compatibila cu autoclavul ГК-100 | 6200.00 |  |
| 98 | Autoclav ГК-101 | 98.Garnitura camera sterilizare | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura camera sterilizare, compatibila cu autoclavul ГК-100, | 6200.00 |  |
| 99 | Autoclav ГК-102 | 99.Garnitura generator de aburi | 33100000-1 | 2 | 794 | Garnitura generator de aburi, compatibila cu autoclavul ГК-100 | 4200.00 |  |
| 100 | Autoclav ГК-103 | 100.Element de incalzire | 33100000-1 | 12 | 794 | Element de incalzire, compatibila cu autoclavul ГК-100 | 7200 |  |

Specificația tehnică deplină este atașată separat pe  SIA RSAP

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru toate loturile;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 20.07.2021 -30.06.2022

- Termenul de valabilitate a contractului:20.07.2021-30.06.2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplica

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționeazăinformațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Semnat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Oferta | Formularul F3.1, Semnat și ștampilat de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de înregistrare a întreprinderii | – copie – emis de Camera Înregistrării de Stat, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului; | Obligatoriu |
| 4 | Licenţă de activitate ( în cazul în care domeniul dat se licențiază) | – copie – confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de efectuare regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor | – copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal, confirmat prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Garanţia pentru ofertă (1%) | Original – potrivit modelului din (F3.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Specificaţii tehnice | – original – potrivit modelului din (F4.1), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Specificații de preț | – original – potrivit modelului din (F4.2), confirmate prin semnătura şi ştampila Participantului; | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz :nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplica

- Condițiispeciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplica

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț si corespunderea cerintelor

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]Informația o găsiți în SIA RSAP

- pe: [data]Informația o găsiți în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 40( patruzeci) zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

(se specifică denumireaproiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):Nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:Nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 11.06.2021

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | accept |
| facturarea electronică | accept |
| plățile electronice | accept |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): _nu___________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: -_________________________________________________