CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Centrul consultativ diagnostic al MA

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul consultativ diagnostic al MA

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparaţie a cabinetului de imagistică din cadrul Centrului consultativ-diagnostic al MA

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RCsB31O | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm | buc | 2,00 |
| 2 | RpCF10C | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 2,50 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 40,00 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC Linoleum | m2 | 60,00 |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din OSB | m2 | 20,00 |
| 6 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 6,00 |
| 7 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 | 3,00 |
| 8 | TrB01A1-9 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m | t | 5,00 |
| 9 | TsI51B10 | Transportarea materialelor de constructie | t | 5,00 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 10 | CD01B1 | Preparare mortar de var-ciment marca M 25-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 0,10 |
| 11 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (Fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 0,60 |
| 12 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 10,00 |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 6,00 |
| 14 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 10,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor in jurul tocurilor la fersestre, cu Betongrund | m2 | 6,00 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos in jurul tocurilor fersestrelor, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,00 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,00 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor la ferestre | m2 | 6,00 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jururl tocurilor la ferestre | m2 | 6,00 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la ferestre | m2 | 6,00 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,00 |
| 22 | K=2 CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 40,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, cu Betongrund | m2 | 40,00 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,00 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,00 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 40,00 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,00 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 40,00 |
| 30 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 60,00 |
| 31 | CG36A | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, la 3 birouri inclusiv plintele din PVC (12 colturi interioare, 12 imbinari, 14 stopuri) | m2 | 66,00 |
| 32 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 170,00 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 170,00 |
| 34 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 170,00 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 170,00 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 170,00 |
| 37 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 9,00 |
| 38 | CK26C | Masca de calorifer din PVC 600 x 1500 mm (3 buc) | m | 4,50 |