|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea pieselor de schimb pentru aparate și dispozitive diverse la reparația și exploatarea curentă a dispozitivelor termoautomatică și măsurări. |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producă-torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 | Controller (panou de comandă) POL 424.50/STD |  |  |  | Controller (panou de comandă) POL 424.50/STD: 24V AC/DC, RS 485, Modbus, 18.pack |  |  |
| LOT 2 | Servomotor ACM SAS31.03 |  |  |  | Servomotor ACM SAS31.03: fără arc de revenire, 220V AC, 30 sec, 400N, 5.5.mm |  |  |
| LOT 3 | Servomotor ACM AMV 33 |  |  |  | Servomotor ACM AMV 33: cu arc de revenire, 24V AC, 30 sec, 450N, 10.mm |  |  |
| LOT 4 | Supapă electromagnetică Dn 15 |  |  |  | Supapă electromagnetică Dn 15, poziția-normal închisă, Pn 16 bar, 220V/AC, membrana (EPDM) |  |  |
| LOT 5 | Comutator R4-2014-23-5230-WTL |  |  |  | Comutator R4-2014-23-5230-WTL:6A, 230V, IP40 Relpol |  |  |
| LOT 6 | Presostat electromecanic Kpi 35 |  |  |  | Presostat electromecanic Kpi 35: -0,2...8 bar, 220 VAC, conectare G¼ + set record imbinare |  |  |
| LOT 7 | Comutator de timp |  |  |  | Comutator de timp: 5A, 230V AC, IP20 tip mecanic |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________