## Лист1
1 | Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient. (ambalaj ≤ 750 ml - 1 litru) - 100fl.=7260,00lei (ambalaj 5l - 50 buc. = 15120,00lei | Acțiunea dezinfectantului cu detergent de nivel înalt-rapid: virucidă bactericidă sporicida fungicidă Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu pulverizator - substanta activa pe baza de acid peracetic - produs gata pentru ultilizare - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤120-300 secunde *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
2 | Dezinfecţia igienicăa mâinilor pentru piele sensibilă (ambalaj -500 ml. - 200fl = 9500 lei | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă,fungicida Certificări: - confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; - înregistrarea produsului biodistructiv, de către autoritatea națională competentă în domeniu, sau înregistrarea produsului dispozitiv medical, în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - confirmarea prezentării certificatului de calitate pentru fiecare lot. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, in limba de stat , în limba engleză sau rusă inclusiv - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol 72 % - produs gel; Alcool micrisrtic(pu proprietăți emoliente) - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii;nu conține fenoxietanol,coloranți,parfum; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 15- 30 sec *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.
Bahile inalte de unica folosinta, perechi 3000 perechi = 30000,00 lei