CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul președintelui raionului Strășeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul președintelui raionului Strășeni

3. Obiectul achiziţiilor:  Construcția Oficiului Medicilor de Familie Recea, din s.Recea, r-nul Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii) | buc | 3,00 |
| 2 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 6,00 |
| 3 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 6,00 |
| 4 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Структурированная кабельная сеть (СКС) |  |  |
| 6 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 Шкаф комутационный 9Ux600x450, lдверь стеклянная, вентилятор в компл.навесной | buc | 1,00 |
| 7 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Комутатор SWitch 24 Port | buc | 1,00 |
| 8 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Патч-панель 24ports cat.5e | buc | 2,00 |
| 9 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Модуль для оптического кабеля | buc | 1,00 |
| 10 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Комутатор SWitch 24 Port POE+ | buc | 1,00 |
| 11 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor Организатор для кабелей 1u | 1 ansamblu | 2,00 |
| 12 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare Устройство гарантированного питания 700ВТ UPS700 | buc | 1,00 |
| 13 | 10-04-111-13 | Dispozitive electro -Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |
| 14 |  | Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 1,00 |
| 16 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 1,00 |
| 17 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Информационная розетка 1хRJ45 UTP5E | 100 buc | 1,00 |
| 18 |  | Розетка двойная 2хRJ45 | buc | 10,00 |
| 19 | 10-08-019-01 | Utilaj divers: Cutie de ramificare pe perete | buc | 10,00 |
| 20 |  | Монтажная коробка на 2 поста | buc | 10,00 |
| 21 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 | buc | 10,00 |
| 22 |  | Патч-корд UTPкат. 5е, 1 м | buc | 10,00 |
| 23 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: | 100 m | 1,80 |
| 24 |  | Кабель медный UTP4Pair кат.5e | m | 160,00 |
| 25 |  | Кабель оптоволоконный FO-4 | m | 20,00 |
|  |  | 2.2. Часофикация |  |  |
| 26 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate Часы настенные автономные | buc | 6,00 |
| 27 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания | buc | 6,00 |
| 28 |  | Автономный источник питания | buc | 6,00 |
|  |  | 2.3. Радиофикация |  |  |
| 29 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere УКВ приемник | buc | 6,00 |
| 30 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания | buc | 6,00 |
| 31 |  | Автономный источник питания | buc | 6,00 |
|  |  | 2.4. Закладные детали |  |  |
| 32 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |
| 33 |  | Tub PVН d25 mm | m | 20,00 |
| 34 |  | Материалы крепления | kg | 2,00 |
| 35 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22 | m | 150,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Структурированная кабельная сеть (СКС) |  |  |
| 36 |  | Шкаф комутационный 9Ux600x450, настенного исполнения | set | 1,00 |
| 37 |  | Комутатор SWitch HP 1810-24G SWITCH J9803A | buc | 1,00 |
| 38 |  | Патч-панель 24ports cat.5e | buc | 2,00 |
| 39 |  | Модуль для оптического кабеля | buc | 1,00 |
| 40 |  | Comutator SWITCH 24 Port POE+ | buc | 1,00 |
| 41 |  | Организатор для кабелей 1u | buc | 2,00 |
| 42 |  | Устройство гарантированного питания 700ВТ UPS700 | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. Часофикация |  |  |
| 43 |  | Часы настенные автономные | buc | 8,00 |
|  |  | 3.3. Радиофикация |  |  |
| 44 |  | УКВ приемник | buc | 6,00 |