CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.4

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie in incinta Spitalului Clinic Municipal Nr.4, din str. Columna 150, mun. Chisinau (secția „Geriatrie nr. 2”)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 645,23 |
| 2 | RCsO56A | Demontari: usi-демонтаж дверей | m2 | 116,80 |
| 3 | RpCQ11D | Demontarea peretilor -разборка деревянных перегородок с остеклением | m2 | 73,00 |
| 4 | CR06B | Demontarea captuseli (lambriuri) executate la peretii -демонтаж фанерной обшивки перегородок К=0,5) | m2 | 63,00 |
| 5 | RpCH32A | Desfacerea elementelor din lemn -демонтаж делевянного каркаса перегородок | m2 | 63,00 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,-разборка линолеума | m2 | 388,00 |
| 7 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura,(Разборка дощатых полов) | m2 | 105,00 |
| 8 | RpCK28B | Demontare plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime,executate din rasinoase (демонтеж деревянных плинтусов ) К=0,3 | m | 620,00 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment (Разборка полов из ПЦР) | m2 | 60,00 |
| 10 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi сceramica (Разборка полов из кермаических плит ) | m2 | 243,00 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica (Разборка облицовочной плитки со стен) | m2 | 186,00 |
| 12 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-расширение дверных проемов-21 проем | m2 | 10,00 |
| 13 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime-демонтаж стен под перемычки в дверных проемах | m2 | 6,00 |
| 14 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct a gunoiului pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala | t | 156,00 |
| 15 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi dupa demolare | t | 156,00 |
| 16 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km | t | 156,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pereti |  |  |
| 17 | CD58B | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel peste 4m-кирпичная кладка проемов | m3 | 3,00 |
| 18 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv-перемычки | kg | 170,00 |
| 19 | RpCC02A | Cofraje din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 37,80 |
| 20 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, grinzi, placi, plansee la cladiri existente turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)-перемычки | m3 | 6,00 |
| 21 | RpCJ35A | Crapturilor in tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -расшивка трещин в штукатурке | m2 | 322,61 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-по трещинам | m2 | 322,61 |
| 23 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2) | kg | 1 245,00 |
| 24 | CF15A | Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка трещин | m2 | 322,61 |
| 25 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4) | m2 | 322,61 |
| 26 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor (Насечка поверхностей) | m2 | 1 407,00 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под облицовку плиткой | m2 | 208,00 |
| 28 | CF50B | Finisarea cu chit la pereti -выравнивание поверхности стен под облицовку плиткой | m2 | 208,00 |
| 29 | CI07A | Placarea din faianta smaltuita, executate pe suprafate plane la pereti si stilpi , inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, si rostuirea cu chit-облицовка стен плиткой | m2 | 208,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под штукатурку ЦПР части стен и перегородок | m2 | 645,23 |
| 31 | CF15A | Tencuieli interioare cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti -шт-ка ЦПР части стен и перегородок | m2 | 645,23 |
| 32 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (3.5kg/m2) | kg | 2 259,00 |
| 33 | CF02B5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (K=4) | m2 | 645,23 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor r (BETONOCONTACT)-под штукатурку сухой смесью стен и откосов | m2 | 1 406,80 |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos -шт-ка сухой смесью стен и откосов | m2 | 1 406,80 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 406,80 |
| 37 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=35 (до толщины шт-ки-4 см) | m2 | 1 406,80 |
| 38 | CK26D | Coltar perforat din AL cu plasa | m | 650,00 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri | m2 | 2 374,64 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri | m2 | 2 374,64 |
| 41 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, inclusiv glafuri (chit- "Mesterul Manole") | m2 | 2 374,64 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafuri | m2 | 2 374,64 |
| 43 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe glet existent, executate manual ( cu vopsea Sansiro)-a peretilor inclusiv glafuri | m2 | 2 374,64 |
|  |  | 1.2.2. Tavane |  |  |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 632,00 |
|  |  | 1.2.3. Pardosele |  |  |
| 45 | CN14A | Finisaje transperente pe suprafetele pardoselei vechi cu grunt beton contact | m2 | 60,00 |
| 46 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 60,00 |
| 47 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (k=4) | m2 | 60,00 |
| 48 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) | m2 | 16,00 |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 167,00 |
| 50 | CG56B1 | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime (Корректировка нормы CG56B: снимается на 1 мм толщины) K=5 | m2 | -167,00 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele (BETONOCONTACT) | m2 | 278,00 |
| 52 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 х 300 мм) | m2 | 278,00 |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (плинтусы на клею) | m | 168,00 |
| 54 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из брусков с антисептированием по лагам) | m2 | 105,00 |
| 55 | CG34A | Pardoseli din placi OSB-выравнивание полов плитами ОСБ-3 | m2 | 205,00 |
| 56 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Устройство антибактериального гомогенного винилового покрытия полов (медицинский линолеум)) | m2 | 354,00 |
| 57 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag (Плинтуса деревянные, макс. высотой 15 см, зачищенные и установленные на деревянные пробки, закрепленные к стене латунными шурупами в помещениях площадью более 16 м2) | m | 452,00 |
|  |  | 1.2.4. Diferite |  |  |
| 58 | RCsU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб после монтажа коммуникаций | m | 166,00 |