| CAIET DE SARCINI Autoritatea contractantă: I.M.S.P. Centrul de Sănătate Durleşti Obiectul achiziției: Climatizoare şi aparate de uz casnic conform necesităţilor IMSP Centrul de Sănătate Durleşti Codul CPV: 39700000-9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. lot | Denumirea bunurilor | U/M | Cant. | Caracteristici |
| 1 | 1.1 Aparat de aer condiţionat cu invertor 9000 BTU | Buc. | 2 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Lichid frigorific: R32. Capacitate: 9000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Temperatura de funcţionare interior: 17≈32/0≈30. Reglaj flux de aer: DA Conectare la rețea 220V: DA Clasa de eficienta energetica minimă: A ++. Garanție şi deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare şi materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul economic va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău, or. Durleşti- 2 bucăţi. |
| 2 | 2.1 Aparat de aer condiţionat cu invertor 12000 BTU | Buc. | 3 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Lichid frigorific: R32. Capacitate: 12000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Temperatura de funcţionare interior: 17≈32/0≈30. Reglaj flux de aer: DA. Conectare la rețea 220V: DA Clasa de eficienta energetica minimă: A ++. Garanție şi deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare şi materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul economic va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău, or. Durleşti- 3 bucăţi. |
| 3 | 3.1 Aparat de aer condiţionat cu invertor 24000 BTU | Buc. | 1 | Climatizor iarnă-vară. Sistem de condiționare a aerului: INVERTER. Lichid frigorific: R32. Capacitate: 24000 BTU/h Tip unitate: Split de perete. Funcții: Răcire, Încălzire, Ventilare, Dezumidificare. Temperatura de funcţionare interior: 17≈32/0≈30. Reglaj flux de aer: DA Conectare la rețea 220V: DA Clasa de eficienta energetica minimă: A ++. Garanție şi deservire post instalare: 3 ani. Servicii de instalare şi materiale incluse: consola metalica – 1 set, traseu frigorific: - 3m, canal cablu. Operatorul economic va lua în calcul și cheltuielile pentru utilizarea platformei pentru lucrări la înălțime. Prețul va include livrarea și montarea în: Mun. Chișinău, or. Durleşti- 1 bucăţi. |
| 4 | 4.1 Maşină de spălat rufe 11 kg | Buc. | 1 | Maşină de spălat rufe Mod încărcare: frontal, Încărcătură maximală: 11 kg Clasa energetică: A+++, Tehnologie Inverter: Digital Inverter Technology Turaţii maxime de stoarcere: 1200 rot/min Clasa de spalare: A Paşaport tehnic, termenul de garanţie: 2 ani Culoare: albă |