Caiet de sarcini privind achiziționarea bunurilor prin licitație în cadrul proiectului  ,, ” Tehnologie de remodelare corporală pentru clinica de frumusețe”

| Nr. | Denumirea Bunurilor | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată. |
| --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 | Aparat pentru remodelarea corporala | 1 buc | Parametri Tehnici generali : - Tehnologie Concentrată: Cryolipoliza + Vacuum + RF + Role + LED + IR Laser (infraroșu) + ICE - Tip de alimentare: Impuls CW - Puterea: RF Bipolar: min 100 W - Frecvența modulului – min 1MHz - Putere RF: de la 0,5 cm3 - Coeficient pompa de secțiune: min 25 cub m/h - Lampa infraroșu: până la 20W - Spectru de lumina: min 525 nm (infraroșu)/min 590 nm(LED) - Cerințe electrice: min 100-240 VAC, 20A max., 50/60 Hz - Greutate Netă/ Greutate Brută: max 67 kg / 103 kg - Dimensiuni (lxHxL) cca 670mm*665mm*1450mm Parametri Tehnici speciali : - Manipule - Temperatura de răcire de la (-5 C) la +10 C - Putere de aspirație - min 100Kpa - Stand-by continuu: min 12 h - Display Touch Screen |
|  | Cerințe față de termenul de garanție |  | Garanție - 24 luni |
|  | Cerințe față de livrare |  | Termen de livrare - până 40 zile lucrătoare Locul Livrări: Ungheni Vămuirea: Efectuată de ofertantul câștigător |
|  | Cerințe post- garanție |  | Posibilitatea semnării contractului post- garanție |
|  | Conformitatea cu standarde de conformitate |  | CE |
|  | Certificat de origine |  | De la producător |
|  | Termenul de valabilitate a ofertei |  | 60 zile calendaristice |