Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1701679183016/21125749 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Sisteme de protecție a pereților inclusiv montarea-2023» Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1.1.Profile de protecție a pereților. 1.1.Profile de protecție a pereților. Oferă un aspect decorativ cu sfîrșituri colorate împreună cu o acoperire exterioară din vinil rezistent, conceput pentru a absoarbe impactul provocat de profilul de aluminiu și garnitura de mijloc (1 buc. cu lungimea de cel puțin 4m). -Lațime: 150 mm, -Adîncime (grosime): 20 mm, -Montare pe pereți: cu profil continuu de aluminiu și inserție de cauciuc; -Capac: de vinil, -Absorbție șocuri: cu inserție de cauciuc în partea inferioară; -Instalare pe pereți: fixare (montare pe pereți) cu intervale de 50-60 cm cu șuruburi. Culoarea: - la alegerea beneficiarului. Modelul echivalent imaginei atașate 1.2. Capete stîng/drept . 1.2. Compatibil cu poziția nr. 1.1. Modelul echivalent imaginei atașate 2.Capete stîng/drept 2. Compatibile cu Bară – suport de sprijin (balustradă) WG 145 Culoarea: - la alegerea beneficiarului. Modelul echivalent imaginei atașate . Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1701679183016/21125749 conform SIA RSAP M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție cu costuri mici «Sisteme de protecție a pereților inclusiv montarea-2023» Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 1.1.Profile de protecție a pereților. 160 Metri liniari Pct.10 din anunțul de participare MD87TRPCCC518430A00172AA 1.2. Capete stîng/drept . Compatibil cu poziția nr. 1.1. Modelul echivalent imaginei atașate 206 buc 2.Capete stîng/drept. Compatibile cu Bară – suport de sprijin (balustradă) WG 145 Culoarea: - la alegerea beneficiarului. Modelul echivalent imaginei atașate . 80 buc TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________