Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din 15.09.2021

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1701679183016/21125749 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Sisteme de protecție a pereților inclusiv montarea-2023». Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.1.Profile de protecție a pereților.; 1.1.Profile de protecție a pereților. Oferă un aspect decorativ cu sfîrșituri colorate împreună cu o acoperire exterioară din vinil rezistent, conceput pentru a absoarbe impactul provocat de profilul de aluminiu și garnitura de mijloc (1 buc. cu lungimea de cel puțin 4m). -Lațime: 150 mm, -Adîncime (grosime): 20 mm, -Montare pe pereți: cu profil continuu de aluminiu și inserție de cauciuc; -Capac: de vinil, -Absorbție șocuri: cu inserție de cauciuc în partea inferioară; -Instalare pe pereți: fixare (montare pe pereți) cu intervale de 50-60 cm cu șuruburi. Culoarea: - la alegerea beneficiarului. Modelul echivalent imaginei atașate. 1.2. Capete stîng/drept .; 1.2. Compatibil cu poziția nr. 1.1. Modelul echivalent imaginei atașate. 2.Capete stîng/drept; 2. Compatibile cu Bară – suport de sprijin (balustradă) WG 145 Culoarea: - la alegerea beneficiarului. Modelul echivalent imaginei atașate .. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115din 15.09.2021

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1701679183016/21125749 conform SIA RSAP M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Achiziție cu costuri mici «Sisteme de protecție a pereților inclusiv montarea-2023». Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 1.1.Profile de protecție a pereților.; 160; Metri liniari; Pct.10 din anunțul de participare; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1.2. Capete stîng/drept . Compatibil cu poziția nr. 1.1. Modelul echivalent imaginei atașate; 206; buc. 2.Capete stîng/drept. Compatibile cu Bară – suport de sprijin (balustradă) WG 145 Culoarea: - la alegerea beneficiarului. Modelul echivalent imaginei atașate .; 80; buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ______________________________________________