CAIET DE SARCINI

Regenți pentru analizatori de tip închis , pentru perioada anului

Sem II, a. 2022

| Nr. LOT | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | Reagenți pentru analizatorul URISIS-1100, tip închis |  |  |  | 54000 |
| 1 | Teste diagnostice 1 set- 100 stripuri | set | 80 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100 |  |
| 2 | Teste pentrucontrolul calitatii /control-M-1 1 set-50 stripuri | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul URISIS-1100 |  |
| LOT 2 | Reagenți pentru analizatorul MICROS ES 60 |  |  |  | 14000 |
| 1 | ABX MINIPAC LMG | buc | 10 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2N) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2L) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |
|  | MINOTROL 16 WIN-PASC (2p) | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |
|  | MINOCLAUR | L | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul MICROS-ES-60 |  |
| LOT 3 | Reagenti pentru analizatorul COBAS C 111, tip închis |  |  | • sa efectueze determinări fotometrice si de tip ISE; viteza de lucru de minim 170 teste/ora. • Meniul sa includă determinări turbidimetrice pentru testele de imunologie in faza omogena : HbA1c, D-Dimer, CRP si CRP înalt senzitiv. • Sa poată fi încarcate cel putin 17 tipuri de teste simultan la bord. • incarcare si descarcare continua a probelor. • coordonarea intretinerii via software; • Sa contina pana la opt discuri pentru reactivi interschimbabile; • Sistem de refrigerare la bord •Fabricat in UE • Fotometru – 12 lungimi de unda. • Microcuvetele de unica folosinta • Seringa de dozare de inalta precizie • Reactivi in flacoane de 50-200 teste (in functie de parametru). • Discul pentru reactivi cu minim 27 de pozitii disponobile; Canale auxiliare pentru extinderea meniului de teste • Procesarea STAT prioritizeaza probele urgente pentru urmatorul ciclu de pipetare. • Spectru larg de eprubete sau cupa cu proba de testat. • volum de proba mai mic de 5 μl. • Proba si calibratorul sa poata fi diluate la bord. • Analizorul sa beneficiaze de cititor de coduri de bare extern pentru identificarea probelor, reactivului, calibratorului, controlului si testului • Interfata RS 232 bidirectionala, 2 porturi USB si imprimanta termica ". Termen de valabilitate minim 1 an. | 296000 |
| 3.1 | Albumin BCG 400T cobas c111 04657357190//38220000 | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | ALT 400T cobas c 111 04718569190//38220000 | set | 20 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | a-Amylase 200 T cobas c 111 05401496190//38220000 | set | 10 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | AST/GOT 400T cobas c111 04657543190//38220000 | set | 20 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | BIL-T, Gen-3, 400T, cobas c111 05795648190/38220000 | set | 20 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cholesterin 400T cobas c111 04718917190//38220000 | set | 12 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | CK-MB 100T c111 07442050190/38220000 | set | 20 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | CK 200T cobas c111 07442017190/38220000 | set | 10 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Creatinine Jaffe 400T c111 05401755190//38220000 | set | 20 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Glucose 400T cobas c 111 04657527190//38220000 | set | 21 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | HDL-C Gen.4, 200Tests cobas c111 07528604190/38220000 | set | 12 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Bilirubin direct 400 Test cobas c 111 | set | 3 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | LDL-C gen.3, 100T c111 07005806190/38220000 | set | 12 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Total Protein 400T cobas c111 04657586190//38220000 | set | 7 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | TG GPO-PAP 200T cobas c111 04657594190//38220000 | set | 12 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | UREA 400T cobas c111 04657616190//38220000 | set | 20 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | UA plus 400T cobas c111 04657608190//38220000 | set | 10 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | NaCl 9% cobas c 111 04774230190/38220000 | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cleaner basich cobas c111 4*21ml04774248190/38220000 | set | 10 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cobas Integra Cleaner 20754765322 | set | 20 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Micro cuvette Segment 04357108001 | set | 30 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | PreciControl ClinChem Multi 2 4x5ml 05117216190 | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | PreciControl ClinChem Multi1 4x5ml 05117003190 | set | 2 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cfas 6x3ml 10759350190 | set | 0,5 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cfas CK.MB 3x1ml 114473942 16 // 38220000 | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
|  | Cfas Lipids 3x1ml 12172623122 | set | 1 | Reagentii trebuie sa fie compatibili cu analizatorul COBAS C 111 |  |
| LOT 4 | Reagențipentru analizatorul CUATRON x PRO-2 control |  |  |  | 14900 |
| 1 | TEClot PT-S 10x10 ml ( set 2000 teste) | set | 1 | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
|  | TEClot PT-S 10x10 ml ( set 2000 teste) | set | - | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
|  | Fibrinogen 10x2 ml (Set 800 teste ) | set | 1 | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
|  | Fibrinogen 10x5 ml (Set 800 teste ) | set | - | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
|  | IBS Buffer 1x125 ml | set | 2 | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
|  | TEControl N fl 1 ml | fl | 10 | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
|  | TEControl A fl 1 ml | fl | 10 | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
|  | TECal N fl 1 ml | fl | 1 | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
|  | Cuve pentru Coatron X | buc | 2000 | compatibili cu analizatorul CUATRON x PRO |  |
| LOT 5 | Analizator de tip închis MINDRAY C 3100 |  |  |  | 127000 |
|  | FIBRINOGEN CLAUSS A set: 4x2 mL | set | 40 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
|  | FIBRINOGEN CLAUSS B (IMIDAZOL) set 4*15 ml | set | 10 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
|  | PROTHROMBIN TIME (PT) set 4*5 ml + 4*5 ml | set | 32 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
|  | COAGULATION CALIBRATOR set 4*1 ml | set | 2 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
|  | COAGULATION CONTROL LEVEL I set 4*1 ml | set | 8 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
|  | COAGULATION CONTROL LEVEL II set 4*1 ml | set | 8 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
|  | Cleanser set 1*2500 ml | set | 8 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
|  | Probe Cleanser set 10*15 ml | set | 1 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
|  | Auto cuvettes | buc | 13 | compatibili cu analizatorul MINDRAY C 3100 |  |
| Lot 6 | Analizator hemotologic de tip închis NORMA IRP 52 |  |  |  | 95600 |
|  | Norma IRP 52 (250 teste) /păcuri | pacuri | 30 | compatibili cu analizatorul NORMA IRP 52 |  |
|  | Norma - Cont 5+kit K1 | set | 2 | compatibili cu analizatorul NORMA IRP 52 |  |
|  | Norma IH Clean | litru | 1 | compatibili cu analizatorul NORMA IRP 52 |  |
| Lot 7 | Reagenți pentru analizatorul MSSION U 120 SMART |  |  |  | 20000 |
|  | Teste diagnostice 1 set- 100 stripuri | set | 25 | compatibili cu analizatorul MSSION U 120 SMART |  |
|  | Teste pentru controlul calității /control – M-1 1 set- 50 stripuri set- 100 stripuri | set | 1 | compatibili cu analizatorul MSSION U 120 SMART |  |
| Lot 8 | Reagenti pentru analizatorul URIT 910 C |  |  |  | 30500 |
|  | QC Control High value: 10 pcs, Middle value: 10 pcs , Low value: 10 pcs | set | 3 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Pepsin 0,6 gr *10 | buc | 10 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Internal filling solution（5mL/bottle） | set | 1 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Reference solution（10mL/bottle） | set | 1 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Ca++ Electrod | buc | 1 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | pH Electrod | buc | 1 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Cl- Electrod | buc | 1 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | K+ Electrod | buc | 1 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | Na + Electrod | buc | 1 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | REF Electrod | buc | 1 | compatibili cu analizatorul URIT 910 C |  |
|  | TOTAL Suma pe loturi fără TVA |  |  |  | 652000,00 |

*NOTĂ

Regenții să dispună de certificate  ISO, TUV, CE Marca;

Distribuitorul să dispună de autorizare e la producător;

Reagenţii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului si de la un singur producător.

Termen de valabilitate minim 1 an