CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Reconstructia subsolului cladirii administrative cu renovarea comunicatiilor ingineresti, amplasat in or. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint, 166

2-1-8  EEF/IEI Echipament electric de forta. Iluminat electric interior

Notă*

La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. IRD1 existent |  |  |
| 1 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-5-0 УХЛ3 IP31) | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-521-8 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, bipolar, curent, pina la 250 A (Inversor manual de sursa cu separator SE Interpact INS250A) | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-100/3Р/С63А) | buc | 3,00 |
| 4 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-100/3Р/С40А) | buc | 2,00 |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-100/3P/C25A) | buc | 1,00 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-100/3P/C20A) | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (РН-47) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. AAR |  |  |
| 8 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (АAР-136-160-21-У3) | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВА59-35/160А) | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (ПМА6502) | buc | 2,00 |
| 11 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВА88-33/3Р/С100А) | buc | 1,00 |
| 12 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВА47-29/3Р/С25А) | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A) | buc | 3,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА) | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМ20-20) | buc | 1,00 |
| 16 | 10-08-003-08 | Dispozitive optic-(foto)electrice: senzor zi/noapte ФР-601 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. PDV |  |  |
| 17 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-4-0 УХЛ3 IP31) | buc | 1,00 |
| 18 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/63А) | buc | 1,00 |
| 19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C16A) | buc | 5,00 |
| 20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C10A) | buc | 2,00 |
| 21 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 11210) | buc | 4,00 |
| 22 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 10910) | buc | 1,00 |
| 23 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1314 | buc | 1,00 |
| 24 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1316 | buc | 4,00 |
|  |  | 1.4. PD-EF |  |  |
| 25 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (ЩМП-6-0 УХЛ3 IP31) | buc | 1,00 |
| 26 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (ВH32/3Р/125А) | buc | 1,00 |
| 27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C25A) | buc | 3,00 |
| 28 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C20A) | buc | 1,00 |
| 29 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C16A) | buc | 1,00 |
| 30 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C10A) | buc | 5,00 |
| 31 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C4A) | buc | 1,00 |
| 32 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА) | buc | 1,00 |
| 33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/C4A) | buc | 12,00 |
| 34 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМ20-20) | buc | 12,00 |
| 35 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 22510) | buc | 2,00 |
| 36 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 11810) | buc | 1,00 |
| 37 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 11210) | buc | 1,00 |
| 38 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 10910) | buc | 5,00 |
| 39 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1322 | buc | 2,00 |
| 40 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1321 | buc | 1,00 |
| 41 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1312 | buc | 1,00 |
| 42 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1310 | buc | 5,00 |
| 43 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu de control faze,3P/NO+NS IP20 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5. PD1 |  |  |
| 44 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-4-0 УХЛ3 IP31) | buc | 1,00 |
| 45 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/63А) | buc | 1,00 |
| 46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C20A) | buc | 2,00 |
| 47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C10A) | buc | 3,00 |
| 48 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C6A) | buc | 1,00 |
| 49 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА) | buc | 3,00 |
| 50 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (РН-47) | buc | 1,00 |
| 51 | 08-03-529-3 | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A (КМИ 10910) | buc | 2,00 |
| 52 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1309 | buc | 1,00 |
| 53 | 10-04-030-02 | Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu РТИ1301 | buc | 1,00 |
| 54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C32A) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.6. PD2 |  |  |
| 55 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-48з-1 36 УХЛ3) | buc | 1,00 |
| 56 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/63А) | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C16A) | buc | 1,00 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ34/С10/30мА) | buc | 5,00 |
| 59 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА) | buc | 7,00 |
| 60 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-29/3Р/С40А) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.7. PD-Pf |  |  |
| 61 | 08-03-572-1 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (ЩМП-2-0 У2 IP54) | buc | 1,00 |
| 62 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А) | buc | 1,00 |
| 63 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/3P/C6A) | buc | 1,00 |
| 64 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/C6A) | buc | 1,00 |
| 65 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A) | buc | 2,00 |
|  |  | 1.8. PDI1 |  |  |
| 66 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРн-18з-3 36 УХЛ3 IP31) | buc | 1,00 |
| 67 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А) | buc | 1,00 |
| 68 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A) | buc | 3,00 |
| 69 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА) | buc | 2,00 |
| 70 | 08-03-526-2 | Descarcator cu cartus debrosabil 400V 4P: DCD1- B/4P | buc | 1,00 |
|  |  | 1.9. PDI2 |  |  |
| 71 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-24з-3 36 УХЛ3) | buc | 1,00 |
| 72 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А) | buc | 1,00 |
| 73 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A) | buc | 5,00 |
| 74 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА) | buc | 3,00 |
| 75 | 08-03-526-2 | Descarcator cu cartus debrosabil 400V 4P: DCD1- B/4P | buc | 1,00 |
|  |  | 1.10. PDI3 |  |  |
| 76 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-36з-1 36 УХЛ3) | buc | 1,00 |
| 77 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А) | buc | 1,00 |
| 78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/10мА) | buc | 1,00 |
| 79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА) | buc | 10,00 |
| 80 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A) | buc | 7,00 |
| 81 | 08-03-526-2 | Descarcator cu cartus debrosabil 400V 4P: DCD1- B/4P | buc | 1,00 |
|  |  | 1.11. PDI4 |  |  |
| 82 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-24з-3 36 УХЛ3) | buc | 1,00 |
| 83 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/3Р/32А) | buc | 1,00 |
| 84 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВA47-29/1P/B10A) | buc | 3,00 |
| 85 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АВДТ32/С16/30мА) | buc | 5,00 |
| 86 | 08-03-526-2 | Descarcator cu cartus debrosabil 400V 4P: DCD1- B/4P | buc | 1,00 |
|  |  | 1.12. SI1-:-SI3 |  |  |
| 87 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРв-П-4 Prime IP31) | buc | 6,00 |
| 88 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВН32/2Р/32А) | buc | 6,00 |
|  |  | 1.13. Instalatii |  |  |
| 89 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 1*1.5mm2) | 100 m | 1,10 |
| 90 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2) | 100 m | 16,50 |
| 91 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 3*2.5mm2) | 100 m | 9,10 |
| 92 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*1.5mm2) | 100 m | 0,65 |
| 93 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*2.5mm2) | 100 m | 1,90 |
| 94 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*4mm2) | 100 m | 2,85 |
| 95 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*6mm2) | 100 m | 0,70 |
| 96 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-LS-0.66 5*10mm2) | 100 m | 0,40 |
| 97 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (VVGng-LS-0.66 5*16mm2) | 100 m | 0,15 |
| 98 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2) | 100 m | 10,25 |
| 99 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*2.5mm2) | 100 m | 1,40 |
| 100 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*4mm2) | 100 m | 0,60 |
| 101 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 3*6mm2) | 100 m | 0,90 |
| 102 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 5*2.5mm2) | 100 m | 2,55 |
| 103 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 5*4mm2) | 100 m | 0,90 |
| 104 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (VVGng-FRLS-0.66 5*6mm2) | 100 m | 1,90 |
| 105 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (VVGng-FRLS-1.0 5*50mm2) | 100 m | 0,07 |
| 106 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg (VVGng-FRLS-1.0 5*70mm2) | 100 m | 0,27 |
| 107 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KVVGng-LS-0.66 4*1.5mm2) | 100 m | 5,00 |
| 108 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (KVVGng-FRLS-0.66 4*1.5mm2) | 100 m | 1,10 |
| 109 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (PVngd-1 sect. 1*4 mm2) | 100 m | 0,70 |
| 110 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (PVngd-1 sect. 1*10 mm2) | 100 m | 1,00 |
| 111 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 15 mm | 100 m | 23,55 |
| 112 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 15,10 |
| 113 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 8,80 |
| 114 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm | 100 m | 2,20 |
| 115 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm | 100 m | 0,40 |
| 116 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 50 mm | 100 m | 0,12 |
| 117 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 15 mm | 100 m | 1,93 |
| 118 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 20 mm | 100 m | 0,03 |
| 119 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru 32 mm | 100 m | 0,17 |
| 120 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm: Furtun tub metalic flexibil cu izolatia PVC D 20 mm | 100 m | 0,02 |
| 121 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm: Furtun tub metalic flexibil cu izolatia PVC D 25 mm | 100 m | 0,02 |
| 122 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (LED 32W 3600Lm 4000K IP20 600*600) | 100 buc | 1,03 |
| 123 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 (LED 31W 3200Lm 4000K IP54 600*600) | 100 buc | 1,05 |
| 124 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (LED 18W 2000Lm 4000K IP20 600*200) | 100 buc | 0,12 |
| 125 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat LED 19W 1600 lm 4000K IP20 LED ROUND) | 100 buc | 0,10 |
| 126 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Corp de iluminat LED 17W 1450lm 4000K IP54 LED ROUND) | 100 buc | 0,15 |
| 127 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele (Corp de iluminat LED 17W 1450lm 4000K IP65 LED ROUND) | 100 buc | 0,06 |
| 128 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (10A 220V IP20) | 100 buc | 0,32 |
| 129 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (10A 220V IP20) | 100 buc | 0,34 |
| 130 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (10A 220V IP44) | 100 buc | 0,08 |
| 131 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (10А 220V IP44) | 100 buc | 0,02 |
| 132 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (cap scara 10A 220V IP20) | 100 buc | 0,27 |
| 133 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (cap scara 10A 220V IP20) | 100 buc | 0,06 |
| 134 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (cap scara 10A 220V IP44) | 100 buc | 0,09 |
| 135 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara (16A 400V IP54) | 100 buc | 0,06 |
| 136 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (16A 250V IP20) | 100 buc | 0,76 |
| 137 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (16A 250V IP44) | 100 buc | 0,69 |
| 138 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori 220/24V 250W IP54 | buc | 2,00 |
| 139 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (instalarea inchisa): Cutie distributie cu capac IP31 | buc | 70,00 |
| 140 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (instalarea deschisa) (Cutie de distributie IP54) | buc | 40,00 |
| 141 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6:Buton de comanda "Rosu" d=22 mm IP20, ABLF-22 | buc | 21,00 |
| 142 | 08-01-081-2 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6:Buton de comanda "Verde" d=22 mm IP20, ABLF-22 | buc | 21,00 |
| 143 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului 2 (КП102 rosu-verde) | buc | 11,00 |
| 144 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (3P 400V 10A IP54) | buc | 3,00 |
| 145 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (3P 400V 25A IP54) | buc | 4,00 |
|  |  | 1.14. Materiale |  |  |
| 146 |  | DIN-рейка L=500mm | buc | 13,00 |
| 147 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 1*1.5mm2 | m | 110,00 |
| 148 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 3*1.5mm2 | m | 1 650,00 |
| 149 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 3*2.5mm2 | m | 910,00 |
| 150 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 5*1.5mm2 | m | 65,00 |
| 151 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 5*2.5mm2 | m | 190,00 |
| 152 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 5*4mm2 | m | 285,00 |
| 153 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 5*6mm2 | m | 70,00 |
| 154 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 5*10mm2 | m | 40,00 |
| 155 |  | Cablu VVGng-LS-0.66 5*16mm2 | m | 15,00 |
| 156 |  | Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*1.5mm2 | m | 1 025,00 |
| 157 |  | Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*2.5mm2 | m | 140,00 |
| 158 |  | Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*4mm2 | m | 60,00 |
| 159 |  | Cablu VVGng-FRLS-0.66 3*6mm2 | m | 90,00 |
| 160 |  | Cablu VVGng-FRLS-0.66 5*2.5mm2 | m | 255,00 |
| 161 |  | Cablu VVGng-FRLS-0.66 5*4mm2 | m | 90,00 |
| 162 |  | Cablu VVGng-FRLS-0.66 5*6mm2 | m | 190,00 |
| 163 |  | Cablu VVGng-FRLS-1.0 5*50mm2 | m | 7,00 |
| 164 |  | Cablu VVGng-FRLS-1.0 5*70mm2 | m | 27,00 |
| 165 |  | Cablu KVVGng-LS-0.66 4*1.5mm2 | m | 500,00 |
| 166 |  | Cablu KVVGng-FRLS-0.66 4*1.5mm2 | m | 110,00 |
| 167 |  | Fir electric PVngd-1 sect. 1*4 mm2 | m | 70,00 |
| 168 |  | Fir electric PVngd-1 sect. 1*10 mm2 | m | 100,00 |
| 169 |  | Teava PVC d=15mm | m | 2 355,00 |
| 170 |  | Teava PVC d=20mm | m | 1 510,00 |
| 171 |  | Teava PVC d=25mm | m | 880,00 |
| 172 |  | Teava PVC d=32mm | m | 220,00 |
| 173 |  | Teava PVC d=40mm | m | 40,00 |
| 174 |  | Teava PVC d=50mm | m | 12,00 |
| 175 |  | Teava din otel d=15mm | m | 193,00 |
| 176 |  | Teava din otel d=20mm | m | 3,00 |
| 177 |  | Teava din otel d=32mm | m | 17,00 |
| 178 |  | Furtun tub metalic flexibil cu izolatia PVC D 20 mm | m | 2,00 |
| 179 |  | Furtun tub metalic flexibil cu izolatia PVC D 25 mm | m | 2,00 |
| 180 |  | Corp de iluminat cu becuri LED 32W 3600lm 4000K IP20 600*600 | buc | 103,00 |
| 181 |  | Corp de iluminat cu becuri LED 31W 3200lm 4000K IP54 600*600 | buc | 105,00 |
| 182 |  | Corp de iluminat cu becuri LED 18W 2000lm 4000K IP20 600*200 | buc | 12,00 |
| 183 |  | Corp de iluminat cu bec LED 19W 1450lm 4000K IP20 LED ROUND | buc | 10,00 |
| 184 |  | Corp de iluminat bec LED 17W 1450 lm 4000K IP54 LED ROUND | buc | 15,00 |
| 185 |  | Corp de iluminat cu bec LED 17W 1450lm 4000K IP65 LED ROUND | buc | 6,00 |
| 186 |  | Intrerupator unitar interior 10A 220V IP20 | buc | 32,00 |
| 187 |  | Intrerupator dublu interior 10A 220V IP20 | buc | 34,00 |
| 188 |  | Intrerupator unitar exterior 10A 220V IP44 | buc | 8,00 |
| 189 |  | Intrerupator dublu exterior 10A 220V IP44 | buc | 2,00 |
| 190 |  | Intrerupator cap scara unitar interior 10A 220V IP20 | buc | 27,00 |
| 191 |  | Intrerupator cap scara dublu interior 10A 220V IP20 | buc | 6,00 |
| 192 |  | Intrerupator cap scara exterior 10A 220V IP44 | buc | 9,00 |
| 193 |  | Priza exterioara cu fisa de priza 16A 400V IP54 | buc | 6,00 |
| 194 |  | Priza exterioara 16A 250V IP20 | buc | 76,00 |
| 195 |  | Priza exterioara 16A 250V IP44 | buc | 69,00 |
| 196 |  | Cutie cu transformator coboritor 220/24V 250W IP54 | buc | 2,00 |
| 197 |  | Cutie de distributie cu capac instalatie inchisa IP31 | buc | 70,00 |
| 198 |  | Cutie de distributie cu capac instalatie deschisa IP54 | buc | 40,00 |
| 199 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 174,00 |
| 200 |  | Buton de comanda "Rosu" d=22 mm IP20, ABLF-22 | buc | 21,00 |
| 201 |  | Buton de comanda "Verde" d=22 mm IP20, ABLF-22 | buc | 21,00 |
| 202 |  | Post de comanda КП102 cu 2 butoane rosu-verde ABLF-22 | buc | 11,00 |
| 203 |  | Comutator cu came 3P 400V 10A IP54 in cutie | buc | 3,00 |
| 204 |  | Comutator cu came 3P 400V 25A IP54 in cutie | buc | 4,00 |
|  |  | 1.15. Demontare |  |  |
| 205 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 3,00 |
| 206 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 100,00 |
| 207 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare) | buc | 40,00 |
| 208 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (prize) | buc | 40,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. IRD1 existent |  |  |
| 209 |  | Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-5-0 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 210 |  | Inversor manual de sursa cu separator SE Interpact INS250A Schneider Electric | buc | 1,00 |
| 211 |  | Intrerupator automat BA47-100/3P/C63A IEK | buc | 3,00 |
| 212 |  | Intrerupator automat BA47-100/3P/C40A IEK | buc | 2,00 |
| 213 |  | Intrerupator automat BA47-100/3P/C25A IEK | buc | 1,00 |
| 214 |  | Intrerupator automat BA47-100/3P/C20A IEK | buc | 1,00 |
| 215 |  | Declansator independent РН-47 IEK | buc | 1,00 |
|  |  | 2.2. AAR |  |  |
| 216 |  | Panou metalic ЩМП-6-3 (pentru ambalare АВР-136-160-21-У3 IP31 ) | buc | 1,00 |
| 217 |  | Intrerupator automat BA59-35/160A | buc | 2,00 |
| 218 |  | Contactor 160А ПМА6502 | buc | 2,00 |
| 219 |  | Intrerupator automat BA88-33/3P/C100A IEK | buc | 1,00 |
| 220 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A IEK | buc | 1,00 |
| 221 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK | buc | 3,00 |
| 222 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK | buc | 2,00 |
| 223 |  | Contactor KM20-20 IEK | buc | 1,00 |
| 224 |  | Senzor zi/noapte ФР-601 IEK | buc | 1,00 |
|  |  | 2.3. PDV |  |  |
| 225 |  | Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-4-0 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 226 |  | Separator de sarcina BH32/3P/63A IEK | buc | 1,00 |
| 227 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A IEK | buc | 5,00 |
| 228 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A IEK | buc | 2,00 |
| 229 |  | Contactor 220V KMИ 11210 IEK | buc | 4,00 |
| 230 |  | Contactor 220V KMИ 10910 IEK | buc | 1,00 |
| 231 |  | Releu termic de suprasarcina 7-10A РТИ 1314 IEK | buc | 1,00 |
| 232 |  | Releu termic de suprasarcina 9-13A РТИ 1316 IEK | buc | 4,00 |
|  |  | 2.4. PD-EF |  |  |
| 233 |  | Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-6-0 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 234 |  | Separator de sarcina BH32/3P/125A IEK | buc | 1,00 |
| 235 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C25A IEK | buc | 3,00 |
| 236 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A IEK | buc | 1,00 |
| 237 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A IEK | buc | 1,00 |
| 238 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A IEK | buc | 5,00 |
| 239 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C4A IEK | buc | 1,00 |
| 240 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK | buc | 1,00 |
| 241 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C4A IEK | buc | 12,00 |
| 242 |  | Contactor KM20-20 IEK | buc | 12,00 |
| 243 |  | Contactor 220V KMИ 22510 IEK | buc | 2,00 |
| 244 |  | Contactor 220V KMИ 11810 IEK | buc | 1,00 |
| 245 |  | Contactor 220V KMИ 11210 IEK | buc | 1,00 |
| 246 |  | Contactor 220V KMИ 10910 IEK | buc | 5,00 |
| 247 |  | Releu termic de suprasarcina 17-25A РТИ 1322 IEK | buc | 3,00 |
| 248 |  | Releu termic de suprasarcina 12-18A РТИ 1321 IEK | buc | 1,00 |
| 249 |  | Releu termic de suprasarcina 5-8A РТИ 1312 IEK | buc | 1,00 |
| 250 |  | Releu termic de suprasarcina 4-6A РТИ 1310 IEK | buc | 5,00 |
| 251 |  | Releu de control faze IP20 3P/NO+NS EKF PVF-3 | buc | 1,00 |
|  |  | 2.5. PD1 |  |  |
| 252 |  | Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-4-0 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 253 |  | Separator de sarcina BH32/3P/63A IEK | buc | 1,00 |
| 254 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C20A IEK | buc | 2,00 |
| 255 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C10A IEK | buc | 3,00 |
| 256 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C6A IEK | buc | 1,00 |
| 257 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK | buc | 3,00 |
| 258 |  | Declansator independent РН-47 IEK | buc | 1,00 |
| 259 |  | Contactor 220V KMИ 10910 IEK | buc | 2,00 |
| 260 |  | Releu termic de suprasarcina 4-6A РТИ 1309 IEK | buc | 1,00 |
| 261 |  | Releu termic de suprasarcina 0.1-0.16A РТИ 1301 IEK | buc | 1,00 |
| 262 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C32A IEK | buc | 1,00 |
|  |  | 2.6. PD2 |  |  |
| 263 |  | Cutie pentru automate ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 264 |  | Separator de sarcina BH32/3P/63A IEK | buc | 1,00 |
| 265 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C16A IEK | buc | 1,00 |
| 266 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ34/С10/30мА IEK | buc | 5,00 |
| 267 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK | buc | 7,00 |
| 268 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C40A IEK | buc | 1,00 |
|  |  | 2.7. PD- Pf |  |  |
| 269 |  | Cofret metalic cu placa de montaj ЩМП-2-0 У2 IP54 IEK | buc | 1,00 |
| 270 |  | Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK | buc | 1,00 |
| 271 |  | Intrerupator automat BA47-29/3P/C6A IEK | buc | 1,00 |
| 272 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A IEK | buc | 1,00 |
| 273 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK | buc | 2,00 |
|  |  | 2.8. PDI1 |  |  |
| 274 |  | Cutie pentru automate ЩРн-18з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 275 |  | Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK | buc | 1,00 |
| 276 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK | buc | 3,00 |
| 277 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK | buc | 2,00 |
| 278 |  | Descarcator cu cartus debrosabil 400V 4P: DCD1- B/4P | buc | 1,00 |
|  |  | 2.9. PDI2 |  |  |
| 279 |  | Cutie pentru automate ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 280 |  | Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK | buc | 1,00 |
| 281 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK | buc | 5,00 |
| 282 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK | buc | 3,00 |
| 283 |  | Descarcator cu cartus debrosabil 400V 4P: DCD1- B/4P | buc | 1,00 |
|  |  | 2.10. PDI3 |  |  |
| 284 |  | Cutie pentru automate ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 285 |  | Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK | buc | 1,00 |
| 286 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/10мА IEK | buc | 1,00 |
| 287 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK | buc | 10,00 |
| 288 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK | buc | 7,00 |
| 289 |  | Descarcator cu cartus debrosabil 400V 4P: DCD1- B/4P | buc | 1,00 |
|  |  | 2.11. PDI4 |  |  |
| 290 |  | Cutie pentru automate ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 IEK | buc | 1,00 |
| 291 |  | Separator de sarcina BH32/3P/32A IEK | buc | 1,00 |
| 292 |  | Intrerupator automat diferential АВДТ32/С16/30мА IEK | buc | 5,00 |
| 293 |  | Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A IEK | buc | 3,00 |
| 294 |  | Descarcator cu cartus debrosabil 400V 4P: DCD1- B/4P | buc | 1,00 |
|  |  | 2.12. IS1-:-IS3 |  |  |
| 295 |  | Cutie pentru automate ЩРв-П-4 Prime IP31 IEK | buc | 6,00 |
| 296 |  | Separator de sarcina BH32/2P/32A IEK | buc | 6,00 |