| Farmacia - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-9

Comunicatii telefonice si de semnalizare. Lot 2 (10/2024 - 2/2A - TS)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 15,0000 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 150,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 45,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 255,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0750 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 1,5000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 2,2500 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 3,0000 |  |
| 3 |  |  | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm Lmed=200 mm Coeficient la manoperei=1,8000 Coeficient la pentru materiale=1,8000 Coeficient la utilajului=1,8000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2660 |  |  | 33,5160 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1140 |  |  | 14,3640 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0062 |  |  | 0,7812 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 1,1340 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 22,6800 |  |
| 4 |  |  | CK33A |  |  | Amortizor cu brat articulat cu blocare pentru usi cu greutatea tablii usii 25 - 45 kg, latime tablii usa 750 -950 mm, cu reglaj al vitezei de inchidere si reglaj al bataii finale cu elemente de fixare in set |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 1,9000 |  |  | 3,8000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0600 |  |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | 2811236325663 |  |  |  | Amortizor cu brat articulat cu blocare pentru usi cu greutatea tablii usii 25 - 45 kg |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Cablaje si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 08-02-396-10 |  |  | Jgheb metalic zincat perforat, cu capac suspendat de constructii pe tiranti sau suspensii, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 49,4000 |  |  | 94,8480 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 2,0928 |  |
|  |  |  | 030902 |  |  |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut |  |  | 15,5000 |  |  | 29,7600 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7400 |  |  | 3,3408 |  |
| 6 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic zincat, neperforat, cu capac,sectiune 200x50(h) mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2521305732011 |  |  |  | Jgheab metalic zincat, neperforat, cu capac,sectiune 200x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 98,4000 |  |
| 7 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot 90* orizontal cu capac pentru jgheab metalic zincat, perforat, sectiune 200x50(h) mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875276305143 |  |  |  | Cot 90* orizontal cu capac pentru jgheab metalic zincat, perforat, sectiune 200x50(h) mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 8 |  |  | pret furnizor |  |  | Accesoriu de imbinare orizontala de tip T cu capac pentru jgheab metalic zincat 200x50(h) mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875276305264 |  |  |  | Accesoriu de imbinare orizontala de tip T cu capac pentru jgheab metalic zincat 200x50(h) mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Jgheab metalic zincat, neperforat, cu capac,sectiune 50x50(h) mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2521305734103 |  |  |  | Jgheab metalic zincat, neperforat, cu capac,sectiune 50x50(h) mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 98,4000 |  |
| 10 |  |  | pret furnizor |  |  | Cot 90* orizontal cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50(h) mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875276305141 |  |  |  | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50(h) mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Accesoriu de imbinare orizontala de tip T cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50(h) mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875276305259 |  |  |  | Accesoriu de imbinare orizontala de tip T cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50(h) mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Diblu montare din otel zincat M8x60 mm pentru instalarea tija suspendata |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 192,00 |  |
|  |  |  | 287527635001 |  |  |  | Diblu montare din otel zincat M8x60 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 192,0000 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Tija filetata din otel clasa de rezistenta 5.8 si zincaa M8x1000 mm, DIN: 975 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 192,00 |  |
|  |  |  | 287527635002 |  |  |  | Tija filetata din otel clasa de rezistenta 5.8 si zincaa M8x1000 mm, DIN: 975 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 192,0000 |  |
| 14 |  |  | pret furnizor |  |  | Piulita hexaonala zincata M8, DIN: 934 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 192,00 |  |
|  |  |  | 287527635003 |  |  |  | Piulita hexaonala zincata M8, DIN: 934 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 192,0000 |  |
| 15 |  |  | pret furnizor |  |  | Grover zincat tip A, M12, DIN: 127A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 192,00 |  |
|  |  |  | 287527635004 |  |  |  | Grover zincat tip A, M12, DIN: 127A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 192,0000 |  |
| 16 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru montare suspendata jgheab cu latimea 200 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2875276350200 |  |  |  | Suport pentru montare suspendata jgheab cu latimea 200 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
| 17 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pentru montare suspendata jgheab cu latimea 50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2875276350050 |  |  |  | Suport pentru montare suspendata jgheab cu latimea 50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 48,0000 |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Conector pentru jgheab metalic h=50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 128,00 |  |
|  |  |  | 2875276305152 |  |  |  | Conector pentru jgheab metalic h=50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 128,0000 |  |
| 19 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 25,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 606,9000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0536 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 5,1000 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 170,8500 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 459,0000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 45,9000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 2,8050 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 123,4200 |  |
| 20 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava corugata din PVC cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 2 550,00 |  |
|  |  |  | 5309022 |  |  |  | Teava corugata din PVC cu sonda, rezitrenta la strivire 750N, d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 2 613,7500 |  |
| 21 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 3,2580 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,2000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 40,0000 |  |
|  |  |  | 110-033321 |  |  |  | Canale din masa plastica 25x16 mm, inclusiv accesorii (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  | m |  |  | 102,5000 |  |  | 20,5000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 1,2160 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 1,2160 |  |
| 22 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 0,6750 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0078 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,0228 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,0150 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,0306 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 0,2295 |  |
| 23 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 21,3180 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0760 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,1780 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 3,0400 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 46,3600 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,1900 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0760 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,6080 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0380 |  |
| 24 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru semnalizarea de paza cu conductori cu miez de cupru solid, cu izolatie din compus polimeric, firele rasucite in configuratie multifilara, cu ecran din folie de aluminiu si fir de insotire, izolatia fara halogeni (LSZH), rezistenta la propagarea flacarii (test EN 60332-1-2), emisie redusa de fum (test EN 61034-2) si absenta gazelor corozive (test EN 60754-2), Un=300/500 V, cu 2 conductori, sectiune 0.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 3130134818061 |  |  |  | Cablu pentru semnalizarea de paza cu conductori cu miez de cupru solid, cu izolatie din compus polimeric, firele rasucite in configuratie multifilara, cu ecran din folie de aluminiu si fir de insotire, izolatia fara halogeni (LSZH), rezistenta la propagarea flacarii (test EN 60332-1-2), emisie redusa de fum (test EN 61034-2) si absenta gazelor corozive (test EN 60754-2), Un=300/500 V, cu 2 conductori, sectiune 0.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 143,5000 |  |
| 25 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu pentru semnalizarea de paza cu conductori cu miez de cupru solid, cu izolatie din compus polimeric, firele rasucite in configuratie multifilara, cu ecran din folie de aluminiu si fir de insotire, izolatia fara halogeni si rezistenta la foc (FRHF) cu performante conform IEC 61034 (emisie redusa de fum), IEC 60754-1 (absenta halogenilor) si IEC 60332-3 (rezistenta extinsa la propagarea flacarii pe manunchiuri de cabluri), Un=300/500 V, cu 2 conductori, sectiune 0.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 100,00 |  |
|  |  |  | 3130134818060 |  |  |  | Cablu pentru semnalizarea de paza cu conductori cu miez de cupru solid, cu izolatie din compus polimeric, firele rasucite in configuratie multifilara, cu ecran din folie de aluminiu si fir de insotire, izolatia fara halogeni si rezistenta la foc (FRHF) cu performante conform IEC 61034 (emisie redusa de fum), IEC 60754-1 (absenta halogenilor) si IEC 60332-3 (rezistenta extinsa la propagarea flacarii pe manunchiuri de cabluri), Un=300/500 V, cu 2 conductori, sectiune 0.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 102,5000 |  |
| 26 |  |  | pret furnizor |  |  | Cabluri din cupru cu izolatie din dielectrici masivi extrudati fara halogeni cu emisie redusa de fum si cu intarziere marita la propagarea flacarii pentru tensiuni de 0,6/1,0 KV care indeplinesc cerintele DIN VDE 0276-604 :2008-02; HD 604 S1+A1+A2+A3 :2005, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 sectiune 2x0,75 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 3130134892015 |  |  |  | Cabluri din cupru cu izolatie din dielectrici masivi extrudati fara halogeni cu emisie redusa de fum si cu intarziere marita la propagarea flacarii pentru tensiuni de 0,6/1,0 KV care indeplinesc cerintele DIN VDE 0276-604 :2008-02; HD 604 S1+A1+A2+A3 :2005, IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC 61034-2 sectiune 2x0,75 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 143,5000 |  |
| 27 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 21,70 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 146,2580 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4340 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 6,7270 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 17,3600 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 264,7400 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,0850 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4340 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 3,4720 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,4340 |  |
| 28 |  |  | 08-02-398-1 |  |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 27,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,6800 |  |  | 46,0320 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 1,3700 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,5480 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 1,3700 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0500 |  |  | 1,3700 |  |
|  |  |  | 5009719 |  |  |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2600 |  |  | 7,1240 |  |
|  |  |  | 5009826 |  |  |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1000 |  |  | 2,7400 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 4,3840 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,2740 |  |
| 29 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din polietilena de inalta densitate, firele rasucite in perechi (4 perechi), clasificat Categorie 6A, fara ecran global, mantaua exterioara din compus polimeric standard (PVC), rezistenta la propagarea flacarii pe un singur cablu (test EN 60332-1-2), tensiune nominala de lucru Un=125 V, cu 2 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 4 880,00 |  |
|  |  |  | 3130134812224 |  |  |  | Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din polietilena de inalta densitate, firele rasucite in perechi (4 perechi), clasificat Categorie 6A, fara ecran global, mantaua exterioara din compus polimeric standard (PVC), rezistenta la propagarea flacarii pe un singur cablu (test EN 60332-1-2), tensiune nominala de lucru Un=125 V, cu 2 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5 002,0000 |  |
| 30 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din polietilena de inalta densitate, firele rasucite in perechi (4 perechi), clasificat Categorie 5e, fara ecran global (neecranat), mantaua exterioara din compus polimeric standard (PVC), rezistenta la propagarea flacarii pe un singur cablu (test EN 60332-1-2), tensiune nominala de lucru Un=125 V, cu 4 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 3130134812225 |  |  |  | Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din polietilena de inalta densitate, firele rasucite in perechi (4 perechi), clasificat Categorie 5e, fara ecran global (neecranat), mantaua exterioara din compus polimeric standard (PVC), rezistenta la propagarea flacarii pe un singur cablu (test EN 60332-1-2), tensiune nominala de lucru Un=125 V, cu 4 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 30,7500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cablaje si accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistem de telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 10-04-100-04 |  |  | Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Modul RJ45 Cat.6A, pentru prizele RJ45 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 6,4000 |  |
| 32 |  |  | 10-04-066-07 |  |  | Aparataj de perete: Priza RJ-45 cu doza de montaj |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0120 |  |  | 0,1920 |  |
| 33 |  |  | 10-06-037-04 |  |  | Dulap de telecomunicatii si retelistica de pardosea tip RACK 19" 42U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,1200 |  |  | 4,1200 |  |
|  |  |  | 1010089 |  |  |  | Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 1010121 |  |  |  | Piulite hexagonale, diametrul filetului 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1012043 |  |  |  | Saibe zincate, diametrul 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0020 |  |
|  |  |  | 030401 |  |  |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0200 |  |
| 34 |  |  | 10-04-030-04 |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Panouri umplere (blank panel) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 35 |  |  | 10-04-030-04 |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: cable managment verticale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 36 |  |  | 10-04-066-06 |  |  | Bloc 4 ventilatoare on top cu monitorizare mediu (detectoare de temperatura si umiditate) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0000 |  |  | 6,0000 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0500 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 37 |  |  | 10-04-030-04 |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Raft pentru dulapul de telecomunicatie 19" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 38 |  |  | 10-08-003-03 |  |  | Bloc de alimentare si control - UPS 19" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 5,0000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,1300 |  |
| 39 |  |  | 10-04-030-04 |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: PDU (Power distribution unit) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 40 |  |  | 08-03-591-9 |  |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 38,1000 |  |  | 0,3810 |  |
|  |  |  | 2811236311008 |  |  |  | Doza pentru instalarea prizelor 1 M |  |  |  | buc |  |  | 102,0000 |  |  | 1,0200 |  |
|  |  |  | 1010219 |  |  |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00315 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,4200 |  |  | 0,0042 |  |
| 41 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V compatibila cu UPS sau PDU |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2120013024253 |  |  |  | Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 230V compatibila cu UPS sau PDU |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 42 |  |  | 10-04-066-04 |  |  | Patch-panel modular 19" 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0400 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0600 |  |  | 0,2400 |  |
| 43 |  |  | 10-04-030-04 |  |  | Instalarea suplimentara a pieselor in panouri: Cable organizer-perphorated with cover, horizontal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 44 |  |  | 10-04-066-04 |  |  | ODF Panel (Cross FO) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0600 |  |  | 0,0600 |  |
| 45 |  |  | 10-04-100-04 |  |  | Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Adapter LC duplex |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 46 |  |  | 10-04-100-04 |  |  | Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Fiber Optic Pigtail LC / SM duplex |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 47 |  |  | 10-02-051-01 |  |  | Punti de conexiune de cablu, lungime: pina la 6 m |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 1,56 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 24,0000 |  |  | 37,4400 |  |
| 48 |  |  | 10-04-066-04 |  |  | Transceiver |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 32,0000 |  |
|  |  |  | 1011665 |  |  |  | Lac electro-izolator "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 0,0600 |  |  | 0,4800 |  |
| 49 |  |  | 10-02-016-04 |  |  | Comutator de acces |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,4700 |  |  | 17,8800 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 1,2700 |  |  | 5,0800 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,5000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1700 |  |  | 0,6800 |  |
| 50 |  |  | 10-08-003-04 |  |  | Dispozitive de ultrasunet: Wi-Fi access point |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,0000 |  |  | 20,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 1,2000 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,5200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 10-04-067-23 aplicat |  |  | Dispozitiv de videocontrol - Сamera video |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1800 |  |  | 26,1600 |  |
|  |  |  | 030101 |  |  |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,1200 |  |
| 52 |  |  | 10-04-030-02 aplicat |  |  | Instalarea Card de memorie |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,5000 |  |  | 6,0000 |  |
| 53 |  |  | 10-04-100-04 |  |  | Fasonarea si conectarea cablurilor (conductorilor) in aparataj de difuzare prin fire, sectiune cablu: pina la 6 mm2 - Conector RJ-45 cat. 5e |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Sistema de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 10-04-100-09 |  |  | Aparataj de perete - Controler pentru administrarea 2 usi, 4 cititori si 2 lacate, inclusiv sursa de alimentare, acumulatoare, RJ45, 24V, in cofret din metal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 55 |  |  | 10-08-019-02 aplicat |  |  | Cititor Mifare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8000 |  |  | 3,2000 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 1,6000 |  |
| 56 |  |  | 10-08-002-04 |  |  | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  | 1010329 |  |  |  | Clei "88-СА" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0002 |  |  | 0,0004 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,0040 |  |
| 57 |  |  | CK33C aplicat |  |  | Lacat electromecanic cu surub |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,0800 |  |  | 0,1600 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 2,4200 |  |  | 4,8400 |  |
|  |  |  | 2874115829126 |  |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistem de telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul RJ45 Cat.6A, pentru prizele RJ45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 32,00 |  |
|  |  |  | 2811236325645 |  |  |  | Modul RJ45 Cat.6A, pentru prizele RJ45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 32,0000 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza RJ-45 cu doza de montaj pentru 2 module RJ45 UTP Cat.6A culoare neagra |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2875274509652 |  |  |  | Priza RJ-45 cu doza de montaj pentru 2 module RJ45 UTP Cat.6A culoare neagra |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  | 2811236311008 |  |  |  | Doza pentru instalarea prizelor 1 M |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 16,0000 |  |
| 60 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap de telecomunicatii si retelistica de pardosea de tip RACK 19" 42U, 600x800 mm, culoare neagra, dezasamblat (in set intra picioare, roti), cu usile fata / spate perforate; cu min. 6 x Panouri umplere (blank panel), cu montare fara suruburi (tool-less mounting), cu 2 cable management vertical, dotat bloc 4 ventilatoare on top cu monitorizare mediu (detectoare de temperatura si umiditate) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274501542 |  |  |  | Dulap de telecomunicatii si retelistica de pardosea de tip RACK 19" 42U, 600x800 mm, culoare neagra, dezasamblat (in set intra picioare, roti), cu usile fata / spate perforate; cu min. 6 x Panouri umplere (blank panel), cu montare fara suruburi (tool-less mounting), cu 2 cable management vertical, dotat bloc 4 ventilatoare on top cu monitorizare mediu (detectoare de temperatura si umiditate) |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Raft pentru dulapul de telecomunicatie 19" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274500604 |  |  |  | Raft pentru dulapul de telecomunicatie 19" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Sursa de alimentare neintreruptibila (UPS) cu unitati de baterii marime 1-2U. Tehnologie: online/line-interactive; Putere: 3000 VA / 2700 W. Timp de autonomie: min. 5-7 minute la sarcina maxima; Protectie: suprasarcina, supratensiune, cadere tensiune. Interfete: output: min. 6 x IEC C13 (10 A), input: min. 1 IEC C20 (16 A) sockets; 220V...240V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274503027 |  |  |  | Sursa de alimentare neintreruptibila (UPS) cu unitati de baterii marime 1-2U. Tehnologie: online/line-interactive; Putere: 3000 VA / 2700 W |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 63 |  |  | pret furnizor |  |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200...240V, 50 / 60Hz, Out-min. 7 x CEE 7/3, In-min 1 x IEC C19/C20 sau 1 x IEC C13/C14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274500600 |  |  |  | PDU (Power distribution unit), 1U, 16A, 200...240V, 50 / 60Hz, Out-min. 7 x CEE 7/3, In-min 1 x IEC C19/C20 sau 1 x IEC C13/C14, montare orizontala pentru 19" rack, cu butonul de siguranta |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Patch-panel modular Cat6a S/FTP, complet echipata cu module 12xRJ45, 19", 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2875274501602 |  |  |  | Patch-panel modular Cat6a S/FTP, complet echipata cu module 12xRJ45, 19", 1U |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 65 |  |  | pret furnizor |  |  | Cable organizer-perphorated with cover, horizontal, 19" , 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875274500603 |  |  |  | Cable organizer-perphorated with cover, horizontal, 19" , 1U |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | ODF Panel (Cross FO), 19", 1U |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274500602 |  |  |  | ODF Panel (Cross FO), 19", 1U |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Adapter LC duplex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875274500650 |  |  |  | Adapter LC duplex |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Fiber Optic Pigtail LC / SM duplex |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875274500651 |  |  |  | Fiber Optic Pigtail LC / SM duplex |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 69 |  |  | pret furnizor |  |  | Fiber Patch Cord LC / SM duplex, L=1,0 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2875274500661 |  |  |  | Fiber Patch Cord LC / SM duplex, L=1,0 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Fiber Patch Cord LC / SM duplex, L=3,0 m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2875274500663 |  |  |  | Fiber Patch Cord LC / SM duplex, L=3,0 m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,0000 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu Patch Cord L=0,5 m, cupru, UTP cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2875274500670 |  |  |  | Cablu Patch Cord L=0,5 m, cupru, UTP cat. 5e |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 96,0000 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu Patch Cord L=1,0 m, cupru, UTP cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875274500671 |  |  |  | Cablu Patch Cord L=1,0 m, cupru, UTP cat. 5e |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu Patch Cord L=3,0 m, cupru, UTP cat. 5e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2875274500673 |  |  |  | Cablu Patch Cord L=3,0 m, cupru, UTP cat. 5e |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 40,0000 |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Transceiver SFP+ 10 Gbps 1310nm 10km, compatibil cu Сomutator de acces si Comutator de agregare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2875274500601 |  |  |  | Transceiver SFP+ 10 Gbps 1310nm 10km, compatibil cu Сomutator de acces si Comutator de agregare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,0000 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Comutator de acces, tip 2. Tip sasiu: 1U, 19"; Sursa de alimentare: 2 x 100-240 V AC. Capacitate de comutare: min. 88 Gbps. Capacitate de redirectionare: pina la 65 Mpps. Interfete: min. 24 x 1 Gbps RJ45, 2 x 10 Gbps SFP+; RAM: min. 512 MB. Interfata de management: WEB, SSH, WinBox, consola RJ45. VLAN, STP/RSTP, LACP, controlul traficului, monitorizare si administrare centralizata. Minim 5 ani pentru actualizari software si suport din partea producatorului si / sau furnizorului. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | CRS326-24G-2S+RM |  |  |  | Comutator de acces, tip 2 |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Comutator de acces, tip 3. Tip sasiu: 1U, 19"; Sursa de alimentare: 2 x 100-240 V AC. Capacitate de comutare: min. 128 Gbps. Capacitate de redirectionare: pina la 95 Mpps. Interfete: min. 24 x 1 Gbps RJ45 PoE/PoE+, 4 x 10 Gbps SFP+. Alimentare PoE - IEEE 802.3af/at, cu detectie automata. Buget PoE total disponibil pentru echipamente periferice: min. 450 W. Putere maxima pe port PoE - pina la 30 W. RAM: min. 512 MB. Interfata de management: WEB, SSH, WinBox, consola RJ45; VLAN, STP/RSTP, LACP, controlul traficului monitorizare si administrare centralizata. Minim 5 ani pentru actualizari software si suport din partea producatorului si / sau furnizorului. |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | CRS328-24P-4S+RM |  |  |  | Comutator de acces, tip 3 |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Punct de acces Wi-Fi pentru interior, montare pe tavan sau perete. Standard wireless 2.4 GHz: IEEE 802.11b/g/n. Viteza maxima 2.4 GHz: pina la 300 Mbps. Standard wireless 5 GHz: IEEE 802.11a/n/ac. Viteza maxima 5 GHz: pina la 867 Mbps. Configuratie radio - dual-band, 2x2 MIMO. Antena integrata - min. 6 dBi pentru 2.4 GHz si min. 5.5 dBi pentru 5 GHz. Interfete: min. 2 x 1 Gbps RJ45. Alimentare: PoE-in IEEE 802.3af/at. Tensiune PoE-in: 18-57 V. Consum maxim: pina la 24 W. Posibilitate de administrare centralizata. Suport pentru retele wireless separate, inclusiv SSID-uri diferite pentru personal echipamente tehnice si acces restrictionat, conform politicilor beneficiarului |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | cAP XL |  |  |  | Punct de acces Wi-Fi pentru interior, montare pe tavan sau perete |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Aparat de telefonie IP cu urmatoarele caracteristici de baza - 2 SIP lines, HD voice, LCD min 128x48 screen, Auto-Provisioning via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069, Web management interface, Protocol: SIP2.0 over UDP / TCP / TLS, RTP / RTCP / SRTP, STUN, LLDP, 802.1x, SNTP; Power Input: PoE 802.3.af |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2875274501596 |  |  |  | Aparat de telefonie IP cu urmatoarele caracteristici de baza - 2 SIP lines, HD voice, LCD min 128x48 screen, Auto-Provisioning via FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069, Web management interface, Protocol: SIP2.0 over UDP / TCP / TLS, RTP / RTCP / SRTP, STUN, LLDP, 802.1x, SNTP; Power Input: PoE 802.3.af |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | pret furnizor |  |  | Сamera video, interior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = 30 м, 2.8/4,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 9 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2811236325555 |  |  |  | Сamera video, interior, min. 2688 x 1520, 1/1.8" CMOS, IR = 30 м, 2.8/4,0 mm, 802.3 af Class 3, max. 9 W, cu microfon incorporat, cu posibilitatea de stocare datelor pe NAS, cu micro SD slot |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Card de memorie Micro SD 64Gb, Class 10 UHS-I, R/W 100/20MB/s |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2811236325565 |  |  |  | Card de memorie Micro SD 64Gb, Class 10 UHS-I, R/W 100/20MB/s |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,0000 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Modul RJ45 Cat.5e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 2811236325566 |  |  |  | Modul RJ45 Cat.5e |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 15,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Sistema de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | pret furnizor |  |  | Controler pentru administrarea 2 usi, 4 cititori si 2 lacate, inclusiv sursa de alimentare, acumulatoare, RJ45, 24V, in cofret din metal |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236326601 |  |  |  | Controler pentru administrarea 2 usi, 4 cititori si 2 lacate, inclusiv sursa de alimentare, acumulatoare, RJ45, 24V, in cofret din metal |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 83 |  |  | pret furnizor |  |  | Cititor Mifare cu urmatoarele caracteristici: - alimentare 12V DC, consum energie - 2 W; - dimensiuni de gabarit (LxHxB) - 44x115x22 mm; - distanta de citire - <=50 mm; - frecventa de lucru - 13,56 MHz; - interfata de conectare - RS-485 / Wiegand; - indicator de alimentare si stare; - grad de protectie - IP65, IK10. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811236325660 |  |  |  | Cititor Mifare |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  | Lacat electromecanic cu surub motaj incorporat cu urmatoarele caracteristici: - forta de retinere - 1000 kg; - alimentare 12V DC, 900 (lucru) / 120 (stand by) mA; - dimensiuni de gabarit (LxHxB) - 27x192x25 mm; - indicator de stare; - grad de protectie - IP65, IK10. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236325662 |  |  |  | Lacat electromecanic cu surub motaj incorporat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Detector magnetic cablat (contact reed) pentru monitorizarea starii de deschidere a usilor si ferestrelor fiind compus din doua elemente cu carcase hidroizolate (senzorul magnetic si magnetul), structura sa doi rezistori parametrizati de 1.1 kOhm legati in configuratie dublu echilibrata (2EOL/NC), distanta de actionare (inchidere contact) - 18 mm, iar cea de deschidere - 28 mm, functionand la o tensiune maxima de comutare de 20 V DC si un curent maxim de 20 mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236325661 |  |  |  | Detector magnetic cablat (contact reed) pentru monitorizarea starii de deschidere a usilor si ferestrelor fiind compus din doua elemente cu carcase hidroizolate (senzorul magnetic si magnetul), structura sa doi rezistori parametrizati de 1.1 kOhm legati in configuratie dublu echilibrata (2EOL/NC), distanta de actionare (inchidere contact) - 18 mm, iar cea de deschidere - 28 mm, functionand la o tensiune maxima de comutare de 20 V DC si un curent maxim de 20 mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Sistem de telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 10-06-068-16 |  |  | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (Comutator de agregare, Comutator de acces) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 20,0000 |  |  | 80,0000 |  |
| 87 |  |  | 10-06-068-11 |  |  | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune: Reglarea Wi-Fi access point |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 16,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistem de telecomunicatii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 1-10-001-1 |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 18,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Supraveghere video |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Sistema de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 1-10-002-1 |  |  | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 29,0000 |  |  | 29,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistema de control acces |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |