Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul servicii de verificare a rezistenței și stabilității rezervoarelor verticale de tip RVS,  mun. Bălți, str.Sofiei, 12

Autoritatea contractantă Baza de păstrare combustibil a Armatei Naționale, mun. Bălți, str.Sofiei, 12

## Lotul 1

1. Descriere generală. Informaţii

| Denumirea serviciilor | Unitateade măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| Servicii de verificare a rezistenței și stabilității rezervoarelor de tip RVS – 700m3 | buc | 3 |
| Servicii de verificare a rezistenței și stabilității rezervoarelor de tip RVS – 460m3 | buc | 3 |

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor/serviciilor

Operatorul economic va dispune de experiența în prestarea serviciilor de servicii de verificare a rezistenței și stabilității rezervoarelor de tip RVS, precum și de specialiști, angajați permanenți, calificați în conformitate cu specificul serviciilor prestate. Toate serviciile vor fi realizate la Baza de păstrare combustibil a Armatei Naționale(mun. Bălți, strada Sofiei 12.

| Nr. crt. | Tipul lucrărilor | Cantitatea rezervoarelor |
| --- | --- | --- |
| 1 | Determinarea rezistenței și stabilității rezervoarelor | 3 |
| 2 | Emiterea expertizei tehnice al recipientului | 3 |

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Operatorul economic va presta servicii în strictă corespundere cu cerințele tehnice în vigoare.

4. Cerinţe privind calculul costului/prețului

Conform Anexei nr. 23.

5. Mostre

La solicitare la orice etapă de evaluare a ofertei.

- 6. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru prestarea serviciilor

Conform punctului nr. 2.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform punctului nr. 2.

8. Definiţii

Nu se aplică.

9. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Vor fi prezentate prin intermediul SIA RSAP conform Anunțului de participare.

10. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante prin e-mail, conform Anunțului de participare.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.