CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie- Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

3. Obiectul achiziţiilor - Servicii de reparație (termoizolare) a fatadei Directiei SE mun. Orhei, str. Eliberarii, nr. 172/A

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IzF55A | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului) 100mm, suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm Norma la cornier = 0,33 | m2 | 355,000 |
| 2 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T | m2 | 355,000 |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 25,000 |
| 4 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 355,000 |

Conducătorul grupului de lucru, Nasalciuc N.