| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție : nr. __________ din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea stingătoarelor și mijloacelor pentru stingere a incendiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| LOT 1 Extinctoare portabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 stingator cu dioxid de carbon |  |  |  | stingator cu dioxid de carbon – 8 kg prevăzut cu tub sifon și palnie de evacuare a agentului de stingere |  |  |  |  |
| 1.2 stingator cu pulbere |  |  |  | stingator cu pulbere – 8 kg |  |  |  |  |
| 1.3 stingator cu dioxid de carbon |  |  |  | stingator cu dioxid de carbon – 5 kg prevăzut cu tub sifon și palnie de evacuare a agentului de stingere |  |  |  |  |
| LOT 2 Dispozitive de protecția împotriva incendiilior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 furtun tip incendiu cu racord |  |  |  | Dn – 51 mm, Pn – 16 bar, L-20m |  |  |  |  |
| 2.2 robinet de incendiu (colt) |  |  |  | Dn - 50mm, Pn – 16 bar, fără racord, material: fontă / aluminiu |  |  |  |  |
| 2.3 racord pentru conectarea rapidă furtunurilor antiincendiar |  |  |  | Dn – 50mm, Pn – 16 bar. |  |  |  |  |
| 2.4 racord pentru conectarea rapidă furtunurilor antiincendiar |  |  |  | Dn – 76mm,Pn – 16 bar, |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________