## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64277 din 01.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1769765544273 din 30.01.2026 privind Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea exoprotezelor mamare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anii 2026-2029, pentru anul 2026 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 100 ml pina la 150 ml §i greutatea de la 90 gr pina la 165 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 100 ml pina la 150 ml §i greutatea de la 90 gr pina la 165 gr |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 100 ml pina la 150 ml și greutatea de la 90 gr pina la 165 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
33100000-1 | 2 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 400 ml pina la 450 ml §i greutatea de la 360 gr pina la 470 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 400 ml pina la 450 ml §i greutatea de la 360 gr pina la 470 gr |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 400 ml pina la 450 ml §i greutatea de la 360 gr pina la 470 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
| 3 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 450 ml pina la 500 ml și greutatea de la 405 gr pina la 520 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 450 ml pina la 500 ml și greutatea de la 405 gr pina la 520 gr |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 450 ml pina la 500 ml și greutatea de la 405 gr pina la 520 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
| 4 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 500 ml pina la 550 ml și greutatea de la 450 gr pina la 580 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 500 ml pina la 550 ml și greutatea de la 450 gr pina la 580 gr |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 500 ml pina la 550 ml și greutatea de la 450 gr pina la 580 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
| 5 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 550 ml pina la 600 ml si greutatea de la 495 gr pina la 620 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 550 ml pina la 600 ml si greutatea de la 495 gr pina la 620 gr |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 550 ml pina la 600 ml si greutatea de la 495 gr pina la 620 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
| 6 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 600 ml pina la 650 ml si greutatea de la 540 gr pina la 680 g | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 600 ml pina la 650 ml si greutatea de la 540 gr pina la 680 g |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 600 ml pina la 650 ml si greutatea de la 540 gr pina la 680 g. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
| 7 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 650ml pina la 700 ml si greutatea de la 585 gr pina la 730 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 650ml pina la 700 ml si greutatea de la 585 gr pina la 730 gr |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 650ml pina la 700 ml si greutatea de la 585 gr pina la 730 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
| 8 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 700ml pina la 800 ml si greutatea de la 630 gr pina la 830 gr_ | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 700ml pina la 800 ml si greutatea de la 630 gr pina la 830 gr_ |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 700ml pina la 800 ml si greutatea de la 630 gr pina la 830 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
| 9 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 800ml pina la 900 ml si greutatea de la 720 gr pina la 930 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 800ml pina la 900 ml si greutatea de la 720 gr pina la 930 gr |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 800ml pina la 900 ml si greutatea de la 720 gr pina la 930 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.
| 10 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 900ml pina la 1050 ml §i greutatea de la 810 gr pina la 1100 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 900ml pina la 1050 ml §i greutatea de la 810 gr pina la 1100 gr |  |  |  | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 900ml pina la 1050 ml §i greutatea de la 810 gr pina la 1100 gr. Proteza de medical glanda (dupa glandei naturale) densitatea gr/cm3 simetrica, în formă de picatură, alungită lateral pentru comoditate, care se utilizează la orice formă de piept. Poate fi purtat pe ambele părți datorită design-ului sau simetric. Produsul cu suprafața texturată sau netedă, hipoalergenă, rezistentă la apă de mare și clor ce permite scaldatul fără a scoate proteză. Termen de valabilitate a produsului minim 36 luni.

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | În scopul atribuirii contractelor subsecvente ca urmare a acordului-cadru (ocds...64277 din 01.11.2024) încheiat prin procedura de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1769765544273 din 30.01.2026 privind Privind încheierea acordului-cadru - Achiziționarea exoprotezelor mamare conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anii 2026-2029, pentru anul 2026 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) 1 an | Suma (fără TVA) 4 ani | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimativă fără TVA
1 | 2 |  |  | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 100 ml pina la 150 ml §i greutatea de la 90 gr pina la 165 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 100 ml pina la 150 ml §i greutatea de la 90 gr pina la 165 gr | bucată | 25 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 22500
33100000-1 | 2 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 400 ml pina la 450 ml §i greutatea de la 360 gr pina la 470 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 400 ml pina la 450 ml §i greutatea de la 360 gr pina la 470 gr | bucată | 70 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 63000
33100000-1 | 3 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 450 ml pina la 500 ml și greutatea de la 405 gr pina la 520 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 450 ml pina la 500 ml și greutatea de la 405 gr pina la 520 gr | bucată | 150 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 135000
33100000-1 | 4 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 500 ml pina la 550 ml și greutatea de la 450 gr pina la 580 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 500 ml pina la 550 ml și greutatea de la 450 gr pina la 580 gr | bucată | 220 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 198000
33100000-1 | 5 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 550 ml pina la 600 ml si greutatea de la 495 gr pina la 620 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 550 ml pina la 600 ml si greutatea de la 495 gr pina la 620 gr | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 90000
33100000-1 | 6 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 600 ml pina la 650 ml si greutatea de la 540 gr pina la 680 g | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 600 ml pina la 650 ml si greutatea de la 540 gr pina la 680 g | bucată | 170 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 153000
33100000-1 | 7 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 650ml pina la 700 ml si greutatea de la 585 gr pina la 730 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 650ml pina la 700 ml si greutatea de la 585 gr pina la 730 gr | bucată | 100 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 90000
33100000-1 | 8 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 700ml pina la 800 ml si greutatea de la 630 gr pina la 830 gr_ | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 700ml pina la 800 ml si greutatea de la 630 gr pina la 830 gr_ | bucată | 40 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 36000
33100000-1 | 9 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 800ml pina la 900 ml si greutatea de la 720 gr pina la 930 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 800ml pina la 900 ml si greutatea de la 720 gr pina la 930 gr | bucată | 50 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 45000
33100000-1 | 10 | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 900ml pina la 1050 ml §i greutatea de la 810 gr pina la 1100 gr | Exoproteza mamara din silicon medical cu densitatea 0,9-1,03 gr/cm3, cu volum de la 900ml pina la 1050 ml §i greutatea de la 810 gr pina la 1100 gr | bucată | 80 |  |  |  |  | DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 45de zile de la comanda scrisă a beneficiarului | 72000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________