| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1745317619617 Specificații tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP ocds-b3wdp1-MD-1745317619617 |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru sistemele de aer condiționat cu servicii de demontare și montare (la solicitare) |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot. I |  |  |  |  |  |  |
| MAIN PCB ASSY EBI3025-1/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | MAIN PCB ASSY EBI3025-1 Cod Art. 5018705 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | COMPRESSOR JT1GCVDKYR@T Cod Art. 300814P (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | COMPRESSOR JT15J-VDKYR@J Cod Art. 5009461 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Thermistor ASSY/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | Thermistor ASSY Cod Art. 5009496 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Thermistor ASSY/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | Thermistor ASSY Cod Art. 5009498 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| THERMISTOR ASSY ST8603-10 L=630MM/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | THERMISTOR ASSY ST8603-10 L=630MM Cod Art. 1782095 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| PCB ASSY (SUB) 2P265623-8 PC13001-3/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | PCB ASSY (SUB) 2P265623-8 PC13001-3 Cod Art. 5011902 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| PCB PC13001-1/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | PCB PC13001-1 Cod Art. 5011901 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| PCB PC13001-2/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | PCB PC13001-2 Cod Art. 5011900 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| PCB ASSY FN380-Y-1A/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | PCB ASSY FN380-Y-1A Cod Art. 5009477 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| DC FAN MOTOR/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | DC FAN MOTOR Cod Art. 5006897 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| FAN MOTOR/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | FAN MOTOR Cod Art. 5011892 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| FAN MOTOR/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | FAN MOTOR Cod Art. 5011893 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| PCB ASSY 2P265624-30 PC13001-1/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | PCB ASSY 2P265624-30 PC13001-1 Cod Art. 5009485 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| INVERTER ASSY 2P308782-1 PC1130-1/ servicii de demontare/ montare, la solicitare |  |  |  | INVERTER ASSY 2P308782-1 PC1130-1 Cod Art. 5009484 (sau analogic cu corespunderea totală a specificației tehnice) |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:________________________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _____________________________ Adresa: _____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |