Reagenți Analize Generale ( Sistem închis )

|  | ANALIZATOR HEMATOLOGIC AUTOMAT SISMEX XN-330 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cellpack DCL | 1 recipient conține 20L | recipient | 64 |
| 2 | Sulfolyser | Un set conține 3 flacoane a câte 500ml | set | 12 |
| 3 | Lysercell WDF | 1 recipient conține 2L | recipient | 32 |
| 4 | Fluorocell WDF | Un set conține 2 flacoane a câte 22ml | set | 18 |
| 5 | Cellclean | 1 flacon conține 50ml | flacon | 14 |
|  | Materiale de referință |  |  |  |
| 6 | XN-L Check L1 | 1 flacon conține 3ml | flacon | 16 |
| 7 | XN-L Check L2 | 1 flacon conține 3ml | flacon | 16 |
| 8 | XN-L Check L3 | 1 flacon conține 3ml | flacon | 16 |
| 9 | XN CAL | 1 flacon conține 3ml | flacon | 2 |

|  | Analizorul HumaClot DuoPlus |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D-Dimer | D-Dimer | set | 60 |
| 2 | Hemostat D-Dimer control High | Hemostat D-Dimer control High | set | 2 |
| 3 | Hemostat D-Dimer control Low | Hemostat D-Dimer control Low | set | 2 |
| 4 | Canule | Canule | buc | 10000 |
| 5 | Troponimă | Troponimă | teste | 1000 |
| 6 | Set p\u determinarea indexului protrombinic I.N.R | Setul contine: a)Tromboplastin liofelizat cu activitate 13+1sec 5ml H2O2; b)cu solvent BUFER 5ml | ml | 8100 |
| 7 | Set p/u determinarea timpului de tromboplastină parţial activat (TTPA): | Setul contine: a)a) eritrofosfatidă; b)cu solvent | ml | 1500 |