| Reparația podelii cladirii cu nr.cadastral 2334202004 (ferma de fazani) cu sediului IS ISC Sil-Razeni din s.Razeni r-nul Ialoveni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari generale de construcție,

reparație de încălzire

a pardoselii încăperii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB15B | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de 100,1 - 500 mp | m2 | 21 212,0000 |  |  |
|  | 2 | Diblu cuie plastic L=70mm/d=10mm | buc | 1 600,0000 |  |  |
|  | 90 | Teu PPR redus 32x20x32 + | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 89 | Caciula ventilare d110 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 88 | Teava scurgere d110 / 0.5 m | m | 12,0000 |  |  |
|  | 87 | Teava PVC scurgere ext d110 2m | m | 6,0000 |  |  |
|  | 86 | Trap 100x90 orizontal | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 85 | Solutie sistema de incalzire -65* C | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 84 | Saritura PPR 32 + | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 83 | Saritura PPR 25 + | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 82 | Saritura PPR 20 + | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 81 | Cot PPR 90 FF 32 + | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 80 | Cot PPR 90 FF 25 + | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 79 | Cot PPR 90 FF 20 + | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 78 | Cot PPR 45 FF 32 + | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 77 | Cot PPR 45 FF 25 + | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 76 | Cot PPR 45 FF 20 + | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 75 | Mufa PPR 32 + | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 74 | Mufa PPR 25 + | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 73 | Mufa PPR 20 + | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 72 | Teava PPR fibra 20 PN 25 | m | 8,0000 |  |  |
|  | 71 | Teava PPR fibra 25 PN 25 | m | 8,0000 |  |  |
|  | 70 | Teava PPR fibra 32 PN 25 | m | 24,0000 |  |  |
|  | 69 | Robinet bila apa Valvex MF 1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 68 | Pompa de circulatie TAIFU 25/60/130 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 67 | Termostat boiler cu sonda ICMA (art.611) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 66 | Dop bronz 1/2M cheie | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 65 | Reductie bronz 1x1/2 MF | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 64 | Cot Z MF 11/2 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 63 | Robinet bila apa Valvex Onyx MF 3/4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 62 | Robinet bila apa Valvex MF 3/4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 61 | Olandez PPR p/m M 32x1 + | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 60 | Filtru Y 3/4 FADO | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 59 | Filtru Y 1 FADO | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 58 | Vana anticondensare ICMA 45*C/d25 (art.133) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 57 | Niplu bronz redus 3/4 x 1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 56 | Pompa de circulatie TAIFU 25/60/130 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 55 | Olandez PPR p/m F 25x3/4 + | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 54 | Vas de expansiune incalzire 60L | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 53 | Teu PPR redus 32x20x32 + | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 52 | Teu PPR redus 32x25x32 + | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 51 | Robinet bila de golire 1/2 FADO | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 50 | Reductie Z MF 11/2x 1 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 49 | Reductie PPR p/m M 32x1 + | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 48 | Robinet bila cu olandez Valvex 1 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 47 | Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 46 | Niplu bronz 1 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 45 | Robinet bila PPR 20 + | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 44 | Olandez PPR p/m F 20x3/4 + | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 43 | Robinet de racire ICMA 3/4 (art.607) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 42 | Reductie bronz 1x3/4 MF | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 41 | Teu Z 1 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 40 | Niplu Z redus 11/2x1 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 39 | Cot cos de fum inox 180-260 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 38 | Vas tampon AE PSM 500 izolat | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 37 | Cazan Galmet ZULU KWR ST 35 W+S | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 36 | Cot PPR 90 FF 32 + | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 35 | Cot PPR 90 FF 25 + | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 34 | Cot PPR 90 FF 20 + | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 33 | Cot PPR 45 FF 32 + | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 32 | Cot PPR 45 FF 25 + | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 31 | Mufa PPR 32 + | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 30 | Mufa PPR 25 + | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 29 | Mufa PPR 20 + | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 28 | Diblu cuie metalic SMK 6x40 | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 27 | Colier PPR 32+ | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 26 | Colier PPR 25 + | buc | 80,0000 |  |  |
|  | 25 | Colier PPR 20 + | buc | 80,0000 |  |  |
|  | 24 | Teu PPR redus 32x20x32 + | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 23 | Reductie PPR p/m M 20x1/2 + | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 22 | Robinet colt rad ICMA 1/2 tur+garnitura(art.803+ art 940) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 21 | Robinet colt rad ICMA 1/2 retur+garnitura (art805+art940) | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 20 | Radiator Otel T22 500x1200 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 19 | Izolatie p-u teava 28x6 | m | 280,0000 |  |  |
|  | 18 | zolatie p-u teava 22x6 | m | 60,0000 |  |  |
|  | 17 | Teava PPR fibra 20 PN 25 | m | 60,0000 |  |  |
|  | 16 | Teava PPR fibra 32 PN 25 | m | 160,0000 |  |  |
|  | 15 | Teava PPR fibra 25 PN 25 | m | 120,0000 |  |  |
|  | 15 | Teu PPR redus 32x25x32 + | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 14 | Reductie PPR p/m M 25x3/4 + | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 13 | Robinet bila apa Valvex FF 3/4 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 12 | Olandez contoral 3/4x1 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 11 | Pompa de circulatie Ebara M 63-1.5 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 10 | Kit amestec podele calde UFH FIV | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 9 | Gerpex ICMA 16x2 cu filet 3/4(art.119) | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 8 | Set distribuitor inox Valvex 6 cai cu debitmetru | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 7 | Cutie VALVEX SPE-3 (760x575x665x110-175) | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 6 | Clipse podele d16 | buc | 7 000,0000 |  |  |
|  | 5 | Teava podea calde Bariera Oxigen d16 ASG(FV-PLAST) | m | 2 200,0000 |  |  |
|  | 4 | Folie de Aluminiu cu marcaj | m | 350,0000 |  |  |
|  | 3 | Clei pena Budmonster (750ml) | buc | 50,0000 |  |  |
|  | 1 | Polisterol XPS 600x1200x30 (s=0.72 m2) | buc | 426,0000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de instalare |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Tva |  |  |  |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |