| Reparația podelii cladirii cu nr.cadastral 2334202004 (ferma de fazani) cu sediului IS ISC Sil-Razeni din s.Razeni r-nul Ialoveni | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari generale de construcție,

reparație de încălzire

a pardoselii încăperii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | IB15B |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de 100,1 - 500 mp |  |  | m2 |  | 21 212,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | Diblu cuie plastic L=70mm/d=10mm |  |  | buc |  | 1 600,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 |  | Teu PPR redus 32x20x32 + |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 |  | Caciula ventilare d110 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 |  | Teava scurgere d110 / 0.5 m |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 87 |  | Teava PVC scurgere ext d110 2m |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 86 |  | Trap 100x90 orizontal |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 |  | Solutie sistema de incalzire -65* C |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 |  | Saritura PPR 32 + |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 |  | Saritura PPR 25 + |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 |  | Saritura PPR 20 + |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 |  | Cot PPR 90 FF 32 + |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 |  | Cot PPR 90 FF 25 + |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 79 |  | Cot PPR 90 FF 20 + |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 |  | Cot PPR 45 FF 32 + |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 |  | Cot PPR 45 FF 25 + |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 |  | Cot PPR 45 FF 20 + |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 |  | Mufa PPR 32 + |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 |  | Mufa PPR 25 + |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 |  | Mufa PPR 20 + |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 |  | Teava PPR fibra 20 PN 25 |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 |  | Teava PPR fibra 25 PN 25 |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 |  | Teava PPR fibra 32 PN 25 |  |  | m |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 |  | Robinet bila apa Valvex MF 1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 |  | Pompa de circulatie TAIFU 25/60/130 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 |  | Termostat boiler cu sonda ICMA (art.611) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 |  | Dop bronz 1/2M cheie |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 |  | Reductie bronz 1x1/2 MF |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 |  | Cot Z MF 11/2 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 |  | Robinet bila apa Valvex Onyx MF 3/4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 |  | Robinet bila apa Valvex MF 3/4 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 |  | Olandez PPR p/m M 32x1 + |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 |  | Filtru Y 3/4 FADO |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 |  | Filtru Y 1 FADO |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 |  | Vana anticondensare ICMA 45*C/d25 (art.133) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 |  | Niplu bronz redus 3/4 x 1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 |  | Pompa de circulatie TAIFU 25/60/130 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 |  | Olandez PPR p/m F 25x3/4 + |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 |  | Vas de expansiune incalzire 60L |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 |  | Teu PPR redus 32x20x32 + |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 |  | Teu PPR redus 32x25x32 + |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  | Robinet bila de golire 1/2 FADO |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 |  | Reductie Z MF 11/2x 1 |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 |  | Reductie PPR p/m M 32x1 + |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 |  | Robinet bila cu olandez Valvex 1 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 |  | Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 |  | Niplu bronz 1 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 |  | Robinet bila PPR 20 + |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 |  | Olandez PPR p/m F 20x3/4 + |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 |  | Robinet de racire ICMA 3/4 (art.607) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  | Reductie bronz 1x3/4 MF |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  | Teu Z 1 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 |  | Niplu Z redus 11/2x1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 |  | Cot cos de fum inox 180-260 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  | Vas tampon AE PSM 500 izolat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 |  | Cazan Galmet ZULU KWR ST 35 W+S |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  | Cot PPR 90 FF 32 + |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 |  | Cot PPR 90 FF 25 + |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 |  | Cot PPR 90 FF 20 + |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 |  | Cot PPR 45 FF 32 + |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  | Cot PPR 45 FF 25 + |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 |  | Mufa PPR 32 + |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | Mufa PPR 25 + |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  | Mufa PPR 20 + |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  | Diblu cuie metalic SMK 6x40 |  |  | buc |  | 200,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 |  | Colier PPR 32+ |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 |  | Colier PPR 25 + |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 |  | Colier PPR 20 + |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | Teu PPR redus 32x20x32 + |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  | Reductie PPR p/m M 20x1/2 + |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 |  | Robinet colt rad ICMA 1/2 tur+garnitura(art.803+ art 940) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | Robinet colt rad ICMA 1/2 retur+garnitura (art805+art940) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | Radiator Otel T22 500x1200 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | Izolatie p-u teava 28x6 |  |  | m |  | 280,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | zolatie p-u teava 22x6 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | Teava PPR fibra 20 PN 25 |  |  | m |  | 60,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | Teava PPR fibra 32 PN 25 |  |  | m |  | 160,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Teava PPR fibra 25 PN 25 |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | Teu PPR redus 32x25x32 + |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | Reductie PPR p/m M 25x3/4 + |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | Robinet bila apa Valvex FF 3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | Olandez contoral 3/4x1 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | Pompa de circulatie Ebara M 63-1.5 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | Kit amestec podele calde UFH FIV |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Gerpex ICMA 16x2 cu filet 3/4(art.119) |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Set distribuitor inox Valvex 6 cai cu debitmetru |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Cutie VALVEX SPE-3 (760x575x665x110-175) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Clipse podele d16 |  |  | buc |  | 7 000,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Teava podea calde Bariera Oxigen d16 ASG(FV-PLAST) |  |  | m |  | 2 200,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | Folie de Aluminiu cu marcaj |  |  | m |  | 350,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | Clei pena Budmonster (750ml) |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | Polisterol XPS 600x1200x30 (s=0.72 m2) |  |  | buc |  | 426,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Lucrari de instalare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |