| Lucrari de constructie si amenajare a terenului multifunctional din s. Cojusna, r-nul Straseni | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Constructie si amenajare teren multifunctional

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajare terenuri |  |  |
| 1 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (incarcare in autobasculanta) | 100 m3 | 0,950 |
| 2 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 84,000 |
| 3 | TsC01B | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 4. | 100m2 | 5,100 |
| 4 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | 1,620 |
| 5 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 13,500 |
| 6 | TsD16A1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t (5cm Pietris 20-40) | m3 | 22,100 |
| 7 | TsD16A1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t (5cm Pietris 5-20) | m3 | 22,100 |
| 8 | IzF04J1 | Strat izolant executat la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, Geotextil netesut | m2 | 420,000 |
| 9 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 100x100x3.5 (Teren Baschet/Volei) | kg | 756,000 |
| 10 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,320 |
| 11 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M250 | m3 | 50,400 |
| 12 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor Montare inventar | m3 | 7,000 |
| 13 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Montare inventar | m3 | 7,000 |
| 14 | CL01A | Motare echipament fitness si inventar sportiv (Exclusiv "Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati") Montare inventar | t | 1,500 |
|  |  | Capitolul 2. Inventar sportiv |  |  |
| 15 | Pret piata | Cos de baschet complet echipat (stilp, panou, cerc, plasa...) | buc | 2,000 |
| 16 | Pret piata | Stilp pentru plasa volei complet echipat | buc | 2,000 |
| 17 | Pret piata | Bare orizontale triple PPT-003 | buc | 1,000 |
| 18 | Pret piata | Complex sportiv WORKOUT C-049 | buc | 1,000 |
| 19 | Pret piata | Complex sportiv WORKOUT C-021 | buc | 1,000 |
| 20 | Pret piata | Banca abdomene C-019 | buc | 1,000 |
| 21 | Pret piata | Bare paralele duble C-009 | buc | 1,000 |
| 22 | Pret piata | Complex sportiv WORKOUT C-051 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.