Lista

dispozitivilor medicale care se supun obligatoriu verificărilor periodice  metrologic

în IMSP SCM „ Sfânta Treime”

| Nr. | Tipul dispozitivului medical | Nr. de unităţi | Periodicitatea (luni) | Suma (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Dispozitive ultrasonografie | 12 | 24 | 26400 |
| 11 | Microscop | 26 | 24 | 6240 |
| 13 | Set de lentile de testare oftalmologica (266) | 1 | 24 | 6500 |
| 16 | Manometru | 3 | 12 | 150 |
| 17 | Manometru cu contact electric | 3 | 12 | 280 |
| 21 | PH-metru | 3 | 24 | 2895 |
|  | Total |  |  | 42465 |

Șef Departament Inginerie Biomedicală                                                            V. Palii

Inginer metrolog                                                                                                 A.Caisîn

Participanții trebuie să prezinte certificatul de acreditare a laboratorului pentru prestarea serviciilor solicitate.

Cerințe generale:

- Toate activitățile se coordonează cu inginerul metrolog local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui.

- Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii.