## Reagenți
Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziție | Descriere | Unitatea de măsură | Cantitatea
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 |  | Alcool Izopropilic 99.9% | Cerinte de calitate: IVD Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate(denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 200
2 |  | 10% NB Formalina | 25% solutie de formalina , stabilizata, neutra, tamponata,PH7,0.Cerinte de calitate: IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea,numarul lotului,seria,termenul de valabilitate,conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni. | litri | 375
3 |  | Parafina omogenizata cu temperatura 56/58 | Amesticul de ceara de parafina omogenizata granulata cu punctul de topire 56-58C pentru infiltrarea optima si lucrul de rutina, .Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001 (în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea, numarul lotului,seria,termenul de valabilitate, conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | kg | 275
4 |  | Parafina cu polimeri plastice omogenizata cu temperatura 56/58 | Amesticul de ceara de parafina albastru cu polimeri plastice omogenizata granulat cu punctul de topire 56- 58 C. Cerinte de calitate:IVD .Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului), Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria , termenul de valabilitate, conditiile de pastrare)ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.Instructiunele de utilizare setului sa contina caracteristicile de performanta si calitate.Instructiunile privind modul de utilizare sa fie prezentate in limba de stat sau rusa.De la deschidere sa fie valabile nu mai putin 12 luni | kg | 200
5
6 |  | Decalcificat pentru tesut osos compatibil cu apparat TDE30 Sacura Finetec | Certificat CE sau declaratie de conformitate în functie de evaloarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat.Certificat ISO13485si /sau ISO9001(în dependenta de categorie produsului) | litri | 55
7 |  | Caseta histologica standart(albe) | Compatibele cu Microtome Sacura. Este necesar de adus monstre | buc | 15000
8
6