«Утверждаю»

Главный инженер

ООО «Молдоватрансгаз»

______________ Байдауз И.Е.

«Поставка комплектующих системы отопления и водоснабжения»

(наименование конкурса)

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИХ ОБЪЁМЫ на 2024 год

| Nr. | Denumirea (RUS) | Marca, GOST, tip, echivalent (RUS) | Unitate de măsură. | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1 | Автоматический воздухоотводчик | _DN 1/2" прямой (без отсекающего клапана) | шт. | 4,00 |
| 2 | Американка полипропилен | _DN 3/4" мама-папа металлич | шт. | 36,00 |
| 3 | Американка полипропилен | _DN1/2" мама-папа металич | шт. | 18,00 |
| 4 | Американка полипропилен | _FME 20х1/2" | шт. | 4,00 |
| 5 | Американка полипропилен | _FME 25х3/4" | шт. | 38,00 |
| 6 | Американка полипропилен | _FME 40 х 40 | шт. | 2,00 |
| 7 | Американка полипропилен | _FME 50 х 40 | шт. | 2,00 |
| 8 | Американка полипропилен | _FMI 20х1/2" | шт. | 6,00 |
| 9 | Американка полипропилен | _FMI 25х3/4" | шт. | 6,00 |
| 10 | Американка полипропилен | _FMI 32х1" | шт. | 4,00 |
| 11 | Американка полипропилен | _FMI 32х3/4" | шт. | 2,00 |
| 12 | Американка полипропилен | _FMI 40 х 40 | шт. | 2,00 |
| 13 | Американка полипропилен | _FMI 50 х 40 | шт. | 2,00 |
| 14 | Арматура для сливного | _бачка | шт. | 5,00 |
| 15 | Бак расширительный | _50л металл | шт. | 1,00 |
| 16 | Бачок расширительный | _плоский 12 л | шт. | 2,00 |
| 17 | Бочонок бронзовый | _ Ду 15 | шт. | 2,00 |
| 18 | Бочонок бронзовый | _ Ду 20 | шт. | 2,00 |
| 19 | Бочонок бронзовый | _ Ду 25 | шт. | 7,00 |
| 20 | Вентилятор | _осевой с тяговым выключателем VENTS | шт. | 5,00 |
| 21 | Вентилятор | _Ф100, 220Вт, | шт. | 2,00 |
| 22 | Гофра (шт) | _для унитаза | шт. | 6,00 |
| 23 | Картридж | _для фильтра Ecozon 200 | шт. | 2,00 |
| 24 | Клапан | _подпиточный WATTS ALOD 15 "ALIMAT" | шт. | 6,00 |
| 25 | Клапан отсекатель | _бытовой МР16.RM | шт. | 4,00 |
| 26 | Клипсы | _для крепления п/пр. труб Ду20 | шт. | 210,00 |
| 27 | Клипсы | _для крепления п/пр. труб Ду25 | шт. | 780,00 |
| 28 | Кран для радиаторов отопления | _“TUR” Ду 15 | шт. | 59,00 |
| 29 | Кран для радиаторов отопления | _RETUR” Ду 15 | шт. | 59,00 |
| 30 | Кран для радиаторов отопления | _комплект подача+обратка+термоголовка Giacomini 1/2 | шт. | 29,00 |
| 31 | Кран полипропилен | _DN 20 | шт. | 10,00 |
| 32 | Кран полипропилен | _DN 25 | шт. | 5,00 |
| 33 | Кран шаровой сантехника | _муфтовый DN 1" FF | шт. | 10,00 |
| 34 | Кран шаровой сантехника | _муфтовый DN 1" MF | шт. | 10,00 |
| 35 | Кран шаровой сантехника | _муфтовый DN 1" Py 16 FF | шт. | 5,00 |
| 36 | Кран шаровой сантехника | _муфтовый DN 1/2" Ру 16 FF | шт. | 84,00 |
| 37 | Кран шаровой сантехника | _муфтовый DN 1/2" Ру 16 MF | шт. | 56,00 |
| 38 | Кран шаровой сантехника | _муфтовый DN 3/4" Py 16 FF | шт. | 61,00 |
| 39 | Кран шаровой сантехника | _муфтовый DN 3/4" Ру 16 MF | шт. | 51,00 |
| 40 | Кран шаровой сантехника | _с американкой DN 1/2" MF | шт. | 12,00 |
| 41 | Кран шаровой сантехника | _угловой настенный хромированый 1/2х1/2 | шт. | 23,00 |
| 42 | Механизм бачка WC | _смывная арматура кнопочным пуском АС-05 | шт. | 3,00 |
| 43 | Муфта ПВХ канаизационная | _110 | шт. | 4,00 |
| 44 | Муфта полипропилен | _концевая прямая Ду 20 х 1/2" мама | шт. | 43,00 |
| 45 | Муфта полипропилен | _концевая прямая Ду 20 х 1/2" папа | шт. | 97,00 |
| 46 | Муфта полипропилен | _концевая прямая Ду 20 х 3/4" папа | шт. | 5,00 |
| 47 | Муфта полипропилен | _концевая прямая Ду 25 х 3/4" мама | шт. | 38,00 |
| 48 | Муфта полипропилен | _концевая угловая 90º Ду 20 х 1/2" папа (c крепежем) | шт. | 47,00 |
| 49 | Муфта полипропилен | _соединительная Ду 20 мм | шт. | 131,00 |
| 50 | Муфта полипропилен | _соединительная Ду 25 мм | шт. | 90,00 |
| 51 | Муфта полипропилен | _соединительная Ду 32 мм | шт. | 10,00 |
| 52 | Муфта полипропилен | _соединительная Ду 40 мм | шт. | 6,00 |
| 53 | Насос сантехника | _Grunfos UPS 32-80 p/n 52052010 | шт. | 2,00 |
| 54 | Насос сантехника | _WILO STAR-RS 25/6 циркуляционный | шт. | 3,00 |
| 55 | Насос сантехника | _испытательный ручной НР-25 | шт. | 21,00 |
| 56 | Заглушка ПВХ канализационная | _100 | шт. | 1,00 |
| 57 | Заглушка ПВХ канализационная | _50 | шт. | 1,00 |
| 58 | Отвод ПВХ канализационный | _110 45гр | шт. | 19,00 |
| 59 | Отвод ПВХ канализационный | _110 90гр | шт. | 14,00 |
| 60 | Отвод ПВХ канализационный | _50 45гр | шт. | 8,00 |
| 61 | Отвод ПВХ канализационный | _50 90гр | шт. | 12,00 |
| 62 | Отвод полипропилен 45 град. | _Ду 20 мм | шт. | 120,00 |
| 63 | Отвод полипропилен 45 град. | _Ду 25 мм | шт. | 80,00 |
| 64 | Отвод полипропилен 45 град. | _Ду 32 мм | шт. | 10,00 |
| 65 | Отвод полипропилен 90 град. | _Ду 20 мм | шт. | 104,00 |
| 66 | Отвод полипропилен 90 град. | _Ду 25 мм | шт. | 100,00 |
| 67 | Отвод полипропилен 90 град. | _Ду 32 мм | шт. | 10,00 |
| 68 | Отвод полипропилен 90 град. | _Ду 40 мм | шт. | 8,00 |
| 69 | Радиатор стальной панельный | _500x1200 тип 22 PKKP | шт. | 25,00 |
| 70 | Радиатор стальной панельный | _500х1000 тип 22 E.C.A. | шт. | 2,00 |
| 71 | Радиатор стальной панельный | _500х1000 тип 22 PKKP | шт. | 10,00 |
| 72 | Радиатор стальной панельный | _500х1400 тип 22 PKKP | шт. | 12,00 |
| 73 | Радиатор стальной панельный | _500х500 тип 22 PKKP | шт. | 5,00 |
| 74 | Решетка вентиляционная | _150х150 | шт. | 32,00 |
| 75 | Решетка вентиляционная | _550х250 | шт. | 29,00 |
| 76 | Сифон | _для раковины | шт. | 5,00 |
| 77 | Сифон | _для умывальников бутылочный 1 1/2"х40 с пластиковым выпуском с гофорированной трубкой 40/50 мм | шт. | 10,00 |
| 78 | Смеситель | _для душа, 300х205 | шт. | 6,00 |
| 79 | Смеситель | _для раковины BSM2A | шт. | 3,00 |
| 80 | Смеситель | _для раковины с керамическим катриджем 35мм, слив 150мм, одноручковый | шт. | 13,00 |
| 81 | Смеситель | _кухонный | шт. | 4,00 |
| 82 | Терморегулятор | _COMPUTHERM TR-010 | шт. | 6,00 |
| 83 | Трап | _канализационный ПВХ 110 | шт. | 6,00 |
| 84 | Тройник бронзовый | _Ду 15х15х15 | шт. | 2,00 |
| 85 | Тройник ПВХ канализационный | _110х110х110 90гр | шт. | 2,00 |
| 86 | Тройник ПВХ канализационный | _110х50х110 90гр | шт. | 4,00 |
| 87 | Тройник полипропилен | _Ду 20х20х20 | шт. | 20,00 |
| 88 | Тройник полипропилен | _Ду 25х20х25 | шт. | 77,00 |
| 89 | Тройник полипропилен | _Ду 25х25х25 | шт. | 77,00 |
| 90 | Тройник полипропилен | _Ду 32х32х32 | шт. | 5,00 |
| 91 | Тройник полипропилен | _Ду 40х40х40 | шт. | 2,00 |
| 92 | Труба ПВХ канализационная | _110, 1000мм | шт. | 4,00 |
| 93 | Труба ПВХ канализационная | _110, 2000мм | шт. | 38,00 |
| 94 | Труба ПВХ канализационная | _50, 1000мм | шт. | 7,00 |
| 95 | Труба ПВХ канализационная | _50, 2000мм | шт. | 10,00 |
| 96 | Труба ПВХ канализационная | _50, 750мм | шт. | 8,00 |
| 97 | Труба полипропилен | _для горячей воды DN 20 мм | м | 272,00 |
| 98 | Труба полипропилен | _для горячей воды DN 25 мм | м | 234,00 |
| 99 | Труба полипропилен | _для горячей воды DN 40 мм | м | 70,00 |
| 100 | Трубка импульсная нерж. | _Ду 15х1,5мм | м | 50,00 |
| 101 | Умывальник | _крепление для умывальника, 12х100 | шт. | 6,00 |
| 102 | Умывальник | _с пъедесталом | шт. | 11,00 |
| 103 | Унитаз | _керамический со сливным бачком в комплекте | шт. | 4,00 |
| 104 | Крепление для унитаза | _10х80 | шт. | 3,00 |
| 105 | Комплект для монтажа смесителя | _20х1/2" М ППР | шт. | 4,00 |
| 106 | Колонка | _газовая Euroterm S20-1SF | шт. | 1,00 |
| 107 | Фильтр | _DN 1" латунный, 2 маном., с краном для слива, для грубой очистки 100 мкм | шт. | 5,00 |
| 108 | Фильтр | _DN 3/4" латунный | шт. | 15,00 |
| 109 | Шланг (шт) | _армированный для унитазов и раковин 1/2"х1/2"(мама) L=0,6м | шт. | 10,00 |
| 110 | Шланг (шт) | _высокого давления М20х1,5 (под ключ на 24), L=2,1 Р=160кгс/см2 | шт. | 37,00 |
| 111 | Шланг (шт) | _газовый армированый Ду15 ,1000мм | шт. | 10,00 |
| 112 | Шланг (шт) | _газовый армированый Ду20 ,1000мм | шт. | 6,00 |
| 113 | Шланг (шт) | _для душа | шт. | 4,00 |
| 114 | Шланг (шт) | _нержавеющии гибкий с игольчатым штуцером для воды L=500мм | шт. | 10,00 |
| 115 | Шланг (шт) | _поливочный 1/2" 50 м | шт. | 3,00 |
| 116 | Кран шаровой сантехника | _муфтовый DN 2" Ру 16 MF | шт. | 6,00 |

Notă/Примечание:

Coloana nr. 3 «Marcă, GOST, tip, echivalent» - indică caracteristicile propuse ale produsului sau producătorul recomandat, marca comercială.

Столбец №3 «Марка, ГОСТ, тип, аналог» - указано предлагаемый характеристики товара или рекомендуемый производитель, торговая марка.

Șef secție producere 	                  ______________________Galatan Nicolae

Șef. secției aprovizionare tehnico-materială   ______________________ Bleța C

Șef. secției  stațiilor de distribuirea gazului    ______________________ Visnevschi Alexei