Anexă la

Documentația de atribuire

la anunțul de participare

ED- G-4/26 din 03.02.2026

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi reparate:

Lucrări de reparație cladirii atelierelor de productie ale suc. Edinet-Gaz (inlocuirea ferestrelor din lemn)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 42,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8,90 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,90 |
| 2 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 42,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 27,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,97 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 42,40 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 169,60 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 19,93 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,96 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 33,92 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,85 |
| 3 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 13,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,13 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 13,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 78,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
| 4 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 13,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,04 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 13,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 52,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,13 |
| 5 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8,54 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 49,98 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,03 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,21 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,05 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,35 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,73 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,73 |
| 8 | IzF55B | Termoizolarea usilor , suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01 | m2 | 3,50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,04 |
|  | 2462106110545 | Bazalt | kg | 14,00 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad"(izomin) | kg | 14,00 |
|  | 2521302602900 | Placi termoizolante | m2 | 3,75 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160 | m2 | 3,85 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 21,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,08 |
|  | 29522400040201 | Mixter electric | h-ut | 0,06 |
| 9 | CK17E | Captusirea usilor, din placaj de PFL sau MDF melaminat montat prin lipire Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,00 | m2 | 3,50 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 1,05 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,70 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,07 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,75 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,25 |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate | m2 | 3,85 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,04 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,19 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,94 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,32 |
| 11 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 6,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,88 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 2,27 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,76 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,13 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,15 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,32 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 1,26 |

- Președintele Grupului de lucru					Pastușoc I.

- Secretarul Grupului						Bodarev D.

Membrii Grupului						Ștefanschi G.

Șova S.

Pîslari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.