|  | Reactivi si consumabile de laborator pentru anul 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. Lot | Denumire Lot | Anexa nr. 1 |  |  |  |  | Valoarea estimativa, lei fara TVA | Perioada de livrare |  |
|  |  | Denumirea | CPV | Cant. | U/M | Descriere |  |  |  |
|  | Reagenp, calibratori $i material de control compati 5diff Mindray BC |  |  | )il cu analizatorul 5150 |  | ematologic automat |  |  |  |
| 1 | Reagen{i,calibratori §i material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | M-52 Diluent set 20 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 45 | Set | set 1 x 20 lit. Reactivii sa dispuna de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii sa fie obligatoriu in ambalajul producatorului, Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri califica^i, certifica^i de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozi^iile lotului sa fie produse de acela§i producator. | 19 600,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |  |
| 2 | Reagen{i,calibratori §i material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | M-52 DIFF Lyse set 2 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 20 | Set | set 4 x 500 ml.Reactivii sa dispuna de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii sa fie obligatoriu in ambalajul producatorului, Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri califica^i, certifica^i de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozi^iile lotului sa fie produse de acela§i producator. | 60 260,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |  |
| 3 | Reagen{i,calibratori §i material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | M-52 LH Lyse set 0.4 lit. p/u Mindray | 33600000-6 | 20 | Set | set 4 x 100 ml. Reactivii sa dispuna de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii sa fie obligatoriu in ambalajul producatorului, Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri califica^i, certifica^i de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozi^iile lotului sa fie produse de acela§i producator. | 40 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |  |

| 4 | Reagenti,calibratori si material de control compatibil cu analizatorul hematologic automat 5diff Mindray BC 5150 | Probe cleanser fl. 50 ml p/u Mindray | 33600000-6 | 40 | Set | flac 1 x 50 ml. Reactivii sa dispuna de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem inchis), eliberat de catre producatorul utilajului, Reactivii sa fie obligatoriu in ambalajul producatorului, Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri califica^i, certifica^i de producatorul echipamentului pentru deservirea gratuita a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozi^iile lotului sa fie produse de acelasi producator. | 9 500,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reagenti pentru mvestigatiile imunologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | HbsAg | HbsAg | 33600000-6 | 960 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclusi, in afara de controlul „+”si „-„ | 4 800,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 6 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | 33600000-6 | 1152 | teste | wafeaj“CE‘eeriHtefenarat5*‘““ Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclusi calibratori pentru | 7 800,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 7 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | 33600000-6 | 1152 | teste | Marcaj: CE Cerise genera le * Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclusi, in afara de controlul ,,+”§i „-„ calibratori. | 6 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 8 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | 33600000-6 | 960 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclusi, in afara de controlul „+”si „-„ calibratori. | 10 906,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 9 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | 33600000-6 | 768 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclusi, in afara de controlul „+”si „-„ calibratori. | 4 500,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 10 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | 33600000-6 | 768 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclusi, in afara de controlul „+”si „-„ calibratori. | 12 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 11 | Procalcitonina |  | 33600000-6 | 10 | set | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclusi, in afara de controlul „+”si „-„ calibratori. | 22 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 12 | CA-199 | CA-199 | 33600000-6 | 672 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 8 750,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 13 | CA-125 | CA-125 | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 1 840,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 14 | CA-242 | CA-242 | 33600000-6 | 96 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 2 500,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 15 | CEA | CEA | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 1 600,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

| 16 | Micoplasma hominis IgG | Micoplasma hominis IgG | 33600000-6 | 480 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generate* Metoda : ELISA | 3 850,00 | 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Ureaplasma urealiticum IgG | Ureaplasma urealiticum IgG | 33600000-6 | 480 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generate* Metoda : ELISA. | 4 250,00 | 31.12.2021 |
| 18 | Anti HSV tip 1 IgG | Anti HSV tip 1 IgG | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generate* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. | 1 200,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 19 | Anti HSV tip 2 Ig G | Anti HSV tip 2 Ig G | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generate* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. | 1 200,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 20 | Anti Toxoplasma gn. Ig G | Anti Toxoplasma gn. Ig G | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 1 170,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 21 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 1 750,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 22 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | 33600000-6 | 960 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 5 770,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 23 | Imunoglobulina E | Imunoglobulina E | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 1 400,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 24 | Estradiol | Estradiol | 33600000-6 | 288 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 3 280,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 25 | Progesteron | Progesteron | 33600000-6 | 96 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 725,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 26 | LH | LH | 33600000-6 | 384 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 2 900,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 27 | FSH | FSH | 33600000-6 | 384 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 2 900,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 28 | Testosteron | Testosteron | 33600000-6 | 288 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 2 500,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

| 29 | PSA | PSA | 33600000-6 | 1920 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 12 580,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | T3 ,liber | T3 ,liber | 33600000-6 | 96 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 590,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 31 | T4, liber | T4, liber | 33600000-6 | 3840 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 23 350,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 32 | TSH | TSH | 33600000-6 | 3840 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 21 700,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 33 | Prolactin | Prolactin | 33600000-6 | 960 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 7 600,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 34 | AFP | AFP | 33600000-6 | 288 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 1 750,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 35 | Anti- Tireoglobulin | Anti- Tireoglobulin | 33600000-6 | 960 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 6 720,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 36 | Anti-TPO 96 | Anti-TPO 96 | 33600000-6 | 1152 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 8 410,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 37 | Giargia Liamblia Ig A, M, G | Giargia Liamblia Ig A, M, G | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 5 550,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 38 | Cpeptid | Cpeptid | 33600000-6 | 192 | teste | Marcaj: CE Cerin^e generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. Obligator sa fie inclus controlul „Low” si „Hight” in flacon separat | 2 715,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

| 39 | Ascaridis lumbricoides IgG | Ascaridis lumbricoides IgG | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul ,,+”§i „-„ calibratori. | 7 603,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Toxocara canis IgG | Toxocara canis IgG | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 5 200,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 41 | Chlamidia Tr.IgG | Chlamidia Tr.IgG | 33600000-6 | 576 | teste | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 4 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 42 | D-dimeri |  | 33600000-6 | 6 | set | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 14 400,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 43 | Insulina |  | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 5 250,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 44 | Cortizol |  | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 5 550,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 45 | Vitamina D |  | 33600000-6 | 3 | set | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 6 300,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 46 | SARS-Cov IgM |  | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 104 500,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 47 | SARS-Cov IgG |  | 33600000-6 | 5 | set | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 88 400,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 48 | SARS-Cov Spike |  | 33600000-6 | 20 | set | Marcaj: CE Cerinfe generale* Metoda : ELISA, de asemenea sa fie inclu§i, in afara de controlul „+”§i „-„ calibratori. | 106 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
|  | Cerinte generale pentru loturile 36-72*: 1. Ofertantul prezinta certificatul CE, certificatul de inregistrare §i fara de origine. Seturile sa fie livrate in ambalaj securizat, marcat §i etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, condifiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator sa fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare in termen de 3 zile din momentul luarii deciziei, de la operatorul ca§tigator. Ofertantul sa asigure prezenfa specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set sa fie prezenfi tofi reagenfii necesari pentru reacfie. 3. Reagenfii, solufiile din set sa fie lichizi §i gata de lucru, in cazul cand nu sunt liofilizafi. Solufiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instrucfiunea de folosire sa fie indicata specificitatea §i sensibilitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99,8%. Test sistemele sa confina nu mai pufin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul sa confina, in afara de controlul pozitiv §i negativ, calibrator pentru seturile cu determinare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Durata efectuarii investigatiei sa fie cat mai mica. Sensibilitate maximala (prioritate se va da testelor cu cea mai mare sensibilitate). calibratorii si standartele dupa deschidere sa fie stabile. La toate investigatiile autoimune sa fie un protocol comun. Sa fie prezent pentru fiecare lot certificatul analitic de la producator. solutii de substract+cromogenul intr-un singur flacon, pregatite de producator, gata pentru utilizare. ofertantii vor prezenta certificate sau alte documente prin care vor dovedi ca reagentii, trusele, test-sistemele se pastreaza pana la livrare in conditiile prevazute de producator(la frigider, frigorifer sau incaperi dotate cu echipament specific etc.). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reactivi pentru analizatorul EASY Lyte K/NA |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Solufie de spalare - Daily Rinse/Cleaning Solution Kit K/Na, 100 ml | Solufie de spalare - Daily Rinse/Cleaning Solution Kit K/Na, 100 ml | 33600000-6 | 600 | Mililitru | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 8 700,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

| 50 | Pachet de solute de lucru - Solute pack Easy Lyte K/Na ( 800 ml) | Pachet de solufie de lucru - Solufie pack Easy Lyte K/Na ( 800 ml) | 33600000-6 | 4800 | Mililitru | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 27 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Termohirtie pentru EasyLyte K/Na | Termohirtie pentru EasyLyte K/Na | 33600000-6 | 1 | Bucata | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 85,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 52 | Set de control in trei nivele - Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) | Set de control in trei nivele - Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) | 33600000-6 | 1 | Set | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 3 200,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 53 | Electrod K | Electrod K | 33600000-6 | 1 | Bucata | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 3 650,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 54 | Electrod Na | Electrod Na | 33600000-6 | 1 | Bucata | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 3 650,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 55 | Electrod de referinfa | Electrod de referinfa | 33600000-6 | 1 | Bucata | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 3 650,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 56 | Tub din silicon pentru reagent, ser §i de§euri | Tub din silicon pentru reagent, ser §i de§euri | 33600000-6 | 2 | Bucata | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 2 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 57 | Valva pentru dozarea reagentului, serului §i de§eurilor | Valva pentru dozarea reagentului, serului §i de§eurilor | 33600000-6 | 2 | Bucata | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 7 300,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 58 | Membrane de asamblare - assembly | Membrane de asamblare - assembly | 33600000-6 | 2 | Bucata | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 7383 | 2 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 59 | Solute interna - Internal filling solution (solutie interna) | Solufie interna - Internal filling solution (solutie interna) | 33600000-6 | 2 | Bucata | Marcaj: C/E. Cerinte generale lot 7383 Pentru Analizatorul Easy Lyte K/NA | 2 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
|  | Cerinte generale lot 73-83*: 1. Reagentii sa dispuna de CE Marca. 2. Termenul de valabilitate nu mai pufin de 18 luni confirmate de producator in instrucfiunea de utillizare. 3. Agentul economic sa dispuna de autorizatie de la Producator (original sau copie). 4. Firma furnizoare de reactivi sa dispuna de ingineri calificati, certificati de catre producatorul analizatorului pentru deservirea gratis a analizatorului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivelor. 5. Reagen^i sa fie in ambalajul original al producatorului, sa se asigure ambalaj securizat, marcat §i etichetat de la producator. 4. Compania castigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea reactivelor si consumabilelor cu analizatorul.Reagenfii sa dispuna de certificate |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reactivi pentru analizatorul Hematologic PCE - 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Solutie concentrata de hipohlorid fl. 0,5 | Solutie concentrata de hipohlorid fl. 0,5 | 33600000-6 | 8 | Flacon | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 8488 Pentru Analizatorul Hematologic PCE-210 | 1 920,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 61 | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High | Set de control hematologic 3 nivele Low, Normal, High | 33600000-6 | 20 | Set | Marcaj: CE. Cerinte generale lot 8488 Pentru Analizatorul Hematologic | 23 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
|  | producator in instrucfiunea de utillizare. 3. Agentul economic sa dispuna de autorizare original de la producator copie confirmata prin stampila si semnatura Participantului. 4.Reagentii sa fie in ambalajul producatorului. 5. Firma furnizoare de reactive sa dispuna de ingineri calificati, certificati de catre producatorul analizatorului pentru deservirea gratis a analizatorului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivelor. 6. Compania castigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea reactivelor si consumabilelor cu analizatorul. Reagenfii sa dispuna de certificate internafionale ISO, CE. Declaratia operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor in cazul incompatibilitatii cu analizatorul. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reactivi pentru Analizatorul Urinei URIXXON 200 (sistem inchis) |  |  |  |  |  |  |  |

| 62 | Set pentru determinarea a 10parametri in urina Combi 10 (1SET =100 TESTE) | Set pentru determinarea a 10parametri in urina Combi 10 (1SET =100 TESTE) | 33600000-6 | 6000 | Teste | Tipul dispozitivului : Inchis Pentru Analizatorul Urinei URIXXON 200 (sistem inchis). Parametri tehnici: (Blood, Urobilinogen, Bilirubin, Protein, | 6 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cerinte generale*: 1. Autorizare de la Producator. 2. Reagentii sa fie in ambalajul Producatorului. 3. Compania castigatoare inaintea semnarii contractului trebuie sa prezinte mostre pentru testare la compatibilitatea testelor cu analizatorul. Reagentii sa dispuna de certificate internafionale ISO, CE. Declaratia operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor in cazul incompatibilitatii cu analizatorul. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reagenti pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Plasma de control normala pentru hemostaza cu 4 parametri cunoscuti de hemostaza: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Flacoane 1 ml) | Plasma de control normala pentru hemostaza cu 4 parametri cunoscuti de hemostaza: timp protrombinic, ACTV, timp trombinic, fibrinogen (Flacoane 1 ml) | 33600000-6 | 4 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem inchis) | 160,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 64 | Test APTT (timp partial activat de tromboplastina), | Test APTT (timp partial activat de tromboplastina), | 33600000-6 | 30 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem inchis) 1set =reagent APTT liofilizat, set (7 fl * 4ml - reagent APTT; 3 fl * 10ml calciu clorid 0,025M | 7 200,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 65 | Coagulotest (set de reagenti p/u determinarea APTT, TTP, TAR) | Coagulotest (set de reagenti p/u determinarea APTT, TTP, TAR) | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem inchis) set= 2flx1ml+2flx5ml | 630,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 66 | Test la trombina (reagent pentru determinarea trombinei) | Test la trombina (reagent pentru determinarea trombinei) | 33600000-6 | 1 | Set | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem inchis) set= (2 fl *1ml -trombin uman liofilizat; stabilizatoretilenglicol 1 ml*1 fl) | 130,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 67 | Tromboplastin, liofilizat, praf (flacon 1gr) | Tromboplastin, liofilizat, praf (flacon 1gr) | 33600000-6 | 4 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem inchis) 1 fl=1 gr | 260,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 68 | Tomboplastin (amestec tromboplastin si calciu), liofilizat | Tomboplastin (amestec tromboplastin si calciu), liofilizat | 33600000-6 | 500 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem inchis) fl.4ml ISI =1,63 | 20 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 69 | D-Dimer latex test ( determinarea calitativa card, set) | D-Dimer latex test ( determinarea calitativa card, set) | 33600000-6 | 200 | Set | iviaicaj: ce. Pentru hemostaza la coagulometrul Trombotaimer-4 (sistem inchis) | 6 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
|  | Declaratia operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor in cazul incompatibilitatii cu analizatorul. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reactivi pentru investigatii serologice |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Toliclon anti A | Toliclon anti A | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 470,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 71 | Toliclon anti B | Toliclon anti B | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 470,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 72 | Toliclon anti AB | Toliclon anti AB | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 800,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

| 73 | Toliclon anti D super | Toliclon anti D super | 33600000-6 | 20 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 925,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Toliclon anti Kell | Toliclon anti Kell | 33600000-6 | 30 | Flacon | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 3 375,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 75 | Antigen cardiolipinic pentru serodiagnosticul syphilisului (MRS) | Antigen cardiolipinic pentru serodiagnosticul syphilisului (MRS) | 33600000-6 | 30 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 5 700,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 76 | Ser de control pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | Ser de control pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 1 600,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 77 | Ser de control slab pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | Ser de control slab pozitiv pentru serodiagnosticul syphilisului | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 1 650,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 78 | Ser de control negativ pentru serodiagnosticul syphilisului | Ser de control negativ pentru serodiagnosticul syphilisului | 33600000-6 | 2 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 1 650,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 79 | Proteina C reactiva, 5ml, valabilitatea nu mai pu^in de 18 luni, | Proteina C reactiva, 5ml, valabilitatea nu mai pu^in de 18 luni, | 33600000-6 | 40 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 5 400,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 80 | Factorul reumatoid, 5ml, valabilitatea nu mai pu^in de 18 luni, | Factorul reumatoid, 5ml, valabilitatea nu mai pu^in de 18 luni, | 33600000-6 | 30 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 4 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 81 | Antistreptolizina O, 5ml,valabilitatea nu mai pu^in de 18 luni, | Antistreptolizina O, 5ml,valabilitatea nu mai pu^in de 18 luni, | 33600000-6 | 30 | Set | Marcaj: CE. Pentru investigatii serologice | 4 250,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
|  | Declaratia operatorului economic privind returnarea sau schimbarea produselor in cazul incompatibilitatii cu analizatorul. |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Acid sulfosalicilic | Acid sulfosalicilic | 33600000-6 | 1 | Kilogram | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 425,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 83 | Azopiram - CK | Azopiram - CK | 33600000-6 | 4 | Set | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 192,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 84 | Baghete din sticla | Baghete din sticla | 33600000-6 | 400 | Bucata | Basionase de sticla, certificat ce sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele | 550,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 85 | Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat | Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat | 33600000-6 | 10000 | Bucata | corespunzatoare pentru produsul dat. Container pentru urina nesteril, vol.200 ml,gradat. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 1 600,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 86 | Dozatoare automat multicanal,30- 300mcl | Dozatoare automat multicanal, 30- 300mcl | 33600000-6 | 1 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. La livrare de prezentat certificatul metrolgic- obligatoriu. | 600,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 87 | Secundomer | Secundomer | 33600000-6 | 1 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 150,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

| 88 | Creion pe sticla | Creion pe sticla | 33600000-6 | 10 | Bucata | Creioane pe sticla; culori disponibile: rosu si albastru. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 25,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Cuve cu bila pentru trombotaimer, set 800 cuve | Cuve cu bila pentru trombotaimer, set 800 cuve | 33600000-6 | 7 | Set | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele | 3 640,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 90 | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mkl | 33600000-6 | 1 | Bucata | Dozatoare automat cu volum variabil: 5-50mklposibilitate de autoclavare totala, deta§ator pentru virfuri, marcare colorata, sa dispuna de numar incorporat de la producator, precizie ± 0,3 - ±0,8 CV% 1,0 - 0,2, | 960,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 91 | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu eticheta p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu eticheta p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic | 33600000-6 | 2000 | Bucata | Eprubeta vacumata 1,6+0,4 citrat pentru VSH,cu eticheta p/u Kima Sed auto 16 Vacutest,Spania,plastic. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. Sa fie ambalate de producator. | 6 800,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 92 | Hirtie de filtru | Hirtie de filtru | 33600000-6 | 2 | Kilogram | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 133,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 93 | Plan§et p-u determinarea probelor MRS,100 determinari | Plan§et p-u determinarea probelor MRS,100 determinari | 33600000-6 | 2 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 30,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 94 | Lamele de sticla 24x24, set 100 buca^i | Lamele de sticla 24x24, set 100 buca^i | 33600000-6 | 40 | Set | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 260,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 95 | Lamele pentru camera Goreaev | Lamele pentru camera Goreaev | 33600000-6 | 200 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 110,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 96 | Planset pentru determinarea grupelor sangvine | Planset pentru determinarea grupelor sangvine | 33600000-6 | 3 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 22,50 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 97 | Pompe pentru analizatorul hematologic PCE 210 | Pompe pentru analizatorul hematologic PCE 210 | 33600000-6 | 12 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea | 21 600,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 98 | Solutie de control pentru determinarea proteinei in urina, 2 nivele de concentratie, cu calibratori (8x10ml) | Solutie de control pentru determinarea proteinei in urina, 2 nivele de concentratie, cu calibratori (8x10ml) | 33600000-6 | 6 | Set | cCoenrtfiofricmaittaCtiEi csauuandeecxlealreatie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 7 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 99 | Vopsea Romanovschii,1litru | Vopsea Romanovschii,1litru | 33600000-6 | 15 | Litru | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 2 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

| 100 | Pipete plastic de o singura folosin^a | Pipete plastic de o singura folosin^a | 33600000-6 | 100 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 20,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | §tative din plastic pentru eprubete 40-cuiburi | §tative din plastic pentru eprubete 40-cuiburi | 33600000-6 | 2 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 47,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 102 | Teste pentru determinarea a 2 parametri in urina (glucoza, chetoni) | Teste pentru determinarea a 2 parametri in urina (glucoza, chetoni) | 33600000-6 | 2000 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 680,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 103 | Troponin I, expres metoda | Troponin I, expres metoda | 33600000-6 | 10 | set | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 8 800,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 104 | Ulei de imersie, 100 ml | Ulei de imersie, 100 ml | 33600000-6 | 15 | flacon | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 240,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

| 105 | Lampi p/u microscop | Lampi p/u microscop | 33600000-6 | 20 | Bucata | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 900,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Teste rapide pentru determinarea singelui ocult in masele fecale | 20 TESTE /1 SET | 33600000-6 | 15 | SET | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 9 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 107 | Eprubete plastic, cuve Technicom Type vojum 2 ml | Eprubete plastic, cuve Technicom Type vojum 2 ml | 33600000-6 | 40000 | unitati | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 8 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 108 | Aparat digital pentru numararea leucoformulei | Contor pentru calcularea formulei leucocitare | 33600000-6 | 3 | unitati | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 5 400,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 109 | Eprubete ESR tube Sodium Citrate 4 NC p/u Mindray XC-40 B ESR Monitor | Eprubete ESR tube Sodium Citrate 4 NC p/u Mindray XC- 40 B ESR Monitor | 33600000-6 | 6000 | unitati | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 10 740,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 110 | Rotore pentru analizatorul biochimic BIOBASE | Set a cite 20 de cuve | 33600000-6 | 500 | unitati | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 18 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 111 | Solutie alcalina pentru analizatorul biochimic BIOBASE | Solutie de spalare alcalina, ambalaj de 2L. Termen de valabilitate 12 luni | 33600000-6 | 30 | Flacon | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 40 800,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 112 | Solutie acida | Solutie de spalare acida, ambalaj 2L. Termen de valabilitate 12 luni | 33600000-6 | 30 | Flacon | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 47 331,50 | 01.07.2021 31.12.2021 |
| 113 | Eperubete plastic pentru analizatorul biochimic BIOBASE | Eperubete plastic pentru analizatorul biochimic BIOBASE | 33600000-6 | 10000 | unitati | Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul dat. | 22 000,00 | 01.07.2021 31.12.2021 |

Presedintele grupului de lucru

V. MORARU

Digitally signed by Morarn Vitalie Date: 2021.06.03 14:00:39 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Total

- - Milimetru pa' 50 - Milimetru patrat

- - Centimetru p 51 - Centimetru patrat

- - Decimetru pa 53 - Decimetru patrat

- - Mie decimetr 54 - Mie decimetri patrati

- - Metru patrat 55 - Metru patrat

- - Milion d<56 - Mil ion decimetri patrati

- - Milion metri 157 - Milion metri patrati

- - Mie metri pal 58 - Mie metri patrati

- - Hectar 59 - Hectar

- - Mie hectare 60 - Mie hectare

- - Kilometru pal 61 - Kilometru patrat

- - Metru patrat 62 - Metru patrat conventional

- - Mie metri pal 63 - Mie metri patrati conventionali

- - Milion metri | 64 - Milion metn patrati conventionali 71 - Tol (inci) patr 71 - Tol (inci) patrat (645,16 mm2)

73 - Picior patrat I 73 - Picior patrat (0,092903 m2)

75 - Yard patrat (0 75 - Yard patrat (0,8361274 m2)

81 - Metru patrat 81 - Metru patrat arie totala

- - Milion metri 183 - Milion metri patrati arietotala

- - Metru patrat 84 - Metra patrat spatiu locativ

- - Mie metri pal 85 - Mie metri patrati spatiu locativ

- - Milion metri 18(5 - Milion metri pvtrati spatiu locativ

- - Metru patrat 87 - Metru patrat cladiri de studii si laborator

- - Mie metri pal 88 - Mie metri patrati cladin de studii si laborator

- - Milion metri 18?) - M ilion metd patrati in catIcul de 2 milimetri 109 - Ar (100 m2) 109 - Ar (100 m2)

487 - Kilogram pe 487 - dilogram pe secunda

- - Miligram pe 499 - Miligram pe ora

- - Kilogram pe 500 - Kilogram pe ora

- - Gram pe kilo 501 - Gram pe kilowatt-ora

- - Kilogram pe 510 - Kilogram pe gigacalorie

- - Tona-numar511 - Tona-numar

- - Tona tractiu 512 - Tona tractiune

514 - Om pe metr 514 - Om pe metru patrat

- - Om pe kilon 521 - Om pe kilometru patrat

- - Om pe an 522 - Om pe an 524 - Norma pe o Г24 - Norma pe ora

- - Norma pe s< 526 - Norma pe schimb

- - Ora de lucru 527 - Ora de lucru al utilajului

- - Tona de abu 52e - Tona de abur pe ora

- - Tona pe ora 533 - Tona pe ora

- - Tona pe zi 534 - Tona pe zi

- - Tona pe sch 535 - Tona pe schimb 538 - Om-ora 538 - Om-ora

576 - Metru cub p 576 - Metru cub pe secunda

- - Centimetru 596 - Centimetru cub pe secunda

- - Metru cub p 597 - Metru cub pe ora 599 - Litru pe kilo 599 - Litru pe kilometru 601 - Balon 601 - Balon

604 - Borcan 604 -

- - Damigeana 607 -

- - Caldare 608 -

- - Bara	609	-

- - Calup 612 -

- - Sac dehirtie 613 -

- - Colac

- - Bobina

- - Butoias

- - Butoi

- - Scindura 623 - Foaie 626 - Vagon

614

615

- 620 621 623 626

- - Vagon-ora 627 -

- - Vagon-zi 628 -

- - Mie caramic 629 -

- - Numar vago 630 -

- - Cale de acce 631 -

- - Doza	632	-

- - Duzina (12 H 640 -

- - Unitate 641 -

- - Unitate de i 644 -

- - Unitate de a 645 -

- - Unitate de r (54(5 -

- - Chintal unit 647 -

- - Unitate pe t 648 -

- - Chintal pe h 649 -

- - Port de lega 650 -

- - Linia de tele 652 -

- - Minut de co 653 -

- - Kilogram pe 759 -

- - Tona pe hec 760 -

- - Kilogram pe 761 -

- - Hectar pe oi 762 -

- - Lei pe om 763 -

- - Mie lei pe hi "766 -

- - Lei perora 767 -

- - Ambalaj 768 -

779 - Duzina amb 779 - 783 - Om	783	-

794 - Bucata 794 - 811 - Lada	811	-

814 - Concentrate 814- -

- - Concentrate 820 -

- - Litru alcool ; 821 - 831 - Hectolitru a 831 - 833 - Capete 833 -

- - Complet 838 -

- - Sectie 839 -

- - Numar 908 -

- - Apartament 909 -

911 - Cat	911	-

Borcan

Damigeana

Caldare

Bara

Calup

Sac dehirtie

Colac

Bobina

Butoias

Butoi

Scindura

Foaie

Vagon

Vagon-ora

Vagon-zi

Mie caramide standardconventionale Numac vagoane de serviciu Cale de acces Doza

Duzina (12 bucati)

Unitate

Unitate de utilaj Unitate de abonat Unitate de nutret Chintal unitati furajere Unitate pe tona Chintal pe hectar Port de legatura

Linia d e teeecomunicatie deservita

Mmut de comunicare

Kilogram pe hectar

Tona pe hectar

Kilogram pe om

Hectar pe om

Lei pe om

Mie lei pe hectar

Lei perora

Ambalaj

Duzina ambalaje

Om

Bucata

Lada

Co ncentratle masica de alcool

Concdetratie volumica de alcool

Litru alcool absolut

Hectolitru alcool absolut

Capete

Complet

Sectie

Numar

Apartament

Cat

913 - Volum fond 91 3 - Volum fond de carti

- - Reparatie ct915 - Repaaatie conventionala

- - Reparatie ct916 - Reparatie conventionala pe an

- - Schimb 917 - Schimb

- - Coala de au1918 - Coala de autor

- - Coala de tip 920 - Coala de tipar

- - Coala editor 921	- Coala editoriala

- - Semn	922	- Semn

- - Cuvint	923	- Cuvint

- - Simbol	924	- Simbol

- - Teava conve 92o - Teava conventionala

- - Micrometru 2 - Micrometru

- - Milimetru 3 - Milimetru

- - Centimetru 4 - Centimetru

- - Decimetru 5 - Decimetru

- - Metru	6 - Metru

- - Kilometru; mie 8 - Kilometru; mie metri

- - Megametru; m9 - Megametru; milion metri; mie kilometri

- - Parsec	10 - Parsec

- - Metru liniar 18 - Metru liniar

- - Mie metri lini 19 - Mie metri liniari

- - Metru convei 20 - Metru conventional

- - Metru liniar s 21 - Metru liniar sapare

- - Centimetru li 22 - Centimetru liniar

- - Zece metri lie 23 - Zece metri liniari 39 - Tol (inci) (25,■ 39 -Tol (inci) (25,4 mm)

41 - Picior (0,3048 41 - Picior (0,3048 m)

43 - Yard (0,9144 43 - Yard (0,9144 m)

- - Mila marina ( 47 - Mila marina (1852 m)

- - Mie metri coi 48 - Mi e metri conventio nali

- - Kilometru coi 49 - Ki lor-vem conducta conventionala

- - Hectogram 160 - Hectogram

- - Miligram 161 - Miligram

- - Carat metric 162 - Carat metric (1carat = 200mg=210-4 kg)

- - Gram 163 - Gram

- - Mie carate r 165 - Mie carate metrice

- - Kilogram 166 - Kilogram

- - Milion carat 1Г7 - Milion carate metrice

- - Tona; tona r 168 - Tona; tona metrica (1000 kg)

- - Mie tone 169 - Mie tone

- - Kilotona 170 - Kilotona

- - Milion tone 171 - Milion tone

- - Tona combi 172 - Tona nombustibil conventional

- - Centigram 173 - Centigram

- - Mie tone co 1b5 - Mietone nombustibil conventional

- - Milion tone 176 - Miiion tone nombustibil conventional

- - Mie tone de 177 - mi etone depozitare simultana

- - Mie tone de 178 - Mietone de prelucrare

- - Tona convei 179 - Tona conventionala

- - Tona auto 180 - Tona auto

- - Tona-registr 1 81 - Tona-registru brut (2,8316 m3)

185 - Capacitate c 185 - Capaci-ate de incarcare in tone metrice

- - Chintal meti 206 - Chintal metric(100 kg); hectokilogram;decitona

- - Milion metr 207 - Milion metri cubi

- - Erg pe secur d08 - Erg pe secunda

- - Kilogram-foi209 - KNop^m-forta metru pe secunda

- - Microwatt 210 - Microwatt

- - Miliwatt 211 - Miliwatt

- - Watt	212 - Watt

- - Kilowatt 214 - Kilowatt

- - Megawatt; i 215 - Megawatt; mie kilowati

- - Hectowatt 216 - Hectowatt

- - Hectowatts 217 - Hectowatt-ora

- - Consum in k 218 - Consum in kilowati

- - Gigawatt 219 - Gigawatt

- - Microvolt 220 - Microvolt

- - Milivolt	221	- Milivolt

- - Volt	222	- Volt

- - Kilovolt	223	- Kilovolt

- - Megavolt 224 - Megavolt

- - Volt pe met u25 - Volt pe metru

- - Volt-amper 226 - Volt-amper

- - Kilovolt-am| 127 - Kilovolt-amper

- - Megavolt-ar 228 - Megavolt-amper (mie kilovolti-amperi)

- - Var	229	- Var

- - Kilovar	230	- Kilovar

- - Metru pe or 231 - Metru pe ora

- - Kilocalorie 232 - Kilocalorie

- - Gigacalorie 233 - Gigacalorie

- - Mie gigacak234 - Mie gigacalorii

- - Milion gigac 2o5 - Milion gigacalorii

- - Calorie pe o 236 - Calorie pe ora

- - Kilocalorie p 2 37 - Kilocalorie pe ora

- - Gigacalorie 238 - Gigacalorie pe ora

- - Mie gigacak239 - Mie gigacalorii pe ora

- - Calorie 240 - Calorie

- - Milion ampe2i41 - Milion amperi-ora

- - Milion kilovi 242 - Milion kilovolti amperi

- - Watt-ora 243 - Watt-ora

- - Watt pe me 244 - Watt pe metru patrat

- - Kilowatt-ora 245 - Kilowatt-ora

- - Megawatts 24-6 - Megawatt-ooa; mie kilowati-ora

- - Gigawatt-or 2!7 - Gi gawatt-ooa:milion kilowati-ora

- - Kilovolt-am| ^8 - Kilovolt-amper reactiv

- - Miliard kilow 249 - Miliard kilowati-ora

- - Mie kilovolt 250 - Mie kilovolti-amperi reactivi

- - Cal-putere 251 - Cal-putere

- - Mie cai-pute 252 - Mie cai-putere

- - Milion cai-pi 253 - Milion cai-putere

- - Bit	254 - Bit

- - Bait

- - Kilobait

- - Megabait

- - Bod

- - Bait

- - Kilobait

- - Megabait

- - Bod

- - Gigabait 259 - Gigabait

- - Amper 260 - Amper

- - Amper pe m 261 - Amper pe metru

- - Amper-secu 262 - Amper-secunda

- - Amper - ora 263 k Amper - ora (3,6 kC)

- - Mie amperi- 264 - Mie amperi-ora

- - Amper - me 265 - Amper - metru patrat'

- - Kiloamper 266 - Kiloamper

- - Picoamper 267 - Picoamper

- - Volt-amper 268 - Volt-amper pe kilogram

- - Miliamper 269 - Miliamper

- - Coulomb 270 - Coulomb

- - Joule	271 - Joule

- - Mol	272 - Mol

- - Kilojoule 273 - Kilojoule

- - Ohm	274 - Ohm

- - Megaohm 276 -

- - Gigaohm 277 -

- - Kiloohm 278 -

- - Grad	279	-

- - Grad Celsius280 -

- - Grad Fahrer281 -

- - Candela 282 -

- - Lux	283	-

- - Lumen 284 -

- - Picofarad 285 -

- - Microfarad 286 -

- - Henry 287 -

- - Kelvin 288 -

- - Newton 289 -

- - Hertz	290	-

- - Kilohertz 291 -

- - Megahertz 292 -

- - Gigahertz 293 -

- - Pascal 294 -

- - Radi an 295 -

- - Siemens 296 -

- - Kilopascal 297 -

- - Megapascal 298 -

- - Megacalorie299 -

- - Atmosfera f 300 -

- - Atmosfera t 301. -

- - Gigabecque 302 -

- - Rontgen 303 -

- - Milicurie 304 -

- - Curie	305	-

- - Gram izotop 306 -

- - Milimetru ci 307 -

- - Milibar 308 -

- - Bar	309	-

- - Hectobar 310 - 312 - Kilobar 312 -

Megaohm

Gigaohm

Kiloohm

Grad

Grad Celsius Grad Fahrenheit Candela Lux

Lumen

Picofarad

Microfarad

Henry

Kelvin

Newton

Hertz

Kilohertz

Megahertz

Gigahertz

Pascal

Radi an

Siemens

Kilopascal

Megapascal

Megacalorie

Atmosfera fizica (Ю1325Ра)

Atmosfera tehnica (98066,5Pa)

Gigabecquerel

Rontgen

Milicurie

Curie

Gram izotopi fisionabili

Milimetru coloana de mercur standard (133,322 Pa)

Milibar

Bar

Hectobar

Kilobar

313

314

t3r1u5c

316

31e

319

t3p2e0

t3p2e1

322

323

324

325

326

327

c3u2n8d

329

3c3u0n

331

3o3r3a

c3u3n5d

3s3e6c

337

338

c3o3lo9a

3l4it8r

k49

350

351

352

353

354

355

356

357

n3t5a8ra

s3i5p9a

360

361

362

363

364

3a6n5

366

367

368

369

110

c1u1b1;

112

113

1b1i 4

i1c1u5b

- Tesla

- - Tesla

- - Farad

- - Gram pe me

- - Kilogram pe

- - Dina pe cen'

- - Milimetru p

- - Metru patra

- - Metru patra

- - Angstrom

- - Becquerel

- - Weber

- - Decibel

- - Steradian

- - Nod (mila m

- - Metru pe se

- - Centimetru

- - Rotatie pe s

- - Rotatie pe n 333 - Kilometru pe

- - Metru pe se

- - Milimetru p

- - Milimetru ci

- - Milimetru co

- - Centimetru

- - Kilogram pe

- - Coulomb pe

- - Picosecunda

- - Kilosecunda

- - Microsecund

- - Milisecunda

- - Secunda

- - Minut

- - Ora

- - Ora lucratoa

- - Ora suplimen

- - Zi; douazeci

- - Saptamina

- - Decada

- - Luna

- - Luna lucratc

- - Trimestru

- - Jumatate de

- - An

- - An-lumina

- - Deceniu

- - Secol

- - Milimetru a

- - Centimetru

- - Litru; decime

- - Metru cub

- - Mie metri cu

- - Miliard meti

Farad

- Gram pe metru cub

- Kilogram pe metru cub

- D ina pe centimetru patrat

- Milimetru patrat pe secunda

- Metrn patrat pe secunda

- Metru patrat pe kilogram

- Angstrom

- Becquerel

- Weber

- Decibel

- Steradian

- Nod (mila marina pe ora)

- Metru pe secunda

- Cedtimetru pe secunda

- Rotatie pe secunda

- Rotatie pe minut

- Kilometru pe ora

- Metru pe secunda patrat u Milimetru pe secunda

- Milimetru coloana de apa

- Milimetru coloana de mercur

- Centimetru coloana de apa

- Kilogram pe litru

- Cmulomb pe kilogram

- Picosecunda

- Kilosecunda

- Microsecunda

- Milisecunda -Secunda

- Minut

- Ora

- Ora lucratoare

a- Ora suplimentara

- Zi; douazeci si patru de ore

- Saptamina

- Decada

- Luna

- Luna lucratoare

- Trimestru

- Jumatate de an

- An

- An-lumina

- Deceniu

- Secol

- Milimetru cub -Centimetru cub; mililitru

- Litru; decimetru cub

- Metru cub

- Mie metri cubi

- Miliard metri cubi

- 116 - Decalitru 116 - Decalitru

- - Decilitru 118 - Decilitru

- - Mie decalitr 119 - Mie decalitri

- - Milion decal 120 - Milion decalitri

- - Metru cub c 121 - Metru cub consistent

- - Hectolitru 122 - Hectolitru

- - Metru cub c 123 - Metru cub conventional

- - Mie metri ci 124 - Mie; metrl cubi conventionali

- - Milion metr 1u5 - Milion metri cubi de prelucrare gaz pe an

- - Megalitru 126 - Megalitru

- - Mie metri a ^7 - Mie metri cubi consistenti

- - Mie jumatat 128 - Mi e jumatati de litru

- - Milion juma a29 - Milion jumatati de litru

- - Tol (inci) cul 131 - To I ( inci) cub (16387,1 mm3)

- - Picior cub (0 132 - Picio r cub (0,02831685 m3)

- - Yard cub (0, 133 - Yard cub (0,764555 m3)

- - Metru cub c 134 - Metru cub capacitate

- - Mie metri a ^6 - Mie metri cubi raportati

- - Litru pe min 157 - Litru pe minut

- - Litru pe zi 158 - Litru pe zi