	Consolidarea interioara cu reparatia capitala interioara la sala de festivitati a blocului sanitar cu retelele de apa si canalizare, Casa de Cultura, com. Purcari, sat. Purcari, nr.cad. 8528102.101.01
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii Arhitecturale (22/2025-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Schele



	1
	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2
	
	851,910



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,750
	638,9325

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003
	0,2556

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,0852

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003
	0,2556

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012
	0,1022

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,003
	2,5557

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,500
	3 833,5950

	2
	CB14C
	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)

	m2
	
	414,400



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,600
	248,6400

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,2072

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,0414

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0005
	0,2072

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0004
	0,1658

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,015
	6,2160

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	10,000
	4 144,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Schele
	

	2. Demontari



	3
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)

	m2
	
	1,330



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	0,2793

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	0,2793

	4
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)

	m2
	
	40,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210
	8,4000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210
	8,4000

	5
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti b=20 mm

	m2
	
	751,910



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	90,2292

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	112,7865

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	37,5955

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	7,5191

	6
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane b=20 mm

	m2
	
	445,500



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	53,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	66,8250

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	22,2750

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	4,4550

	7
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc / scara din lemn scena

	m2
	
	2,400



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,110
	0,2640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,110
	0,2640

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,030
	0,0720

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	0,0720

	8
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri b=20 mm

	m2
	
	12,400



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120
	1,4880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	1,8600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,050
	0,6200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010
	0,1240

	9
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placaj fanera b=50 mm / inclusiv carcasa

	m2
	
	100,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,130
	13,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,120
	12,0000

	10
	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA

	m2
	
	13,710



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,320
	18,0972

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,010
	0,1371

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,060
	0,8226

	11
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / placi  decorative gips carton la tavan / inclusiv carcasa

	m2
	
	85,120



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,130
	11,0656

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,120
	10,2144

	12
	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2
	
	195,670



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,150
	29,3505

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	29,3505

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050
	9,7835

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,040
	7,8268

	13
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

	m2
	
	414,820



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,110
	45,6302

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,110
	45,6302

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,030
	12,4446

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	12,4446

	14
	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor / Demontarea echipamentului sportiv existent

	kg
	
	250,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,020
	5,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,004
	1,0000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,001
	0,2500

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,001
	0,2625

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0015
	0,3937

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0003
	0,0750

	15
	RpIzC45B
	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)

	m3
	
	154,500



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	1,020
	157,5900

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,020
	3,0900

	
	2922140006705
	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)
	h-ut
	0,280
	43,2600

	16
	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	
	160,600



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,280
	44,9680

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,670
	107,6020

	
	2010102904169
	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv
	m3
	0,003
	0,4818

	
	2811237329800
	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)
	kg
	0,025
	4,0150

	17
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	160,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,450
	72,2700

	18
	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km

	t
	
	160,600



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0571
	9,1703

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	3. Tamplarii



	19
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din PVC Ud-2 700x2100h - 8buc; Ud-1 900x2100h - 1buc; Us-4 900x2100h - 1buc

	m2
	
	11,540



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,730
	8,4242

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	0,9232

	
	2030112939150int
	Usi PVC interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	11,5400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000
	46,1600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,500
	5,7700

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175
	2,0195

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600
	6,9240

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000
	11,5400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,2308

	20
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa interioara din PVC U-2 1200x2100h - 4buc; U-3 1400x2100h - 1buc

	m2
	
	13,020



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,810
	10,5462

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,3020

	
	2030112939150int
	Usi PVC interior inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	13,0200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000
	52,0800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,550
	7,1610

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,193
	2,5129

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600
	7,8120

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000
	13,0200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,2604

	21
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa exterioara din PVC U-1 1600x2500h - 4buc

	m2
	
	16,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,810
	12,9600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	1,6000

	
	2030112939150ext
	Usi PVC exterior inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000
	16,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000
	64,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,550
	8,8000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,193
	3,0880

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600
	9,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000
	16,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,3200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	4. Pardosea



	4.1. Tip P3



	22
	RpCK01B
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	204,900



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,560
	114,7440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,280
	57,3720

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,150
	2 694,4350

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,042
	8,6058

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,010
	2,0490

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,033
	6,7617

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,120
	24,5880

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,030
	6,1470

	23
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Betonocontact

	m2
	
	409,780



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	12,2934

	
	2416586105303b*
	Amorsa-grund Betonocontact
	kg
	0,150
	61,4670

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	20,4890

	24
	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata antiglisanta gr.9 mm

	m2
	
	409,780



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,250
	922,0050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250
	102,4450

	
	2661112800700pa
	Gresie portelanata antiglisanta gr.9 mm
	m2
	1,030
	422,0734

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,050
	1 659,6090

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,300
	122,9340

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	8 195,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,900
	368,8020

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,045
	18,4401

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012
	4,9174

	25
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	179,500



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,300
	53,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	17,9500

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata h=100 mm
	m
	1,020
	192,2445

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,350
	65,9662

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,000
	1 130,8500

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,100
	18,8475

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,300
	53,8500

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,050
	8,9750

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,001
	0,1795

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip P3
	

	4.2. Tip P4



	26
	CG42A
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x40(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn / consum Dulapuri (scanduri groase) de rasini -40mm, L=4-6m = 0.412 m3/m2

	m2
	
	145,690



	
	7124010010750
	Dulgher 5
	h-om
	0,800
	116,5520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	14,5690

	
	20101029042001
	Grinzi de rasinoase impregnate 
	m3
	0,013
	1,8940

	
	20101029042121*
	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -40mm, L=4-6m
	m3
	0,0412
	6,0024

	
	2873145887441
	Cuie cu cap plat. Tip A  0,8 x 10  S2111
	kg
	0,100
	14,5690

	
	2414147327483
	Lignolineum
	kg
	0,100
	14,5690

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030
	4,3707

	27
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	7,900



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,390
	3,0810

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,010
	23,7790

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,001
	0,0079

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,003
	0,0237

	28
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	7,900



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,050
	16,1950

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,800
	77,4200

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,040
	39,8160

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,004
	0,0316

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,029
	0,2291

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,008
	0,0632

	29
	CG06A
	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti

	m
	
	50,300



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	5,0300

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,600
	30,1800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,250
	12,5750

	
	2874115836894
	Suruburi din alama 4 x 16 mm
	buc
	2,000
	100,6000

	
	2030112947735
	Plinte de stejar sau fag
	m
	1,020
	51,3060

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,000
	100,6000

	30
	CL20A
	Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn

	buc
	
	36,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,470
	16,9200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,030
	1,0800

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,150
	5,4000

	
	2811236306200*
	Grile de ventilatie pentru pardoseli din lemn
	buc
	1,000
	36,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,500
	18,0000

	31
	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul

	m2
	
	153,240



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,000
	153,2400

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	0,180
	27,5832

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,120
	18,3888

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,120
	18,3888

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,170
	26,0508

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	76,6200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	7,6620

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip P4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pardosea
	

	5. Pereti



	32
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	851,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	25,5579

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	127,7895

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	42,5965

	33
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	851,930



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,400
	1 192,7020

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,300
	255,5790

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,500
	8 945,2650

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,030
	25,5579

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,007
	5,9635

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,004
	3,4077

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,008
	6,8154

	34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	851,930



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	25,5579

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	127,7895

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	42,5965

	35
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	734,270



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,220
	895,8094

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,140
	5 242,6878

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	2,9371

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	58,0073

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,016
	11,7483

	36
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	734,270



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200
	146,8540

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100
	807,6970

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,150
	110,1405

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,2203

	37
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	734,270



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	330,4215

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	73,4270

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	774,5814

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,7343

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,7343

	38
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	734,270



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	22,0281

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	110,1405

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	36,7135

	39
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea acrilata

	m2
	
	734,270



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	403,8485

	
	2430116103800a
	Vopsea acrilata
	kg
	0,400
	293,7080

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	44,0562

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	367,1350

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	36,7135

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	1,4685

	40
	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv pe baza de ciment

	m2
	
	177,660



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,650
	293,1390

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,020
	183,0253

	
	2664102102013c
	Adeziv pentru lucrari de placaj  pe baza de ciment
	kg
	3,700
	663,9154

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,470
	84,3352

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000
	3 588,7320

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,002
	0,3589

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,012
	2,1319

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,010
	1,7766

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereti
	

	6. Glafuri



	41
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	18,390



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,486
	27,3275

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,300
	5,5170

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,610
	268,6779

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,2060

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	1,4528

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,5443

	42
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	18,390



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,5517

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	2,7585

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,9195

	43
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pt 2 straturi

	m2
	
	18,390



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	16,5510

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	3,6780

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	38,7992

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,0368

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,0368

	44
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	18,390



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	0,5517

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	2,7585

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	0,9195

	45
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea acrilata

	m2
	
	18,390



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	10,1145

	
	2430116103800a
	Vopsea acrilata
	kg
	0,400
	7,3560

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	1,1034

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	9,1950

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	0,9195

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,0368

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Glafuri
	

	7. Tavan



	7.1. Tip 1



	46
	СF60K
	Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC antiincendiar gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	275,480



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,765
	761,7022

	
	266210270100012a
	Placi ghips-carton antiincendiar gr.12,5 mm
	m2
	2,180
	603,5491

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,956
	264,6757

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,290
	634,0034

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	16,840
	4 662,2786

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,440
	675,5321

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	1,576
	436,3273

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,508
	140,6436

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,091
	25,1940

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,720
	476,1947

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	7,600
	2 104,1162

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0076
	2,0936

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,064
	17,6307

	47
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	275,480



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	8,2644

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	41,3220

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	13,7740

	48
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pt 2 straturi

	m2
	
	275,480



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	247,9320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	55,0960

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	581,2077

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,5510

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,5510

	49
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	275,480



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	8,2644

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	41,3220

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	13,7740

	50
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	275,480



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	151,5140

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,400
	110,1920

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	16,5288

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	137,7400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	13,7740

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,5510

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	7.2. Tip 2



	51
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	75,760



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150
	11,3640

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,050
	155,3080

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,000
	303,0400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,050
	79,5480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015
	1,1364

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	7.3. Tip 3



	52
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	233,310



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	6,9993

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	34,9965

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	11,6655

	53
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	233,310



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,530
	356,9643

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,140
	1 665,8334

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,004
	0,9332

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,079
	18,4315

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	4,5495

	54
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra 160 gr/m2 de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	233,310



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200
	46,6620

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100
	256,6410

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,150
	34,9965

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0700

	55
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor / k=2 pt 2 straturi

	m2
	
	233,310



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,450
	209,9790

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100
	46,6620

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	492,2374

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,001
	0,4666

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,001
	0,4666

	56
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	233,310



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030
	6,9993

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150
	34,9965

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050
	11,6655

	57
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Vopsea emulsie

	m2
	
	233,310



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550
	128,3205

	
	2430116103800e
	Vopsea emulsie
	kg
	0,400
	93,3240

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060
	13,9986

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	116,6550

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050
	11,6655

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,002
	0,4666

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tavan
	

	8. Inchideri si compartimentari



	58
	CD64F
	Zidarie ingrijita din blocuri de calcar (cotilet) sortul 1 cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m

	m3
	
	0,930



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,500
	5,1150

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,100
	1,0230

	
	1411122201275*
	Blocuri de calcar (cotilet) sort 1
	m3
	0,980
	0,9114

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	20,010
	18,6093

	
	00000052
	Nisip
	m3
	0,136
	0,1265

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	6,520
	6,0636

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0005
	0,0005

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,132
	0,1228

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,290
	0,2697

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,038
	0,0353

	59
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Pereti despartitori cu usi pentru blocuri sanitare, din MDF

	m2
	
	30,060



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,250
	37,5750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080
	2,4048

	
	2030112951000*
	Pereti despartitori cu usi pentru blocuri sanitare, din MDF
	m2
	1,000
	30,0600

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,000
	90,1800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,210
	6,3126

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,073
	2,1944

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500
	15,0300

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,400
	12,0240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020
	0,6012

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari
	

	9. Termoizolare planseu



	60
	CO20A
	Strat orizontal de protectie executat cu Folie antivapori

	m2
	
	515,000



	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,200
	103,0000

	
	2682132601626*
	Folie antivapori
	m2
	1,120
	576,8000

	
	2873145887893
	Cuie cu cap plat. 3,0 x 30  
	kg
	0,010
	5,1500

	61
	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din Vata minerala gr.100 mm 88 kg/m2

	m2
	
	515,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,170
	87,5500

	
	2521302602901*
	Vata minerala gr.100 mm 88 kg/m2
	m2
	1,040
	535,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,003
	1,5450

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Termoizolare planseu
	

	10. Balustrade



	62
	CH06A
	Balustrada din otel inoxidabil cu doua maini curente, h900, in set la 1ml conform Plansei 10 din 22/2025-SA

	m
	
	5,560



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,900
	5,0040

	
	2812106305714553
	Balustrada din inox cu doua maini curente h900
	m
	1,000
	5,5600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,100
	0,5560

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,060
	0,3336

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,700
	3,8920

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,025
	0,1390

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,200
	1,1120

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrade
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu BD
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


