## Specificaţii tehnice

| Numărul procedurii de achiziție ______________din 08.02.2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Tuburi LED, becuri LED |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 Tuburi LED |  |  |  |  |  |  |
| 31532920-9 | Tuburi LED |  |  |  | Tuburi LED, lungime 1198 mm, putere bec 18 W, temperatura de culoare 6000 K, lumina rece, durata medie de viață 35000 (h), tensiunea nominală (V) AC 100-265 (V), Flux luminos (lm/W) 90 lm/W. Clasa eficienței energetice A+. |  |  |
| 31532920-9 | Tuburi LED |  |  |  | Tuburi LED, lungime 588 mm, putere bec 9- 10 W, temperatura de culoare 6400 K, lumina rece, durata medie de viață 35000 (h), tensiunea nominală (V) AC 100-265 (V), Flux luminos (lm/W) 80 lm/W. Clasa eficienței energetice A+. |  |  |
|  | Lotul 2 Becuri LED |  |  |  |  |  |  |
| 31532920-9 | Bec LED |  |  |  | Bec LED A60 9W, soclu E27, 4000K LuminaLED, |  |  |
|  | TOTAL: |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_Cravcenco Andrei_________ În calitate de: Șef Serviciu Logistic

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție______________din 08.02.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Tuburi LED,becuri LED

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 Tuburi LED |  |  |  |  |  |  |  | MD73TRPBAA337110A00653AC |
| 31532920-9 | Tuburi LED, lungime 588 mm | buc. | 236 buc. |  |  |  |  |  |  |
| 31532920-9 | Tuburi LED, lungime 1198 mm, putere bec 18 W, | buc. | 35 buc. |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 2 Bec Led |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31532920-9 | Bec LED | buc. | 50 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL: | buc. | 321 buc. |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_Cravcenco Andrei_________ În calitate de: Șef Serviciu Logistic

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________