## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024 (repetat 3) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | 6: Dimensiuni 9 cm x 9 cm. Compoziție: apa de la 80%, celuloză și substanță antiseptică etc.Non-adeziv
3310000-1 | 2 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | 6: Pansament în stare neîntinsă. Bandaj tubular pentru fixarea pansamentelor și protectie a pielii. Pastreaza fixe pansamentele, fara strangere sau compresie. Extensibilitate pe lățime minim 300 %; Extensibilitate pe lungime 35-65%;

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [6 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2024 (repetat 3) | [6 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Divizare per ambalaj | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1
3310000-1 | 1 | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | Pansament de tip hidrofibra cu antiseptic echivalent Suprasorb X + PHMB | bucată | 56 | [5 empty] | Pînă la 31.03.2024 | 12957.34
3310000-1 | 2 | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | Pansament de fixare de tip Tubifast sau echivalentul Lățimea 15-20 cm Lungimea 10-20 m. | metri în stare neîntinsă | 590 | [5 empty] | Pînă la 31.03.2024 | 21476
34433.34

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________