APROBAT:

Preşedinte al raionului Soroca

Veaceslav Rusnac _________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul Raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziюie Consiliul Raional Soroca

3. Obiectul achiziюiilor  Alimentarea cu energia electrica Constructiei de cultura si agrement (Cetatea Sorocii) mun.Soroca, str.Independentei nr.78

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | RpEM10A | Montarea cablului torsadat | 100 m | 5,5000 |
| 2 |  | Cablu SIP4 3*70+1*95mmp | m | 550,0000 |
| 3 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 4,8000 |
| 4 |  | Clema de ancorare PA-2000 | buc | 42,0000 |
| 5 |  | Dispozitiv de conexiuneFIDOS | buc | 42,0000 |
| 6 |  | Banda pentru fixare inoxidabila F207 | m | 100,0000 |
| 7 |  | Lacat mecanic pentru lenta | buc | 100,0000 |
| 8 |  | Clema montare pe perete SIP tip FZN-10 | buc | 13,0000 |
| 9 |  | Dispozitiv de suspendare ES-1500 | buc | 7,0000 |
| 10 |  | Clema de ancorare CA-1500 | buc | 42,0000 |
| 11 |  | Surub de ancorare | buc | 1,0000 |
| 12 |  | Clema PS1-1 | buc | 7,0000 |
| 13 |  | Izolatoare 45mm | buc | 4,0000 |
| 14 |  | Colier negre 30*44 cu gauri | buc | 100,0000 |
| 15 |  | Banda izol 20*19 PVS alba Tesa | buc | 3,0000 |
| 16 |  | Bolt,saiba,gaica | buc | 20,0000 |
| 17 |  | Diblu 100*40 cut. | buc | 1,0000 |
| 18 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500 | m3 | 18,6000 |
| 19 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,9000 |
| 20 |  | Cablu bronat АПвБбШп-1 4*70mmp | m | 1,0000 |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 0,6500 |
| 22 |  | Nisip | m3 | 5,0000 |
| 23 | 08-02-164-3 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc | 2,0000 |
| 24 |  | Mufe 0.4kV 4КВНТп 35/70 |  | 2,0000 |
| 25 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de evidenta) BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (panou de distributie) | buc | 1,0000 |
| 27 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator cu sigurante NH 250A) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (VA88-35/M6E 100A MP211) | buc | 1,0000 |
| 29 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 6,0000 |
| 31 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-01-066-1 | Dispozitiv Descarcator OПС1-С 1Р | set | 3,0000 |
| 33 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0300 |
| 34 |  | Jgeab metalic | m | 3,0000 |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,0500 |
| 36 |  | Cablu VVGng 5x10mmp | m | 5,0000 |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,2500 |
| 38 |  | Tub gofrat 37mm cu sonda bronat | m | 25,0000 |
| 39 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc | 0,3600 |
| 40 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc | 0,0600 |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m | 0,1200 |
| 42 |  | Varga metal 18mm | m | 12,0000 |
| 43 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor | buc | 2,0000 |
| 44 | RpEN03A | Saparea manuala a gropilor pentru piloni | buc | 2,0000 |
| 45 | RpEN05A | Montarea pilonilor metalici | buc | 2,0000 |
| 46 |  | Teava metalica 800*800*3mm | m | 6,0000 |
| 47 |  | Teava metalica 800*800*3mm | m | 6,0000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 48 |  | Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic | buc | 1,0000 |
| 49 |  | Intrerupator cu sigurante NH 250A | buc | 1,0000 |
| 50 |  | Intrerupator automat VA88-35/M6E 100A MP211 | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Intrerupator cu pirghie 250A | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Siguranta fuzibila 63A | buc | 3,0000 |
| 53 |  | Siguranta fuzibila 100A | buc | 3,0000 |
| 54 |  | Contor electric trifazat LUN23 100A | buc | 1,0000 |
| 55 |  | Limitatoare de supratensiune | buc | 1,0000 |
| 56 |  | Limitatoare de supratensiune de linie ОПН-0,4кВ | buc | 3,0000 |
| 57 |  | Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu | buc | 36,0000 |
| 58 |  | Papuc de cablu 16mm cupru | buc | 6,0000 |
|  |  | 3. Incercari, verificari electrice |  |  |
| 59 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 2,0000 |
| 60 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc | 3,0000 |
| 61 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 20,0000 |
| 62 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 6,0000 |
| 63 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m | 0,7000 |
| 64 | RpEQ07A | Accesul | h-om | 16,0000 |

|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpEM10A | Montarea cablului torsadat | 100 m |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 26,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 2 |  | Cablu SIP4 3*70+1*95mmp | m |  |
|  | 111 | Cablu SIP4 3*70+1*95mmp | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 3 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 4 |  | Clema de ancorare PA-2000 | buc |  |
|  | 112 | Clema de ancorare PA-2000 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 5 |  | Dispozitiv de conexiuneFIDOS | buc |  |
|  | 113 | Dispozitiv de conexiuneFIDOS | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 6 |  | Banda pentru fixare inoxidabila F207 | m |  |
|  | 113 | Banda pentru fixare inoxidabila F207 | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 7 |  | Lacat mecanic pentru lenta | buc |  |
|  | 115 | Lacat mecanic pentru lenta | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 8 |  | Clema montare pe perete SIP tip FZN-10 | buc |  |
|  | 116 | Clema montare pe perete SIP tip FZN-10 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 9 |  | Dispozitiv de suspendare ES-1500 | buc |  |
|  | 117 | Dispozitiv de suspendare ES-1500 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 10 |  | Clema de ancorare CA-1500 | buc |  |
|  | 118 | Clema de ancorare CA-1500 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 11 |  | Surub de ancorare | buc |  |
|  | 119 | Surub de ancorare | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 12 |  | Clema PS1-1 | buc |  |
|  | 120 | Clema PS1-1 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 13 |  | Izolatoare 45mm | buc |  |
|  | 121 | Izolatoare 45mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 14 |  | Colier negre 30*44 cu gauri | buc |  |
|  | 122 | Colier negre 30*44 cu gauri | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 15 |  | Banda izol 20*19 PVS alba Tesa | buc |  |
|  | 123 | Banda izol 20*19 PVS alba Tesa | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 16 |  | Bolt,saiba,gaica | buc |  |
|  | 124 | Bolt,saiba,gaica | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 17 |  | Diblu 100*40 cut. | buc |  |
|  | 125 | Diblu 100*40 cut. | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 18 | RpEJ04A | Lucrari pentru pozarea cablurilor : sapatura de pamint manuala in spatii limitate (sub 1,00 m latime si pina la 2,00 m adincime) Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma) din val. mat. explicitate=1,0500 | m3 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,5000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 3,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 19 | 08-02-145-3 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,3000 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 2,0600 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 2,0600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 20 |  | Cablu bronat АПвБбШп-1 4*70mmp | m |  |
|  | 126 | Cablu bronat АПвБбШп-1 4*70mmp | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 21 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 22 |  | Nisip | m3 |  |
|  | 127 | Nisip | m3 | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 23 | 08-02-164-3 | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,9900 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 3,7200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 24 |  | Mufe 0.4kV 4КВНТп 35/70 |  |  |
|  | 128 | Mufe 0.4kV 4КВНТп 35/70 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 25 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de evidenta) BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 26 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (panou de distributie) | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 27,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 27 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Intrerupator cu sigurante NH 250A) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 28 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (VA88-35/M6E 100A MP211) | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 29 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,3800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 30 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 31 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 32 | 08-01-066-1 | Dispozitiv Descarcator OПС1-С 1Р | set |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 33 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,1600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5600 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 34 |  | Jgeab metalic | m |  |
|  | 138 | Jgheab metalic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 35 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 36 |  | Cablu VVGng 5x10mmp | m |  |
|  | 139 | Cablu VVGng 5x10mmp | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 37 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,7000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 38 |  | Tub gofrat 37mm cu sonda bronat | m |  |
|  | 140 | Tub gofrat 37mm cu sonda bronat | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 39 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,9000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 40 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 41 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm | 100 m |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 42 |  | Varga metal 18mm | m |  |
|  | 143 | Varga metal 18mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 43 | RpEN01A | Incarcarea si descarcarea pilonilor | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,4900 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 44 | RpEN03A | Saparea manuala a gropilor pentru piloni | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 6,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 45 | RpEN05A | Montarea pilonilor metalici | buc |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 2,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 46 |  | Teava metalica 800*800*3mm | m |  |
|  | 144 | Teava metalica 800*800*3mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 47 |  | Teava metalica 800*800*3mm | m |  |
|  | 145 | Teava metalica 400*200*3mm | m | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 48 |  | Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic | buc |  |
|  | 129 | Dulap de evidenta BZUM DDE3 tip 2 100A 3F metalic | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 49 |  | Intrerupator cu sigurante NH 250A | buc |  |
|  | 130 | Intrerupator cu sigurante NH 250A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 50 |  | Intrerupator automat VA88-35/M6E 100A MP211 | buc |  |
|  | 131 | Intrerupator automat VA88-35/M6E 100A MP211 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 51 |  | Intrerupator cu pirghie 250A | buc |  |
|  | 132 | Intrerupator cu pirghie 250A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 52 |  | Siguranta fuzibila 63A | buc |  |
|  | 133 | Siguranta fuzibila 63A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 53 |  | Siguranta fuzibila 100A | buc |  |
|  | 134 | Siguranta fuzibila 100A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 54 |  | Contor electric trifazat LUN23 100A | buc |  |
|  | 135 | Contor electric trifazat LUN23 100A | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 55 |  | Limitatoare de supratensiune | buc |  |
|  | 136 | Limitatoare de supratensiune | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 56 |  | Limitatoare de supratensiune de linie ОПН-0,4кВ | buc |  |
|  | 137 | Limitatoare de supratensiune de linie ОПН-0,4кВ | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 57 |  | Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu | buc |  |
|  | 141 | Papuc de cablu 50mm,70mm aluminiu | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 58 |  | Papuc de cablu 16mm cupru | buc |  |
|  | 142 | Papuc de cablu 16mm cupru | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
|  |  | 3. Incercari, verificari electrice |  |  |
| 59 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,8000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 60 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,0000 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 61 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 62 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 63 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,6200 |
|  | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp | m | 0,0300 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |
| 64 | RpEQ07A | Accesul | h-om |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |

Coordonat: Vicepreşedinte al raionul Soroca, Alla Bordianu  _________

Specialist principal al SCGCD, Vadim Popuşoi  _________